## Cotações
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA / MPRS - CNPJ 93.802.833/0001-57
ANEXO IV - FORMULÁRIO PARA A PROPOSTA DE PREÇOS
MENOR PREÇO POR LOTE
|  | Pregão Eletrônico nº 30/2022 |  | PGEA nº 01264.000.028/2022
C |  |  |  | Data/Hora: | 2022-07-18 10:00
C |  |  |  | Local: | www.pregaobanrisul.com.br
C
Fornecedor:
CNPJ:
C |  |  |  | Endereço:
C |  |  |  | Telefone:
C
| LOTE | Descrição | Qtde | Unidade | Marca | Modelo | Preço | Total
| 1 | Motobomba centrífuga multiestágios, 7,5 cv - conexões roscáveis 1 1/2" - 220 V trifásica - 12 a 14 m³/h a 85 mCA, rotor de bronze e selo de Viton - Referência: Schneider ME-BR 2375 V. | 5 | PEÇA |  |  |  | 0
| Total Lote 1 | [6 empty] | 0
| 2 | Inversor de Frequência marca WEG modelo CFW500, 28 A - 220 V trifásica, IP20, com demais especificações conforme folha de dados do Anexo I. Código CFW500D28P0T2DB20G2. | 6 | PEÇA |  |  |  | 0
| Total Lote 2 | [6 empty] | 0
| 3.1 | Disjuntor tripolar caixa moldada 63 A, capacidade de interrupção de 36 kA (380V), proteção de sobrecarga e curto-circuíto fixas, com base de fixação rápida para trilho DIN. Dimensões máximas (A x L x P) = 122 x 78 x 71 mm. Referência: WEG DWB160N63-3DX. | 6 | PEÇA |  |  |  | 0
| 3.2 | Cabo unipolar antichama 4,0 mm² - 0,6/1kV, condutor em fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, encordoamento com formação classe 2, isolação de policroreto de vinila (PVC) ou HEPR - 70/90 °C, cobertura PVC ST1/ST2 - NBR 7288/7286. | 100 | METRO |  |  |  | 0
| 3.3 | Cabo PP 2 x 0,75 mm² antichama. | 100 | METRO |  |  |  | 0
| 3.4 | Chave comutadora 3 posições (45°), 10 A, 2 contatos NA, para furação 22 mm, manopla curta. | 12 | PEÇA |  |  |  | 0
| 3.5 | Terminal tubular simples 4,0 mm², com isolamento em nylon retardante a chama. | 100 | PEÇA |  |  |  | 0
| 3.6 | Terminal tipo anel simples 4,0 mm², com isolamento em nylon retardante a chama. | 100 | PEÇA |  |  |  | 0
| 3.7 | Terminal tubular simples 0,75 mm², com isolamento em nylon retardante a chama. | 100 | PEÇA |  |  |  | 0
| 3.8 | Abraçadeira de nylon tipo tira 3,6 x 250 mm | 100 | PEÇA |  |  |  | 0
| Total Lote 3 | [6 empty] | 0
| 4.1 | Tubo PVC marrom 40 mm | 2 | METRO |  |  |  | 0
| 4.2 | Adaptador PVC marrom solda/rosca curto, rosca macho, 40 x 1 1/2" | 6 | PEÇA |  |  |  | 0
| 4.3 | Adaptador PVC marrom solda/rosca curto, rosca macho, 40 x 1 1/4" | 12 | PEÇA |  |  |  | 0
| 4.4 | União PVC marrom soldável 40 mm | 6 | PEÇA |  |  |  | 0
| 4.5 | Tubo CPVC 22 mm | 1 | METRO |  |  |  | 0
| 4.6 | Tubo CPVC 35 mm | 3 | METRO |  |  |  | 0
| 4.7 | Tubo CPVC 42 mm | 1 | METRO |  |  |  | 0
| 4.8 | Conector CPVC solda/rosca, rosca macho, 42 x 1 1/2" | 6 | PEÇA |  |  |  | 0
| 4.9 | Conector CPVC solda/rosca, rosca macho, 35 x 1 1/4" | 18 | PEÇA |  |  |  | 0
| 4.10 | Conector CPVC solda/rosca, rosca macho, 22 x 1/2" | 6 | PEÇA |  |  |  | 0
| 4.11 | Tê CPVC soldável com redução central - 35 x 22 | 6 | PEÇA |  |  |  | 0
| 4.12 | Joelho 90° CPV 35 mm | 6 | PEÇA |  |  |  | 0
| 4.13 | União CPVC soldável 35 mm (soldável nas pontas com união central por elementos rosqueados) | 6 | PEÇA |  |  |  | 0
| 4.14 | Redução CPVC soldável 42 x 35 mm | 6 | PEÇA |  |  |  | 0
| 4.15 | Válvula de esfera monobloco para água, com alavanca, em latão niquelado, passagem plena, vedação PTFE, rosca BSP 1/2", 435 psi | 6 | PEÇA |  |  |  | 0
| 4.16 | Válvula de esfera monobloco para água, com alavanca, em latão niquelado, passagem plena, vedação PTFE, rosca BSP 1 1/4", 435 psi | 12 | PEÇA |  |  |  | 0
| 4.17 | Válvula de retenção tipo portinhola, em latão, BSP 1 1/4" | 8 | PEÇA |  |  |  | 0
| 4.18 | Manômetro reto para água, 0 - 16 bar, glicerinado, diâmetro mínimo 63 mm, rosca BSP 1/2" (ou com adaptador) | 6 | PEÇA |  |  |  | 0
| 4.19 | Manômetro reto para água, 0 - 10 bar, diâmetro 100 mm, rosca BSP 1/2" | 4 | PEÇA |  |  |  | 0
| 4.20 | Luva de bronze para solda em tubo de cobre 42 mm | 3 | PEÇA |  |  |  | 0
| 4.21 | Adesivo PVC 175 g | 2 | UNIDADE |  |  |  | 0
| 4.22 | Adesivo CPVC 175 g | 2 | UNIDADE |  |  |  | 0
| 4.23 | Solda estanho 500 g para solda de tubos e conexões de cobre. Fio 2,4 mm | 1 | ROLO |  |  |  | 0
| 4.24 | Pasta fluxo para solda estanho em tubos de cobre | 1 | LATA |  |  |  | 0
| Total Lote 4 | [6 empty] | 0
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA | [6 empty] | 0
Preencha apenas os campos: Fornecedor; CNPJ; Endereço; Fone/Email; Marca/Modelo; Preço Unitário; Representante Legal; Qualificação; Cargo e Pessoa para contato, com indicação dos respectivos telefones, e Local e Data.
Os Totais serão calculados automaticamente.
Não faça modificações na planilha original. A mesma poderá apresentar problemas de leitura, invalidando sua proposta.
CONDIÇÕES GERAIS
Conforme Termo de Referência - Anexo I do Edital
DECLARAÇÃO
Declaramos, para os devidos fins e sob as penalidades de lei, que:
1) O produto de marca cotada na presente proposta atende às especificações e características técnicas minimas previstas no Edital e seus Anexos.
2) O preço cotado inclui todas as despesas com custo, seguro e frete, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, ou de qualquer natureza, incidentes para o cumprimento do objeto da licitação e para entrega no local e prazo definidos no Edital e seus anexos.
3) A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias.
4) Para fins de cumprimento à Resolução n.º 37/2009 do CNMP (com redação dada pela Resolução n.º 172/2017), não possuímos, no nosso quadro societário, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, ou de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento, vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação no âmbito do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul.
4-A) A presente declaração de parentesco diz respeito ao tanto ao momento atual, quanto ao período em que o procedimento licitatório foi deflagrado: (a) quando os membros e/ou servidores geradores da incompatibilidade estavam no exercício dos respectivos cargos e funções, ou (b) até 06 (seis) meses após a desincompatibilização dos membro e servidores geradores da incompatibilidade.
Para o caso de assinatura do contrato e/ou envio da nota de empenho, bem como demais condições de participação, informamos:
Nome(s) do(s) sócio(s) majoritário(s):
CPF(S) do(s) sócios(s):
E-mail
Pessoa para contato e telefone:
Local e Data:
Representante Legal