## Cotações
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA / MPRS - CNPJ 93.802.833/0001-57
ANEXO IV - FORMULÁRIO PARA A PROPOSTA DE PREÇOS
MENOR PREÇO POR LOTE
|  | Pregão Eletrônico nº 66/2022 |  | PGEA nº 01264.000.066/2022
C |  |  |  | Data/Hora: | 2022-10-03 10:00
C |  |  |  | Local: | www.pregaobanrisul.com.br
C
Fornecedor:
CNPJ:
C |  |  |  | Endereço:
C |  |  |  | Telefone:
C
| lote | Descrição | Qtde | Unidade | Marca | Modelo | Preço | Total
| 1.1 | TELA TOUCHSCREEN 4.756" PARA MOD02092 | 2 | PEÇA |  |  |  | 0
| 1.2 | TRANSDUTOR DE PRESSÃO 475PSI, DIMENSÕES 4 X 2 X 4? E PESO 0.60 LB | 2 | PEÇA |  |  |  | 0
| 1.3 | SENSOR DE NIVEL DE REFRIGERANTE DOS CHILLERS MODELO RTAC | 1 | PEÇA |  |  |  | 0
| 1.4 | SENSOR DE TEMPERATURA P/ CH530 | 4 | PEÇA |  |  |  | 0
| 1.5 | ELEMENTO FILTRANTE DE OLEO PARA COMPRESSOR SEMI HERMETICO | 1 | PEÇA |  |  |  | 0
| 1.6 | ANEL DE VEDACAO ORING DE BORRACHA | 3 | PEÇA |  |  |  | 0
| 1.7 | VÁLVULA SERV.REFRIG. DIAM. 5/8 X 3/4 ROSCA | 1 | PEÇA |  |  |  | 0
| 1.8 | MODULO ELETRONICO STARTER E COM CONECTOR TIPO PLUG PN DE | 1 | PEÇA |  |  |  | 0
| 1.9 | BOBINA DE VÁLVULA SOLENOIDE 120 VOLTS 60 HZ 110 VOLTS 50 HZ | 2 | PEÇA |  |  |  | 0
| 1.10 | RESISTENCIA ELETRICA DE AQUECIMENTO DE CARTER | 2 | PEÇA |  |  |  | 0
| 1.11 | ANEL O'RING BORRACHA ELASTOM. DIAM EXT 129,75MMX3.53 CORDÃO | 2 | PEÇA |  |  |  | 0
| 1.12 | FILTRO DE OLEO MINERAL PARA COMPRESSOR SEMI HERMETICO | 2 | PEÇA |  |  |  | 0
| 1.13 | ANEL O'RING O, 6.234 ID X .139R P/ RTHB | 2 | PEÇA |  |  |  | 0
| 1.14 | GAXETA EM POLICLOROPRENO REVESTIDO | 2 | PEÇA |  |  |  | 0
| 1.15 | VÁLVULA SOLENOIDE DA LINHA DE LIQUIDOS | 1 | PEÇA |  |  |  | 0
| 1.16 | RESISTENCIA ELETRICA DE AQUECIMENTO DE OLEO DE CARTER | 1 | PEÇA |  |  |  | 0
| 1.17 | OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO POLYOL ESTER POE EM GALAO DE 3,79 | 4 | GALÃO |  |  |  | 0
| 1.18 | FLUÍDO FRIGORÍGENO R 134-a, CILINDRO 13,6 kg | 6 | CILINDRO |  |  |  | 0
| Total do lote 1 | [6 empty] | 0
| 2.1 | Placa de Controle Principal Evaporadora | 2 | PEÇA |  |  |  | 0
| 2.2 | CJ Placa Eletrônica do Display | 1 | PEÇA |  |  |  | 0
| 2.3 | Sensor Temp. da Tubulação T2/T2B | 2 | PEÇA |  |  |  | 0
| 2.4 | Sensor Temperatura Ambiente T1 | 2 | PEÇA |  |  |  | 0
| 2.5 | Motor Elétrico ZKFP-240-8-1 240W 310Vdc | 1 | PEÇA |  |  |  | 0
| 2.6 | Válvula de Expansão Eletrônica | 2 | PEÇA |  |  |  | 0
| 2.7 | Válvula de Expansão Eletrônica | 2 | PEÇA |  |  |  | 0
| 2.8 | Bomba de Drenagem PSB-7H | 2 | PEÇA |  |  |  | 0
| 2.9 | Chave Boia (SWITCH) SWKG-1A-550L | 2 | PEÇA |  |  |  | 0
| 2.10 | Placa Eletrônica Principal Condensadora | 2 | PEÇA |  |  |  | 0
| 2.11 | Placa Filtro de Linha | 2 | PEÇA |  |  |  | 0
| 2.12 | Modulo Inversor de Frequência Compressor | 1 | PEÇA |  |  |  | 0
| 2.13 | Modulo Inversor de Frequência Ventilador | 1 | PEÇA |  |  |  | 0
| 2.14 | Modulo Detector de Corrente | 2 | PEÇA |  |  |  | 0
| 2.15 | Reator 50A/1.5MH | 1 | PEÇA |  |  |  | 0
| 2.16 | Sensor Temp. Do Trocador de Placas | 2 | PEÇA |  |  |  | 0
| 2.17 | Sensor Temp. Do Trocador de Placas | 2 | PEÇA |  |  |  | 0
| 2.18 | Sensor Temp. Descarga | 2 | PEÇA |  |  |  | 0
| 2.19 | Sensor Temp. Descarga | 2 | PEÇA |  |  |  | 0
| 2.20 | Sensor Temp. Modulo Inversor | 2 | PEÇA |  |  |  | 0
| 2.21 | Pressostato Baixa Pressão YK-0.05/0.1 | 2 | PEÇA |  |  |  | 0
| 2.22 | Pressostato de Alta Pressão YK-4.4/3.2 | 2 | PEÇA |  |  |  | 0
| 2.23 | Válvula Exp. Eletrônica D32MISZ-1R | 2 | PEÇA |  |  |  | 0
| 2.24 | Sensor Temp Ambiente T1 | 2 | PEÇA |  |  |  | 0
| 2.25 | Sensor Temp Tubulação | 2 | PEÇA |  |  |  | 0
| 2.26 | Válvula Exp. Ele BD20FKS(L) | 2 | PEÇA |  |  |  | 0
| 2.27 | Compressor AA55PHDG-A1Y2 | 1 | PEÇA |  |  |  | 0
| 2.28 | Hélice do Ventilador | 1 | PEÇA |  |  |  | 0
| 2.29 | Motor Elétrico ZKSN-560-8-34 | 1 | PEÇA |  |  |  | 0
| 2.30 | Motor Elétrico WZDK750-38G-4 DC 750W | 1 | PEÇA |  |  |  | 0
| Total do lote 2 | [6 empty] | 0
| 3 | Controladora para automação VRf Midea Gateway BACnet IMMP-BAC | 1 | PEÇA |  |  |  | 0
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA | [6 empty] | 0
Preencha apenas os campos: Fornecedor; CNPJ; Endereço; Fone/Email; Marca/Modelo; Preço Unitário; Representante Legal; Qualificação; Cargo e Pessoa para contato, com indicação dos respectivos telefones, e Local e Data.
Os Totais serão calculados automaticamente.
Não faça modificações na planilha original. A mesma poderá apresentar problemas de leitura, invalidando sua proposta.
CONDIÇÕES GERAIS
Conforme Termo de Referência - Anexo I do Edital
DECLARAÇÃO
Declaramos, para os devidos fins e sob as penalidades de lei, que:
1) O produto de marca cotada na presente proposta atende às especificações e características técnicas minimas previstas no Edital e seus Anexos.
2) O preço cotado inclui todas as despesas com custo, seguro e frete, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, ou de qualquer natureza, incidentes para o cumprimento do objeto da licitação e para entrega no local e prazo definidos no Edital e seus anexos.
3) A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias.
4) Para fins de cumprimento à Resolução n.º 37/2009 do CNMP (com redação dada pela Resolução n.º 172/2017), não possuímos, no nosso quadro societário, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, ou de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento, vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação no âmbito do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul.
4-A) A presente declaração de parentesco diz respeito ao tanto ao momento atual, quanto ao período em que o procedimento licitatório foi deflagrado: (a) quando os membros e/ou servidores geradores da incompatibilidade estavam no exercício dos respectivos cargos e funções, ou (b) até 06 (seis) meses após a desincompatibilização dos membro e servidores geradores da incompatibilidade.
Para o caso de assinatura do contrato e/ou envio da nota de empenho, bem como demais condições de participação, informamos:
Nome(s) do(s) sócio(s) majoritário(s):
CPF(S) do(s) sócios(s):
E-mail
Pessoa para contato e telefone:
Local e Data:
Representante Legal