## orçamento
TIPO
SINAPI
FRANARIN
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | [12 empty] | COMP. MODIF.
MINISTÉRIO PÚBLICO | [12 empty] | COMP. PROPR.
ORÇAMENTO RESUMIDO NÃO DESONERADO | [12 empty] | COTAÇÃO
Obra: REFORMA E MANUTENÇÃO - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MARAU
Cliente: MINISTÉRIO PÚBLICO - PGJ
Endereço: RUA NARCISO DAVID TESSER, Nº 128 - MARAU - RS
Data Base: | 2018-02-01
Item | Fonte de Referência | Código de Referência | Data de Referência | Descrição | Quant. | Un | Material |  | Mão-de-Obra |  | Total UNITÁRIO | Total GERAL
[7 empty] | Preço Unit. | Preço Total | Preço Unit. | Preço Total
1. |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
.1 | FRANARIN | 24112 | 2018-02-01 | DEPOSITO CHAPAS COMPENSADO SEM FORRO COM ASSOALHO | 12 | M2 | 566.57 | 6798.84 | 303.91 | 3646.92 | 870.48 | 10445.76
.2 | FRANARIN | 25301 | 2018-02-01 | INSTALACAO PROVISORIA UNIDADE SANITARIA - 5,0M2 | 1 | PT | 602.37 | 602.37 | 456.74 | 456.74 | 1059.11 | 1059.11
.3 | COMP. PROPR. | 1324 | 2018-02-01 | BAIAS EM MADEIRA P/SEPARACAO DE RESIDUOS CLASSES A/B | 1 | CJ | 160.86 | 160.86 | 386.52 | 386.52 | 547.38 | 547.38
.4 | COMP. PROPR. | 1284 | 2018-02-01 | ANDAIME METALICO TUBULAR - LOCACAO MENSAL | 4 | MS | 747.85 | 2991.4 | 0 | 0 | 747.85 | 2991.4
.5 | FRANARIN | 23401 | 2018-02-01 | BANDEJA DE PROTEÇÃO DE MADEIRA FACHADA FRONTAL | 8 | M | 426.34 | 3410.72 | 89.26 | 714.08 | 515.6 | 4124.8
.6 | COMP. PROPR. | 1351 | 2018-02-01 | PROTECAO DE FACHADA COM TELA EM POLIETILENO S/PLATAFORMA | 32 | M2 | 2.86 | 91.52 | 21.32 | 682.24 | 24.18 | 773.76
.7 | COMP. PROPR. | 1276MP | 2018-02-01 | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA-PREDIO | 8 | MS | 0 | 0 | 571.83 | 4574.64 | 571.83 | 4574.64
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 14055.71 |  | 10461.14 |  | 24516.85
2. |  |  |  | PAREDES E PAINEIS
.1 | FRANARIN | 62213 | 2018-02-01 | FECHAMENTO VÃOS ALVENARIA TIJ.MACICO 20X10X5CM-E=20CM | 3.5 | M2 | 125.63 | 439.71 | 66.48 | 232.68 | 192.11 | 672.39
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 439.71 |  | 232.68 |  | 672.39
3. |  |  |  | COBERTURA
.1 | COMP. PROPR. | 1210 | 2018-02-01 | GRELHA FLEXÍVEL PVC /TUBO QUEDA PLUVIAL (RALO ABACAXI) | 9 | UN | 15.59 | 140.31 | 13.29 | 119.61 | 28.88 | 259.92
.2 | COMP. PROPR. | 1262MP | 2018-02-01 | CAPEAMENTO ALUZINCO E=0,50MM CORTE MEDIO 45 | 87.6 | M | 36.64 | 3209.66 | 22.16 | 1941.22 | 58.8 | 5150.88
.3 | COMP. PROPR. | 3.3 | 2018-02-01 | REVISÃO/CONSERTO BOCAIS TUBOS DE QUEDA PLUVIAL | 10 | UN | 67.81 | 678.1 | 98.45 | 984.5 | 166.26 | 1662.6
.4 | COMP. PROPR. | 1158 | 2018-02-01 | REVISAO/FIXAÇAO/CONSERTO EMENDAS/VEDAÇÕES ELEM. FUNILARIA | 125.3 | M | 0.73 | 91.47 | 11.85 | 1484.81 | 12.58 | 1576.28
.5 | COMP. PROPR. | 1227 | 2018-02-01 | LIMPEZA DE CALHAS | 37.2 | M | 0 | 0 | 13.35 | 496.62 | 13.35 | 496.62
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 4119.54 |  | 5026.76 |  | 9146.3
4. |  |  |  | IMPERMEABILIZACOES E ISOLAMENTOS
.1 | FRANARIN | 22161 | 2018-02-01 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA | 5.6 | M2 | 0 | 0 | 11.89 | 66.58 | 11.89 | 66.58
.2 | COMP. PROPR. | 1272 | 2018-02-01 | REBOCO C/ARGAMASSA RECUPERACAO ANTIUMIDADE E=15MM | 5.6 | M2 | 41.42 | 231.95 | 31.83 | 178.25 | 73.25 | 410.2
.3 | COMP. PROPR. | 4.3 | 2018-02-01 | MANTA ALUMINIZADA SOBRE LAJE RESERVATORIO APOS LIMPEZA | 14.4 | M2 | 42.96 | 618.62 | 34.98 | 503.71 | 77.94 | 1122.33
.4 | COMP. PROPR. | 2327 | 2018-02-01 | PREPARAÇAO DE BASE P/APLICAÇAO DE VEDAPREN | 2 | M2 | 7.4 | 14.8 | 17.59 | 35.18 | 24.99 | 49.98
.5 | COMP. PROPR. | 1220 | 2018-02-01 | IMPERMEABILIZAÇAO COM VEDAPREN BRANCO 6 DEMAOS | 2 | M2 | 56.71 | 113.42 | 8.58 | 17.16 | 65.29 | 130.58
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 978.79 |  | 800.88 |  | 1779.67
5. |  |  |  | PISOS INTERNOS
.1 | FRANARIN | 22133 | 2018-02-01 | DEMOLICAO DE SOLEIRA BASALTO LUSTRADO | 0.2 | M2 | 0 | 0 | 15.72 | 3.14 | 15.72 | 3.14
.2 | COMP. PROPR. | 1317 | 2018-02-01 | RECORTE DE RODAPE P/SUBSTITUIÇAO DE ESQUADRIAS | 1 | PT | 0 | 0 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09
.3 | COMP. PROPR. | 1316 | 2018-02-01 | REMOCAO DE RODAPE COM REAPROVEITAMENTO | 5.6 | M | 0 | 0 | 5.23 | 29.29 | 5.23 | 29.29
.4 | COMP. PROPR. | 1318 | 2018-02-01 | RECOLOCACAO DE RODAPE | 5.6 | M | 1.64 | 9.18 | 15.45 | 86.52 | 17.09 | 95.7
.5 | COMP. PROPR. | 95143 | 2018-02-01 | SOLEIRA BASALTO LUSTRADO 25CM-ARG.CI-AR 1:4-5CM | 0.82 | M | 61.94 | 50.79 | 21.38 | 17.53 | 83.32 | 68.32
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 59.97 |  | 142.57 |  | 202.54
6. |  |  |  | REVESTIMENTOS
.1 | FRANARIN | 22161 | 2018-02-01 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA | 2.8 | M2 | 0 | 0 | 11.89 | 33.29 | 11.89 | 33.29
.2 | COMP. PROPR. | 1272 | 2018-02-01 | REBOCO C/ARGAMASSA RECUPERACAO ANTIUMIDADE E=15MM | 6.3 | M2 | 41.42 | 260.95 | 31.83 | 200.53 | 73.25 | 461.48
.3 | COMP. PROPR. | 101005 | 2018-02-01 | CHAPISCO CI-AR 1:3-5MM PREPARO E APLICAÇAO | 3.5 | M2 | 2.11 | 7.39 | 5.23 | 18.31 | 7.34 | 25.7
.4 | FRANARIN | 101032 | 2018-02-01 | EMBOCO EXTERNO P/PLAQUETA CI-AR 1:4-15MM-C/IMPERMEABILIZANTE | 1.05 | M2 | 7.28 | 7.64 | 34.19 | 35.9 | 41.47 | 43.54
.5 | COMP. PROPR. | 101036 | 2018-02-01 | MASSA UNICA EXTERNA ARG.MISTA 1:2:8 CI-CAL-AR 20MM-C/IMPERM | 2.45 | M2 | 10.98 | 26.9 | 34.61 | 84.79 | 45.59 | 111.69
.6 | COMP. PROPR. | 1256 | 2018-02-01 | CORREÇAO DE FISSURAS INTERNAS C/MULTIMASSA TAPA-TUDO | 6 | M | 18.66 | 111.96 | 21.38 | 128.28 | 40.04 | 240.24
.7 | COMP. PROPR. | 2328 | 2018-02-01 | CORREÇAO DE FISSURAS EXTERNAS C/ENTELAMENTO | 60 | M | 4.56 | 273.6 | 25.66 | 1539.6 | 30.22 | 1813.2
.8 | COMP. PROPR. | 2326 | 2018-02-01 | GRAMPEAMENTO CORRETIVO DE FISSURAS ACENTUADAS | 5 | M | 5.6 | 28 | 25.66 | 128.3 | 31.26 | 156.3
.9 | COMP. PROPR. | 101510 | 2018-02-01 | PLAQUETA 10X10 EM FACHADA C/COLA-INCL.REJUNTE/LIMPEZA | 1.05 | M2 | 54.67 | 57.4 | 36.11 | 37.92 | 90.78 | 95.32
.10 | COMP. PROPR. | 1230 | 2018-02-01 | LIMPEZA E REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PLAQUETAS | 100.8 | M2 | 3.14 | 316.51 | 14.28 | 1439.42 | 17.42 | 1755.93
.11 | COMP. PROPR. | 1273MP | 2018-02-01 | SUBSTITUIÇAO JUNTA DILATAÇAO C/CORTE/MASTIQUE/POLIESTIRENO | 38.7 | M | 6.83 | 264.32 | 18.76 | 726.01 | 25.59 | 990.33
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 1354.67 |  | 4372.35 |  | 5727.02
7. |  |  |  | ESQUADRIAS
.1 | COMP. PROPR. | 1316 | 2018-02-01 | REMOCAO DE RODAMEIO COM REAPROVEITAMENTO PARCIAL | 40.9 | M | 0 | 0 | 5.23 | 213.91 | 5.23 | 213.91
.2 | COMP. PROPR. | 1322 | 2018-02-01 | RECOLOCACAO DE RODAMEIO | 14.2 | M | 0.14 | 1.99 | 16.6 | 235.72 | 16.74 | 237.71
.3 | COMP. PROPR. | 1264MP | 2018-02-01 | RODAMEIO MADEIRA LAMINADA BOLEADA 14CM | 26.7 | M | 56.67 | 1513.09 | 16.6 | 443.22 | 73.27 | 1956.31
.4 | COMP. PROPR. | 111254 | 2018-02-01 | REVISAO FERRAGENS DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | 20 | UN | 1.12 | 22.4 | 12.2 | 244 | 13.32 | 266.4
.5 | FRANARIN | 533410 | 2018-02-01 | REMOÇAO DE ESQUADRIA METÁLICA SEM REAPROVEITAMENTO | 1.68 | M2 | 0 | 0 | 10.72 | 18.01 | 10.72 | 18.01
.6 | FRANARIN | 112020 | 2018-02-01 | GRADE FERRO 1/2" PARA PROTECAO DE JANELA | 16.2 | M2 | 175.7 | 2846.34 | 52.71 | 853.9 | 228.41 | 3700.24
.7 | COMP. PROPR. | 7.7 | 2018-02-01 | GRADE FERRO 1/2" P/PROTEÇAO DE JANELA COM ABERTURA PIVOTANTE | 1 | UN | 466.57 | 466.57 | 123.43 | 123.43 | 590 | 590
.8 | COMP. PROPR. | 1245 | 2018-02-01 | PORTA FERRO METALON P/VIDRO C/GRADE 0,82X2,10M-C/FERR. | 1 | CJ | 2190.14 | 2190.14 | 70.3 | 70.3 | 2260.44 | 2260.44
.9 | COMP. PROPR. | 1232 | 2018-02-01 | LIMPEZA/LUBRIFICAÇAO PORTA PANTOGRAFICA RECEPÇAO | 1 | UN | 1.12 | 1.12 | 48.72 | 48.72 | 49.84 | 49.84
.10 | COMP. PROPR. | 7.10 | 2018-02-01 | REMOÇAO TOTAL MASTIQUE/SILICONE JANELAS/PONTOS ELETRICOS | 108.2 | M | 0 | 0 | 8.5 | 919.7 | 8.5 | 919.7
.11 | COMP. PROPR. | 1216 | 2018-02-01 | VEDAÇAO DE JANELAS/PTOS ELÉTRICOS C/MASTIQUE POLIURETANO | 108.2 | M | 1.48 | 160.14 | 12.81 | 1386.04 | 14.29 | 1546.18
.12 | COMP. PROPR. | 1285MP | 2018-02-01 | GUARDA-CORPO TIPO 03 EM ACO INOX - COLOCADO | 2.8 | M | 635.7 | 1779.96 | 0 | 0 | 635.7 | 1779.96
.13 | COMP. PROPR. | 132 | 2018-02-01 | VIDRO PONTILHADO 4MM COLOCADO COM EPDM | 1.14 | M2 | 164.52 | 187.55 | 99.07 | 112.94 | 263.59 | 300.49
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 9169.3 |  | 4669.89 |  | 13839.19
8. |  |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
.1 | COMP. PROPR. | 171093 | 2018-02-01 | CANALETA PVC SEÇÃO 10x10mm | 2 | M | 2.98 | 5.96 | 4.4 | 8.8 | 7.38 | 14.76
.2 | COMP. PROPR. | 174056 | 2018-02-01 | TOMADA 2P+T 10A COM CAIXA PVC 75x75mm | 1 | UN | 14.97 | 14.97 | 8.81 | 8.81 | 23.78 | 23.78
.3 | COMP. PROPR. | 174063 | 2018-02-01 | TOMADA 2 P+T 20A COM CAIXA PVC 75x75mm | 1 | UN | 16.24 | 16.24 | 8.81 | 8.81 | 25.05 | 25.05
.4 | COMP. PROPR. | 174041 | 2018-02-01 | TOMADA 2P+T 20 A COM PLACA 50x100mm | 11 | UN | 11.9 | 130.9 | 5.29 | 58.19 | 17.19 | 189.09
.5 | COMP. PROPR. | 1727 | 2018-02-01 | DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 20 A | 1 | UN | 13.51 | 13.51 | 4.4 | 4.4 | 17.91 | 17.91
.6 | COMP. PROPR. | 172099 | 2018-02-01 | FIO ISOLADO 2,5 mm2 / 750 V | 20 | M | 1.54 | 30.8 | 0.89 | 17.8 | 2.43 | 48.6
.7 | COMP. PROPR. | 1941 | 2018-02-01 | LÂMPADA LED TUBULAR 18W 4000K DRIVER INTEG C/REMOÇÃO REATOR | 84 | UN | 60.91 | 5116.44 | 16.54 | 1389.36 | 77.45 | 6505.8
.8 | COMP. PROPR. | 1929 | 2018-02-01 | LÂMPADA LED BULBO 9W 800lm 6500K BASE E27 DRIVER INTEGRADO | 30 | UN | 21.73 | 651.9 | 4.4 | 132 | 26.13 | 783.9
.9 | COMP. PROPR. | 1942 | 2018-02-01 | PROJETOR LED COB 50W 3500lm CORPO ALUMÍNIO IP-65 DRIVER EMBUTIDO | 1 | UN | 237.51 | 237.51 | 26.44 | 26.44 | 263.95 | 263.95
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 6218.23 |  | 1654.61 |  | 7872.84
9. |  |  |  | INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
.1 | COMP. PROPR. | 9.1 | 2018-02-01 | PONTO HIDRÁULICO PARA PURIFICADOR INCLUINDO ARREMATES | 1 | UN | 15.87 | 15.87 | 73.35 | 73.35 | 89.22 | 89.22
.2 | COMP. PROPR. | 1216 | 2018-02-01 | VEDAÇAO TANQUE/PAREDE COM MASTIQUE POLIURETANO | 1 | M | 1.48 | 1.48 | 12.81 | 12.81 | 14.29 | 14.29
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 17.35 |  | 86.16 |  | 103.51
10. |  |  |  | INSTALACOES DE CLIMATIZACAO
.1 | COMP. PROPR. | 1369 | 2018-02-01 | REMOÇAO APAR. AR CONDIC./PROTETOR FIBRA INCL. EMBALAGEM | 10 | UN | 15.74 | 157.4 | 76.69 | 766.9 | 92.43 | 924.3
.2 | COMP. PROPR. | 10.2 | 2018-02-01 | MANGUEIRA PVC CRISTAL TRANSPAR 1/2" P/DRENO SPLITS | 13 | M | 3.57 | 46.41 | 6.3 | 81.9 | 9.87 | 128.31
.3 | COMP. PROPR. | 10.3 | 2018-02-01 | DRENOS PVC 25MM PARA SPLITS C/ARREMATES | 16 | M | 7.05 | 112.8 | 42.38 | 678.08 | 49.43 | 790.88
.4 | COTAÇÃO | 10.4 | 2018-02-01 | COND. DE AR SPLIT HI-WALL 9.000 BTU/h INVERTER | 1 | UN | 1946.89 | 1946.89 | 99.17 | 99.17 | 2046.06 | 2046.06
.5 | COTAÇÃO | 10.5 | 2018-02-01 | INSTALAÇÃO MECÂNICA E FRIGORÍGENA SPLIT 9.000 BTU/h | 1 | CJ | 123.96 | 123.96 | 123.96 | 123.96 | 247.92 | 247.92
.6 | COTAÇÃO | 10.6 | 2018-02-01 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA SPLIT 9.000 BTU/h | 1 | CJ | 111.56 | 111.56 | 99.17 | 99.17 | 210.73 | 210.73
.7 | COTAÇÃO | 10.7 | 2018-02-01 | COND. DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU/h INVERTER | 7 | UN | 2261.81 | 15832.67 | 99.17 | 694.19 | 2360.98 | 16526.86
.8 | COTAÇÃO | 10.8 | 2018-02-01 | INSTALAÇÃO MECÂNICA E FRIGORÍGENA SPLIT 12.000 BTU/h | 7 | CJ | 148.75 | 1041.25 | 123.96 | 867.72 | 272.71 | 1908.97
.9 | COTAÇÃO | 10.9 | 2018-02-01 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA SPLIT 12.000 BTU/h | 7 | CJ | 111.56 | 780.92 | 123.96 | 867.72 | 235.52 | 1648.64
.10 | COTAÇÃO | 10.10 | 2018-02-01 | COND. DE AR SPLIT HI-WALL 18.000 BTU/h INVERTER | 3 | UN | 3185.82 | 9557.46 | 123.96 | 371.88 | 3309.78 | 9929.34
.11 | COTAÇÃO | 10.11 | 2018-02-01 | INSTALAÇAO MECÂNICA E FRIGORÍGENA SPLIT 18.000 BTU/h | 3 | CJ | 148.75 | 446.25 | 123.96 | 371.88 | 272.71 | 818.13
.12 | COTAÇÃO | 10.12 | 2018-02-01 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA SPLIT 18.000 BTU/h | 3 | CJ | 111.56 | 334.68 | 123.96 | 371.88 | 235.52 | 706.56
.13 | COTAÇÃO | 10.13 | 2018-02-01 | SUPORTE, DRENO E ARREMATE PARA SPLIT | 11 | CJ | 74.38 | 818.18 | 61.98 | 681.78 | 136.36 | 1499.96
.14 | COTAÇÃO | 10.14 | 2018-02-01 | CANALETA PLÁSTICA PARA REDE DE INTERLIGAÇÃO - 2M | 12 | UN | 27.27 | 327.24 | 43.39 | 520.68 | 70.66 | 847.92
.15 | COTAÇÃO | 10.15 | 2018-02-01 | CURVA PARA CANALETA PLÁSTICA DE ACABAMENTO | 21 | UN | 8.68 | 182.28 | 12.4 | 260.4 | 21.08 | 442.68
.16 | COMP. PROPR. | 1123 | 2018-02-01 | SUBSTITUIÇÃO KIT P/VENTILAÇAO INDIRETA (VENTOKIT FORRO) | 1 | CJ | 421.14 | 421.14 | 44.07 | 44.07 | 465.21 | 465.21
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 32241.09 |  | 6901.38 |  | 39142.47
11. |  |  |  | SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
.1 | FRANARIN | 522126 | 2018-02-01 | REMOCAO DE BASALTO IRREGULAR C/REAPROVEITAMENTO PARCIAL | 3.6 | M2 | 0 | 0 | 9.53 | 34.31 | 9.53 | 34.31
.2 | FRANARIN | 91001 | 2018-02-01 | LEITO DE PEDRA BRITADA 5CM | 2 | M2 | 4.83 | 9.66 | 3.83 | 7.66 | 8.66 | 17.32
.3 | FRANARIN | 592627 | 2018-02-01 | RECOLOCAÇAO DE BASALTO IRREGULAR | 2 | M2 | 23.48 | 46.96 | 55.58 | 111.16 | 79.06 | 158.12
.4 | COMP. PROPR. | 1250 | 2018-02-01 | SOLEIRA BASALTO 25CM-ARG.CI-AR 1:4-5CM | 1 | M | 56.9 | 56.9 | 21.38 | 21.38 | 78.28 | 78.28
.5 | COMP. PROPR. | 1248 | 2018-02-01 | ESPELHO BASALTO TEAR H=18CM-ARG.CI-AR 1:4 | 6 | M | 41.44 | 248.64 | 23.74 | 142.44 | 65.18 | 391.08
.6 | FRANARIN | 592289 | 2018-02-01 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO | 5.6 | M | 23.16 | 129.7 | 14.48 | 81.09 | 37.64 | 210.79
.7 | COMP. PROPR. | 1363 | 2018-02-01 | LIMPEZA PAVIMENTAÇOES EXTERNAS C/JATO D'AGUA ALTA PRESSAO | 239 | M2 | 0.05 | 11.95 | 1.91 | 456.49 | 1.96 | 468.44
.8 | COMP. PROPR. | 1236 | 2018-02-01 | REJUNTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE BASALTO | 13 | M2 | 2.69 | 34.97 | 12.81 | 166.53 | 15.5 | 201.5
.9 | COMP. PROPR. | 1364 | 2018-02-01 | REJUNTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO COM AREIA FINA | 174 | M2 | 0.97 | 168.78 | 4.78 | 831.72 | 5.75 | 1000.5
.10 | COMP. PROPR. | 1118 | 2018-02-01 | GRAMA CATARINA EM PLACA-INCL.TERRA VEGETAL | 1.6 | M2 | 26.03 | 41.65 | 19.07 | 30.51 | 45.1 | 72.16
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 749.21 |  | 1883.29 |  | 2632.5
12. |  |  |  | PINTURA
.1 | COMP. PROPR. | 1279MP | 2018-02-01 | PREPARAÇAO DE SUPERFICIES INT/EXT P/REPINTURA | 1822.3 | M2 | 1.45 | 2642.34 | 2.86 | 5211.78 | 4.31 | 7854.12
.2 | COMP. PROPR. | 1280MP | 2018-02-01 | LIXAMENTO SUPERFICIES FERRO P/REPINTURA | 229.5 | M2 | 1.43 | 328.19 | 5.7 | 1308.15 | 7.13 | 1636.34
.3 | FRANARIN | 141250 | 2018-02-01 | SELADOR INTERNO/EXTERNO 1 DEMAO | 14.3 | M2 | 0.78 | 11.15 | 4.26 | 60.92 | 5.04 | 72.07
.4 | COMP. PROPR. | 1274MP | 2018-02-01 | PINTURA IMPERMEABILIZANTE C/IMPERMUR 2 DEMAOS | 740.1 | M2 | 21.2 | 15690.12 | 10.76 | 7963.48 | 31.96 | 23653.6
.5 | COMP. PROPR. | 1259 | 2018-02-01 | FUNDO PREPARADOR 1 DEMAO | 1822.3 | M2 | 1.14 | 2077.42 | 4.26 | 7763 | 5.4 | 9840.42
.6 | COMP. PROPR. | 1282MP | 2018-02-01 | FUNDO ANTIOXIDANTE 1 DEMAO | 249.3 | M2 | 4.93 | 1229.05 | 8.54 | 2129.02 | 13.47 | 3358.07
.7 | FRANARIN | 141212 | 2018-02-01 | MASSA CORRIDA PVA 2 DEMAOS | 225.2 | M2 | 9.82 | 2211.46 | 10.93 | 2461.44 | 20.75 | 4672.9
.8 | FRANARIN | 141257 | 2018-02-01 | PINTURA ACRILICA 2 DEMAOS | 1836.6 | M2 | 5.69 | 10450.25 | 8.54 | 15684.56 | 14.23 | 26134.81
.9 | COMP. PROPR. | 1257 | 2018-02-01 | PINTURA HIDRORREPELENTE S/PLAQUETAS 2 DEMAOS | 113 | M2 | 15.33 | 1732.29 | 15.17 | 1714.21 | 30.5 | 3446.5
.10 | FRANARIN | 141347 | 2018-02-01 | PINTURA ESMALTE S/FERRO-2 DEMAOS | 249.3 | M2 | 6.12 | 1525.72 | 21.35 | 5322.56 | 27.47 | 6848.28
.11 | FRANARIN | 141345 | 2018-02-01 | PINTURA ESMALTE S/FERRO 2 DEMAOS-INCL.ZARCAO | 11.6 | M | 10.65 | 123.54 | 21.79 | 252.76 | 32.44 | 376.3
.12 | COMP. PROPR. | 141260 | 2018-02-01 | PINTURA SELADOR S/MADEIRA 2 DEMAOS | 102.3 | M2 | 7.23 | 739.63 | 16.13 | 1650.1 | 23.36 | 2389.73
.13 | COMP. PROPR. | 142914 | 2018-02-01 | PINTURA SELADOR S/MADEIRA 2 DEMAOS | 366.6 | M | 3.53 | 1294.1 | 8.54 | 3130.76 | 12.07 | 4424.86
.14 | FRANARIN | 147005 | 2018-02-01 | PINTURA AMARELA FAIXA ESTACIONAMENTO E=20CM | 57.6 | M | 2.19 | 126.14 | 5.47 | 315.07 | 7.66 | 441.21
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 40181.4 |  | 54967.81 |  | 95149.21
13. |  |  |  | SERVICOS DIVERSOS
.1 | COMP. PROPR. | 2558 | 2018-02-01 | SUBSTITUIÇAO CONJUNTO 37 LETRAS P/AÇO INOX 14X16CM-COLOCADO | 1 | CJ | 6396.34 | 6396.34 | 0 | 0 | 6396.34 | 6396.34
.2 | COMP. PROPR. | 229111 | 2018-02-01 | SUBSTITUIÇAO NUMERAÇAO PRÉDIO P/AÇO INOX - COLOCADA | 3 | UN | 148.75 | 446.25 | 0 | 0 | 148.75 | 446.25
.3 | COMP. PROPR. | 230226 | 2018-02-01 | SUBSTITUIÇAO BRASAO OFICIAL DO ESTADO P/ALUM. 60CM-COLOCADO | 1 | UN | 3172.14 | 3172.14 | 0 | 0 | 3172.14 | 3172.14
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 10014.73 |  | 0 |  | 10014.73
14. |  |  |  | SERVICOS FINAIS
.1 | COMP. PROPR. | 1320 | 2018-02-01 | REMOCAO DE ENTULHO - LOCACAO CAÇAMBA 4M3 | 16 | UN | 305.77 | 4892.32 | 0 | 0 | 305.77 | 4892.32
.2 | COMP. PROPR. | 1321 | 2018-02-01 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 313.8 | M2 | 0.19 | 59.62 | 2.67 | 837.85 | 2.86 | 897.47
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 4951.94 |  | 837.85 |  | 5789.79
|  |  |  | TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 124551.64 |  | 92037.37 |  | 216589.01