## Plan1
Logotipo da Empresa
Nome da Empresa
ORÇAMENTO RESUMIDO
Obra: REFORMA PARCIAL SALA LOCADA - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE SANTIAGO
Cliente: MINISTÉRIO PÚBLICO - PGJ
Endereço: RUA BENJAMIM CONSTANT, Nº 165 , SALA 201 - SANTIAGO / RS
Data: 03/10/2018
Item | Descrição | Quant. | Un | Material |  | Mão-de-Obra |  | Total
|  |  |  | Preço Unit. | Preço Total | Preço Unit. | Preço Total
1. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
.1 | CANALETA PVC SEÇÃO 10x10mm | 11 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.2 | CANALETA PVC SEÇÃO 50x20mm COM 3 VIAS | 82 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.3 | CURVA HORIZONTAL PARA CANALETA PVC 50x20mm | 8 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.4 | CAIXA DERIVAÇÃO T PARA CANALETA PVC 50x20mm | 23 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.5 | TAMPA PVC 100mm CEGA REDONDA | 2 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.6 | LUMINÁRIA LED TUBULAR 2x18 W ALTA REFLETÂNCIA COM ALETAS | 14 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.7 | BLOCO AUTÔNOMO 30 LEDS 100 lm BATERIA LÍTIO | 2 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.8 | TOMADA 2 P+T 10A COM CAIXA PVC 75x75mm | 6 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.9 | DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 20 A | 1 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.10 | FIO ISOLADO 2,5 mm2 / 750 V | 150 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.11 | FIO ISOLADO 6,0 mm2 / 750 V | 10 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.12 | CAIXA TELEFÔNICA Nº 3 (40x40x12cm) COM PORTA | 1 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.13 | BLOCO ATERRAMENTO P/PROTEÇÃO LINHA TELEFÔNICA | 1 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.14 | CENTELHADOR P/PROTEÇÃO LINHA TELEFÔNICA | 6 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.15 | CABO TELEFÔNICO CI-50 6 PARES | 40 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.16 | RACK 19" 12 Us FECHADO COMPLETO | 1 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.17 | PATCH PANEL 19" 24 PORTAS CATEGORIA 5E | 1 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.18 | CONECTOR RJ-45 CAT 5E DUPLO COM CAIXA PVC 75x75mm | 8 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.19 | CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 5E | 350 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.20 | CENTRAL DE ALARME DE INTRUSÃO 4 ZONAS COM BATERIA | 1 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.21 | SENSOR INFRAVERMELHO PARA ALARME | 5 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.22 | SIRENE PIEZOELÉTRICA 110 DB PARA ALARME | 1 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.23 | CABO CI-50 2 PARES PARA ALARME | 60 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.24 | CONTROLE REMOTO PARA ALARME | 6 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2. | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO
.1 | UNIDADE CONDICIONADORA TIPO HI WALL 9.000 BTU/H - SOMENTE INSTALAÇÃO | 2 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.2 | INSTALAÇÃO MECÂNICA E FRIGORÍGINA SPLIT 9.000 BTU/H | 2 | CJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.3 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA SPLIT 9.000 BTU/H | 2 | CJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.4 | UNIDADE CONDICIONADORA TIPO HI WALL18.000 BTU/H - SOMENTE INSTALAÇÃO | 3 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.5 | INSTALAÇÃO MECÂNICA E FRIGORÍGINA SPLIT 18.000 BTU/H | 3 | CJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.6 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA SPLIT 18.000 BTU/H | 3 | CJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.7 | SUPORTES, DRENOS E ARREMATES SPLITS | 5 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total do Grupo |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3. | SERVIÇOS DIVERSOS
.1 | ANDAIME METALICO TUBULAR - LOCACAO MENSAL | 0.5 | MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.2 | DIVISÓRIA LEVE - PAINEL CEGO - COLOCADA | 5.25 | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.3 | PORTA DIVISORIA COMPLETA C/FERRAGEM | 1 | CJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.4 | DEMOLIÇÃO DE FORRO GESSO SALAS 01 E 02 | 38.53 | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.5 | RECORTE EM FORRO DE GESSO PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA | 2 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.6 | FURO EM PAREDE P/ PASSAGEM REDE ELÉTRICA/LÓGICA/TELEFÔNICA | 4 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.7 | PORTA DE GRADE DE FERRO INCL.FUNDO ZARCÃO / 2 DEMÃOS TINTA ESMALTE E FERRAGENS | 1 | CJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.8 | PINTURA ACRILICA 2 DEMAOS | 38.53 | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.9 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PJ EM LATÃO FUNDIDO TAMANHO 50X35CM | 1 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.10 | PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMÍNIO PRETA - COLOCADA | 13.62 | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total do Grupo |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4. | SERVIÇOS FINAIS
.1 | REMOÇÃO DE ENTULHO E LIMPEZA FINA DO LOCAL | 1 | TX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total do Grupo |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Total do Orçamento |  |  |  | 0 |  | 0 | 0