## orçamento
TIPO
SINAPI
FRANARIN
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | [12 empty] | COMP. MODIF.
MINISTÉRIO PÚBLICO | [12 empty] | COMP. PROPR.
ORÇAMENTO RESUMIDO DESONERADO | [12 empty] | COTAÇÃO
Obra: REFORMA E MANUTENÇÃO - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE SÃO FRANCISCO DE PAULA
Cliente: MINISTÉRIO PÚBLICO - PGJ
Endereço: RUA CORONEL SERRANO, Nº 161 - SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS
Data Base: | 2018-03-01
Item | Fonte de Referência | Código de Referência | Data de Referência | Descrição | Quant. | Un | Material |  | Mão-de-Obra |  | Total UNITÁRIO | Total GERAL
[7 empty] | Preço Unit. | Preço Total | Preço Unit. | Preço Total
1. |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
.1 | FRANARIN | 24112 | 2018-03-01 | DEPOSITO CHAPAS COMPENSADO SEM FORRO COM ASSOALHO | 12 | M2 | 614.29 | 7371.48 | 292.02 | 3504.24 | 906.31 | 10875.72
.2 | FRANARIN | 25301 | 2018-03-01 | INSTALACAO PROVISORIA UNIDADE SANITARIA - 5,0M2 | 1 | PT | 654.11 | 654.11 | 439 | 439 | 1093.11 | 1093.11
.3 | COMP. PROPR. | 1325 | 2018-03-01 | BAIAS EM MADEIRA P/SEPARACAO DE RESIDUOS CLASSES A/B/C | 1 | CJ | 244.15 | 244.15 | 519.72 | 519.72 | 763.87 | 763.87
.4 | COMP. PROPR. | 1284 | 2018-03-01 | ANDAIME METALICO TUBULAR - LOCACAO MENSAL | 3 | MS | 965.44 | 2896.32 | 0 | 0 | 965.44 | 2896.32
.5 | COMP. PROPR. | 1.5 | 2018-03-01 | EQUIPAMENTO DE GUINDAR PARA ELEVAÇÃO DE PESSOAS - LOCAÇÃO | 4 | D | 1344 | 5376 | 0 | 0 | 1344 | 5376
.6 | COMP. PROPR. | 1276MP | 2018-03-01 | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA-PREDIO | 7 | MS | 0 | 0 | 551.43 | 3860.01 | 551.43 | 3860.01
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 16542.06 |  | 8322.97 |  | 24865.03
2. |  |  |  | PAREDES E PAINEIS
.1 | FRANARIN | 62470 | 2018-03-01 | FECHAMENTO VÃOS ALVENARIA TIPO ECKERT TIJ.MACICO DE CUTELO | 2.45 | M2 | 74.51 | 182.55 | 59.31 | 145.31 | 133.82 | 327.86
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 182.55 |  | 145.31 |  | 327.86
3. |  |  |  | COBERTURA
.1 | COMP. PROPR. | 1228 | 2018-03-01 | SUBSTITUIÇAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DANIFICADAS | 2.68 | M2 | 35.72 | 95.73 | 41.13 | 110.23 | 76.85 | 205.96
.2 | COMP. PROPR. | 3.2 | 2018-03-01 | REVISÃO/CONSERTO BOCAIS TUBOS DE QUEDA PLUVIAL | 8 | UN | 73.52 | 588.16 | 94.6 | 756.8 | 168.12 | 1344.96
.3 | COMP. PROPR. | 1158 | 2018-03-01 | REVISAO/FIXAÇAO/CONSERTO EMENDAS/VEDAÇÕES ELEM. FUNILARIA | 128.6 | M | 0.79 | 101.59 | 11.38 | 1463.47 | 12.17 | 1565.06
.4 | COMP. PROPR. | 1227 | 2018-03-01 | LIMPEZA DE CALHAS | 48.5 | M | 0 | 0 | 12.86 | 623.71 | 12.86 | 623.71
.5 | COMP. PROPR. | 523210 | 2018-03-01 | DEMOLIÇAO DE LAMBRI MADEIRA DANIFICADO BEIRAIS CHALÉ ANEXO | 4.3 | M2 | 0 | 0 | 7.85 | 33.76 | 7.85 | 33.76
.6 | FRANARIN | 73110 | 2018-03-01 | FORRO DE LAMBRI DE MADEIRA BEIRAIS CHALÉ ANEXO | 4.3 | M2 | 183.79 | 790.3 | 57.9 | 248.97 | 241.69 | 1039.27
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 1575.78 |  | 3236.94 |  | 4812.72
4. |  |  |  | IMPERMEABILIZACOES E ISOLAMENTOS
.1 | FRANARIN | 22161 | 2018-03-01 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA | 49.3 | M2 | 0 | 0 | 11.45 | 564.49 | 11.45 | 564.49
.2 | COMP. PROPR. | 1272 | 2018-03-01 | REBOCO C/ARGAMASSA RECUPERACAO ANTIUMIDADE E=15MM | 49.3 | M2 | 44.9 | 2213.57 | 30.63 | 1510.06 | 75.53 | 3723.63
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 2213.57 |  | 2074.55 |  | 4288.12
5. |  |  |  | PISOS INTERNOS
.1 | COMP. PROPR. | 1316 | 2018-03-01 | REMOCAO DE RODAPE COM REAPROVEITAMENTO | 27.9 | M | 0 | 0 | 5.03 | 140.34 | 5.03 | 140.34
.2 | COMP. PROPR. | 1318 | 2018-03-01 | RECOLOCACAO DE RODAPE | 27.9 | M | 1.77 | 49.38 | 14.84 | 414.04 | 16.61 | 463.42
.3 | COMP. PROPR. | 1236 | 2018-03-01 | REJUNTAMENTO DE PISO DE BASALTO LUSTRADO | 2.6 | M2 | 2.96 | 7.7 | 12.34 | 32.08 | 15.3 | 39.78
.4 | FRANARIN | 92151 | 2018-03-01 | RECOMPOSIÇÃO PISO MADEIRA SOBRE VIGAMENTO SACADA CHALÉ ANEXO | 0.3 | M2 | 347.46 | 104.24 | 58.4 | 17.52 | 405.86 | 121.76
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 161.32 |  | 603.98 |  | 765.3
6. |  |  |  | REVESTIMENTOS
.1 | FRANARIN | 22161 | 2018-03-01 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA | 2 | M2 | 0 | 0 | 11.45 | 22.9 | 11.45 | 22.9
.2 | COMP. PROPR. | 1272 | 2018-03-01 | REBOCO C/ARGAMASSA RECUPERACAO ANTIUMIDADE E=15MM | 4.45 | M2 | 44.9 | 199.81 | 30.63 | 136.3 | 75.53 | 336.11
.3 | COMP. PROPR. | 101005 | 2018-03-01 | CHAPISCO CI-AR 1:3-5MM PREPARO E APLICAÇAO | 2.45 | M2 | 2.31 | 5.66 | 5.03 | 12.32 | 7.34 | 17.98
.4 | COMP. PROPR. | 101036 | 2018-03-01 | MASSA UNICA EXTERNA ARG.MISTA 1:2:8 CI-CAL-AR 20MM-C/IMPERM | 2.45 | M2 | 11.96 | 29.3 | 33.28 | 81.54 | 45.24 | 110.84
.5 | COMP. PROPR. | 1112 | 2018-03-01 | RECONSTITUIÇAO DE REBOCO DANIFICADO | 8 | M2 | 7.38 | 59.04 | 32.89 | 263.12 | 40.27 | 322.16
.6 | COMP. PROPR. | 1256 | 2018-03-01 | CORREÇAO DE FISSURAS INTERNAS C/MULTIMASSA TAPA-TUDO | 11 | M | 20.23 | 222.53 | 20.58 | 226.38 | 40.81 | 448.91
.7 | COMP. PROPR. | 1166 | 2018-03-01 | RECUPERAÇAO DE FORRO DE GESSO DANIFICADO | 2 | M2 | 24.6 | 49.2 | 37.51 | 75.02 | 62.11 | 124.22
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 565.54 |  | 817.58 |  | 1383.12
7. |  |  |  | ESQUADRIAS
.1 | COMP. PROPR. | 111254 | 2018-03-01 | REVISAO FERRAGENS DE ESQUADRIAS | 3 | UN | 1.21 | 3.63 | 11.68 | 35.04 | 12.89 | 38.67
.2 | COMP. PROPR. | 7.2 | 2018-03-01 | REMOÇÃO TOTAL MASTIQUE/SILICONE JANELAS/PONTOS ELÉTRICOS | 64.9 | M | 0 | 0 | 8.17 | 530.23 | 8.17 | 530.23
.3 | COMP. PROPR. | 1216 | 2018-03-01 | VEDAÇAO DE JANELAS/PTOS ELÉTRICOS C/MASTIQUE POLIURETANO | 64.9 | M | 1.6 | 103.84 | 12.34 | 800.87 | 13.94 | 904.71
.4 | COMP. PROPR. | 7.4 | 2018-03-01 | FIXAÇÃO GUARDA-CORPO DE FERRO SACADA GABINETE 1 | 1 | UN | 13.44 | 13.44 | 45.49 | 45.49 | 58.93 | 58.93
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 120.91 |  | 1411.63 |  | 1532.54
8. |  |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
.1 | COMP. PROPR. | 171093 | 2018-03-01 | CANALETA PVC SEÇÃO 10x10mm | 2 | M | 3.23 | 6.46 | 4.26 | 8.52 | 7.49 | 14.98
.2 | COMP. PROPR. | 174056 | 2018-03-01 | TOMADA 2P+T 20 A COM CAIXA PVC 75x75mm | 1 | UN | 16.24 | 16.24 | 8.53 | 8.53 | 24.77 | 24.77
.3 | COMP. PROPR. | 174041 | 2018-03-01 | TOMADA 2P+T 20 A COM PLACA 50x100mm | 7 | UN | 12.9 | 90.3 | 5.12 | 35.84 | 18.02 | 126.14
.4 | COMP. PROPR. | 1727 | 2018-03-01 | DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 20 A | 1 | UN | 14.65 | 14.65 | 4.26 | 4.26 | 18.91 | 18.91
.5 | COMP. PROPR. | 172099 | 2018-03-01 | FIO ISOLADO 2,5 mm2 / 750 V | 10 | M | 1.67 | 16.7 | 0.85 | 8.5 | 2.52 | 25.2
.6 | COMP. PROPR. | 1941 | 2018-03-01 | LÂMPADA LED TUBULAR 18W 4000K DRIVER INTEG C/REMOÇÃO REATOR | 68 | UN | 66.04 | 4490.72 | 16.05 | 1091.4 | 82.09 | 5582.12
.7 | COMP. PROPR. | 1929 | 2018-03-01 | LÂMPADA LED BULBO 9W 800lm 6500K BASE E27 DRIVER INTEGRADO | 15 | UN | 23.56 | 353.4 | 4.26 | 63.9 | 27.82 | 417.3
.8 | COMP. PROPR. | 1942 | 2018-03-01 | PROJETOR LED COB 50W 3500lm CORPO ALUMÍNIO IP-65 DRIVER EMBUTIDO | 1 | UN | 257.51 | 257.51 | 25.67 | 25.67 | 283.18 | 283.18
.9 | COMP. PROPR. | 1939 | 2018-03-01 | LUMINÁRIA ALUMÍNIO VEDADA C/GRADE E LÂMPADA LED 9W | 2 | UN | 106.89 | 213.78 | 38.53 | 77.06 | 145.42 | 290.84
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 5459.76 |  | 1323.68 |  | 6783.44
9. |  |  |  | INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
.1 | COMP. PROPR. | 1376 | 2018-03-01 | REMOÇAO DE ACESSORIOS SANITARIOS SEM REAPROVEITAMENTO | 3 | UN | 0 | 0 | 16.34 | 49.02 | 16.34 | 49.02
.2 | COMP. PROPR. | 9.2 | 2018-03-01 | PONTO HIDRAULICO PARA PURIFICADOR INCLUINDO ARREMATES | 1 | UN | 17.2 | 17.2 | 70.47 | 70.47 | 87.67 | 87.67
.3 | COMP. PROPR. | 1240 | 2018-03-01 | PORTA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO EM ABS (FL23X20) | 3 | UN | 85.63 | 256.89 | 22.74 | 68.22 | 108.37 | 325.11
.4 | COMP. PROPR. | 1669 | 2018-03-01 | DISPENSER P/SABONETE LIQUIDO CAP.450 ML ABS | 2 | UN | 83.7 | 167.4 | 22.74 | 45.48 | 106.44 | 212.88
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 441.49 |  | 233.19 |  | 674.68
10. |  |  |  | INSTALACOES DE CLIMATIZACAO
.1 | COMP. PROPR. | 1369 | 2018-03-01 | REMOÇAO APAR. AR CONDIC./PROTETOR FIBRA INCL. EMBALAGEM | 7 | UN | 16.8 | 117.6 | 74.44 | 521.08 | 91.24 | 638.68
.2 | COMP. PROPR. | 10.2 | 2018-03-01 | MANGUEIRA PVC CRISTAL TRANSPAR 1/2" P/DRENO SPLITS | 9.3 | M | 3.94 | 36.64 | 6.38 | 59.33 | 10.32 | 95.97
.3 | COTAÇÃO | 10.3 | 2018-03-01 | COND. DE AR SPLIT HI-WALL 7.000 BTU/h INVERTER | 3 | UN | 1653.52 | 4960.56 | 107.52 | 322.56 | 1761.04 | 5283.12
.4 | COTAÇÃO | 10.4 | 2018-03-01 | INSTALAÇÃO MECÂNICA E FRIGORÍGENA SPLIT 7.000 BTU/h | 3 | CJ | 107.52 | 322.56 | 107.52 | 322.56 | 215.04 | 645.12
.5 | COTAÇÃO | 10.5 | 2018-03-01 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA SPLIT 7.000 BTU/h | 3 | CJ | 107.52 | 322.56 | 107.52 | 322.56 | 215.04 | 645.12
.6 | COTAÇÃO | 10.6 | 2018-03-01 | COND. DE AR SPLIT HI-WALL 9.000 BTU/h INVERTER | 1 | UN | 2110.86 | 2110.86 | 107.52 | 107.52 | 2218.38 | 2218.38
.7 | COTAÇÃO | 10.7 | 2018-03-01 | INSTALAÇÃO MECÂNICA E FRIGORÍGENA SPLIT 9.000 BTU/h | 1 | CJ | 134.4 | 134.4 | 134.4 | 134.4 | 268.8 | 268.8
.8 | COTAÇÃO | 10.8 | 2018-03-01 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA SPLIT 9.000 BTU/h | 1 | CJ | 120.96 | 120.96 | 107.52 | 107.52 | 228.48 | 228.48
.9 | COTAÇÃO | 10.9 | 2018-03-01 | COND. DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU/h INVERTER | 3 | UN | 2452.3 | 7356.9 | 107.52 | 322.56 | 2559.82 | 7679.46
.10 | COTAÇÃO | 10.10 | 2018-03-01 | INSTALAÇÃO MECÂNICA E FRIGORÍGENA SPLIT 12.000 BTU/h | 3 | CJ | 161.28 | 483.84 | 134.4 | 403.2 | 295.68 | 887.04
.11 | COTAÇÃO | 10.11 | 2018-03-01 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA SPLIT 12.000 BTU/h | 3 | CJ | 120.96 | 362.88 | 134.4 | 403.2 | 255.36 | 766.08
.12 | COTAÇÃO | 10.12 | 2018-03-01 | COND. DE AR SPLIT HI-WALL 18.000 BTU/h INVERTER | 1 | UN | 3454.13 | 3454.13 | 134.4 | 134.4 | 3588.53 | 3588.53
.13 | COTAÇÃO | 10.13 | 2018-03-01 | INSTALAÇÃO MECÂNICA E FRIGORÍGENA SPLIT 18.000 BTU/h | 1 | CJ | 161.28 | 161.28 | 134.4 | 134.4 | 295.68 | 295.68
.14 | COTAÇÃO | 10.14 | 2018-03-01 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA SPLIT 18.000 BTU/h | 1 | CJ | 120.96 | 120.96 | 134.4 | 134.4 | 255.36 | 255.36
.15 | COTAÇÃO | 10.15 | 2018-03-01 | SUPORTE, DRENO E ARREMATE PARA SPLIT | 8 | CJ | 80.64 | 645.12 | 67.2 | 537.6 | 147.84 | 1182.72
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 20711.25 |  | 3967.29 |  | 24678.54
11. |  |  |  | SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
.1 | COMP. PROPR. | 1363 | 2018-03-01 | LIMPEZA PAV. EXTERNAS/MUROS PEDRA C/JATO D'AGUA ALTA PRESSAO | 363.2 | M2 | 0.05 | 18.16 | 1.84 | 668.29 | 1.89 | 686.45
.2 | COMP. PROPR. | 1236 | 2018-03-01 | REJUNTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE BASALTO | 66.3 | M2 | 2.96 | 196.25 | 12.34 | 818.14 | 15.3 | 1014.39
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 214.41 |  | 1486.43 |  | 1700.84
12. |  |  |  | PINTURA
.1 | COMP. PROPR. | 1363 | 2018-03-01 | LIMPEZA TELHAS FBC CHALÉ ANEXO C/JATO D'AGUA ALTA PRESSAO | 73.95 | M2 | 0.05 | 3.7 | 1.84 | 136.07 | 1.89 | 139.77
.2 | COMP. PROPR. | 1279MP | 2018-03-01 | PREPARAÇAO DE SUPERFICIES INT/EXT P/REPINTURA | 1170.1 | M2 | 1.57 | 1837.06 | 2.76 | 3229.48 | 4.33 | 5066.54
.3 | COMP. PROPR. | 1280MP | 2018-03-01 | LIXAMENTO SUPERFICIES FERRO P/REPINTURA | 212 | M2 | 1.55 | 328.6 | 5.51 | 1168.12 | 7.06 | 1496.72
.4 | COMP. PROPR. | 1281MP | 2018-03-01 | LIXAMENTO SUPERFICIES MADEIRA P/REPINTURA | 178.2 | M2 | 5.52 | 983.66 | 5.51 | 981.88 | 11.03 | 1965.54
.5 | FRANARIN | 141250 | 2018-03-01 | SELADOR INTERNO/EXTERNO 1 DEMAO | 64.2 | M2 | 0.85 | 54.57 | 4.1 | 263.22 | 4.95 | 317.79
.6 | COMP. PROPR. | 1259 | 2018-03-01 | FUNDO PREPARADOR 1 DEMAO | 1170.1 | M2 | 1.24 | 1450.92 | 4.1 | 4797.41 | 5.34 | 6248.33
.7 | FRANARIN | 141210 | 2018-03-01 | FUNDO PREPARADOR PARA FORRO DE GESSO | 2 | M2 | 6.36 | 12.72 | 10.51 | 21.02 | 16.87 | 33.74
.8 | COMP. PROPR. | 1282MP | 2018-03-01 | FUNDO ANTIOXIDANTE 1 DEMAO | 212 | M2 | 5.35 | 1134.2 | 8.21 | 1740.52 | 13.56 | 2874.72
.9 | FRANARIN | 141302 | 2018-03-01 | FUNDO SINTETICO NIVELADOR BCO P/MADEIRA-1DEM | 62.9 | M2 | 7.08 | 445.33 | 10.51 | 661.08 | 17.59 | 1106.41
.10 | FRANARIN | 141212 | 2018-03-01 | MASSA CORRIDA PVA 2 DEMAOS | 187.1 | M2 | 10.64 | 1990.74 | 10.51 | 1966.42 | 21.15 | 3957.16
.11 | FRANARIN | 141251 | 2018-03-01 | MASSA ACRILICA PARA EXTERIORES 2 DEMAOS | 3.8 | M2 | 9.58 | 36.4 | 12.54 | 47.65 | 22.12 | 84.05
.12 | FRANARIN | 141257 | 2018-03-01 | PINTURA ACRILICA 2 DEMAOS | 1310.25 | M2 | 6.17 | 8084.24 | 8.21 | 10757.15 | 14.38 | 18841.39
.13 | FRANARIN | 141347 | 2018-03-01 | PINTURA ESMALTE S/FERRO-2 DEMAOS | 212 | M2 | 6.64 | 1407.68 | 20.55 | 4356.6 | 27.19 | 5764.28
.14 | FRANARIN | 141345 | 2018-03-01 | PINTURA ESMALTE S/FERRO 2 DEMAOS-INCL.ZARCAO | 13.55 | M | 11.54 | 156.37 | 20.98 | 284.28 | 32.52 | 440.65
.15 | FRANARIN | 141333 | 2018-03-01 | PINTURA ESMALTE S/CAPEAMENTO METÁLICO-2DEM-INCL.ZARCAO | 85.5 | M | 10.4 | 889.2 | 12.34 | 1055.07 | 22.74 | 1944.27
.16 | FRANARIN | 141346 | 2018-03-01 | PINTURA ESMALTE S/MADEIRA-2 DEMAOS | 178.2 | M2 | 6.21 | 1106.62 | 15.52 | 2765.66 | 21.73 | 3872.28
.17 | COMP. PROPR. | 141260 | 2018-03-01 | PINTURA SELADOR S/MADEIRA 2 DEMAOS | 80.4 | M2 | 7.84 | 630.34 | 15.52 | 1247.81 | 23.36 | 1878.15
.18 | COMP. PROPR. | 142914 | 2018-03-01 | PINTURA SELADOR S/MADEIRA 2 DEMAOS | 236.4 | M | 3.83 | 905.41 | 8.21 | 1940.84 | 12.04 | 2846.25
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 21457.76 |  | 37420.28 |  | 58878.04
13. |  |  |  | SERVICOS DIVERSOS
.1 | COMP. PROPR. | 1365 | 2018-03-01 | LIMPEZA DE BRASAO/LETREIRO/NUMEROS FAC. FRONTAL | 1 | CJ | 1.52 | 1.52 | 55.14 | 55.14 | 56.66 | 56.66
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 1.52 |  | 55.14 |  | 56.66
14. |  |  |  | SERVICOS FINAIS
.1 | COMP. PROPR. | 1320 | 2018-03-01 | REMOCAO DE ENTULHO - LOCACAO CAÇAMBA 4M3 | 14 | UN | 331.52 | 4641.28 | 0 | 0 | 331.52 | 4641.28
.2 | COMP. PROPR. | 1321 | 2018-03-01 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 224.57 | M2 | 0.22 | 49.41 | 2.55 | 572.65 | 2.77 | 622.06
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 4690.69 |  | 572.65 |  | 5263.34
|  |  |  | TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 74338.61 |  | 61671.62 |  | 136010.23