# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

# MINISTÉRIO PÚBLICO

# MEMORIAL DESCRITIVO

## CERCAMENTO TERRENO

## FUTURAS INSTALAÇÕES DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CAPÃO DA CANOA

O presente memorial tem por finalidade estabelecer os materiais e serviços a serem empregados na execução de cercamento do terreno das futuras instalações das Promotorias de Justiça de Capão da Canoa, situado na Av.Central, Zona Nova, em Capão da Canoa, RS. As demais considerações relativas ao objeto encontram-se descritas no Termo de Referência.

1 – CERCAMENTO DO TERRENO

- Fornecimento e pagamento de ART na modalidade EXECUÇÃO, com a respectiva taxa recolhida no início da obra;

- Fornecimento e instalação de alambrado de tela com mourões de concreto, h=2,00m, na divisa lateral, fundos e frontal, onde não temos divisa materializada no terreno, conforme projeto;

- Fornecimento e instalação de portão manual de abrir em quadro de ferro e tela com revestimento em PVC, na cor cinza a definir, tamanho 0,80x2,00m, com fechadura para cadeado, na divisa frontal, conforme projeto e detalhe, incluindo uma demão de fundo antioxidante e duas demãos de tinta esmalte, do tipo brilhante para áreas externas, marca Suvinil ou similar, linha Premium, em cor a definir pela Fiscalização;

- Limpeza superficial das divisas do terreno, onde necessário, para execução do cercamento, com remoção da vegetação e entulhos existentes na área de intervenção (execução da cerca).

Porto Alegre, 05 de julho de 2023.

Engª.SISLAINE MARIS LEMOS VARGAS BUSATO

Coordenadora da Divisão de Arquitetura e Engenharia do MP/RS