## orçamento
TIPO
SINAPI
FRANARIN
COMP. MODIF.
COMP. PROPR.
COTAÇÃO
ORÇAMENTO RESUMIDO DESONERADO
Obra: REFORMA E MANUTENÇÃO - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CASCA
Cliente: MINISTÉRIO PÚBLICO - PGJ | [6 empty] | Encargos Sociais: |  | 117.4%
Endereço: RUA VITORINO MONTEIRO, Nº 458 | [6 empty] | BDI de Referência: |  | 27.82%
Data Base: | 2025-01-01 | [5 empty] | BDI Reduzido: |  | 21.02%
Item | Fonte de Referência | Código de Referência | Data de Referência | Descrição | Quant. | Un | Material com BDI |  |  | Mão-de-Obra com BDI |  |  | Total UNITÁRIO | Total GERAL
[7 empty] | Preço Unit. | Preço Total | BDI (%) | Preço Unit. | Preço Total | BDI (%)
1. |  |  |  | MOBILIZAÇÃO DA OBRA
1.1 | COMP. PROPR. | 1976 | 2025-01-01 | MOBILIZAÇAO DA OBRA | 1 | UN | 2045.94 | 2019.56 | 27.82% | 967.74 | 967.74 | 27.82% | 3013.68 | 2987.3
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 2019.56 |  |  | 967.74 |  |  | 2987.3
2. |  |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS E DESPESAS DIVERSAS
2.1 | COTAÇÃO | 2.1 | 2025-01-01 | ANOTACAO/REGISTRO DE RESPONSAB TECNICA - ART/RRT DE EXECUCAO | 1 | CJ | 346.99 | 346.99 | 27.82% | 0 | 0 | 27.82% | 346.99 | 346.99
2.2 | COMP. PROPR. | 2164 | 2025-01-01 | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA E TRANSPORTES INTERNOS | 8 | MS | 0 | 0 | 27.82% | 1408.92 | 11271.36 | 27.82% | 1408.92 | 11271.36
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 346.99 |  |  | 11271.36 |  |  | 11618.35
3. |  |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
3.1 | FRANARIN | 523104 | 2025-01-01 | TAPUME EM CHAPA DE COMPENSADO-ALTURA 2,20M | 42 | M2 | 94.94 | 3987.48 | 27.82% | 93.7 | 3935.4 | 27.82% | 188.64 | 7922.88
3.2 | FRANARIN | 27801 | 2025-01-01 | PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA | 0.48 | M2 | 1131.22 | 542.99 | 27.82% | 52.71 | 25.3 | 27.82% | 1183.93 | 568.29
3.3 | FRANARIN | 24112 | 2025-01-01 | DEPOSITO CHAPAS COMPENSADO SEM FORRO COM ASSOALHO | 9 | M2 | 1391.91 | 12527.19 | 27.82% | 369.02 | 3321.18 | 27.82% | 1760.93 | 15848.37
3.4 | FRANARIN | 25301 | 2025-01-01 | INSTALACAO PROVISORIA UNIDADE SANITARIA - 5,0M2 | 1 | PT | 853.13 | 853.13 | 27.82% | 556.87 | 556.87 | 27.82% | 1410 | 1410
3.5 | COMP. PROPR. | 1325 | 2025-01-01 | BAIAS EM MADEIRA P/SEPARACAO DE RESIDUOS CLASSES A/B/C | 1 | CJ | 664.57 | 664.57 | 27.82% | 655.86 | 655.86 | 27.82% | 1320.43 | 1320.43
3.6 | COMP. PROPR. | 2209 | 2025-01-01 | PROTEÇAO VIDRO VAO ESQUADRIA C/CHAPA DE COMPENSADO - R.3X | 24 | M2 | 57.93 | 1390.32 | 27.82% | 46.86 | 1124.64 | 27.82% | 104.79 | 2514.96
3.7 | COMP. PROPR. | 1313 | 2025-01-01 | PROTEÇÃO CONDENSADORAS AR CONDIC. C/LONA PLÁSTICA | 18 | M2 | 6.76 | 121.68 | 27.82% | 4.69 | 84.42 | 27.82% | 11.45 | 206.1
3.8 | COTAÇÃO | 3.8 | 2025-01-01 | ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE - LOCAÇAO MENSAL | 4 | MS | 3502.27 | 14009.08 | 27.82% | 0 | 0 | 27.82% | 3502.27 | 14009.08
3.9 | COMP. PROPR. | 1493 | 2025-01-01 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE | 16 | M | 0 | 0 | 27.82% | 31.18 | 498.88 | 27.82% | 31.18 | 498.88
3.10 | COMP. PROPR. | 2101 | 2025-01-01 | SINALIZAÇAO COM FITA FIXADA EM CONE PLASTICO | 14 | M | 29.92 | 418.88 | 27.82% | 8.03 | 112.42 | 27.82% | 37.95 | 531.3
3.11 | COMP. PROPR. | 1373 | 2025-01-01 | PROTEÇAO FACHADA C/TELA POLIETIL. S/ANDAIME TUBULAR | 144 | M2 | 6.01 | 865.44 | 27.82% | 3.78 | 544.32 | 27.82% | 9.79 | 1409.76
3.12 | COTAÇÃO | 3.12 | 2025-01-01 | GUINCHO DE COLUNA COM CAÇAMBA - LOCAÇAO | 1 | UN | 4752.35 | 4752.35 | 27.82% | 0 | 0 | 27.82% | 4752.35 | 4752.35
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 40133.11 |  |  | 10859.29 |  |  | 50992.4
4. |  |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
4.1 | COMP. PROPR. | 2179 | 2025-01-01 | ADMINISTRAÇAO LOCAL DA OBRA | 1 | CJ | 0 | 0 | 27.82% | 52978.03 | 52978.03 | 27.82% | 52978.03 | 52978.03
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 0 |  |  | 52978.03 |  |  | 52978.03
5. |  |  |  | PAREDES E PAINEIS
5.1 | COMP. PROPR. | 1313 | 2025-01-01 | PROTEÇÃO PISO/AMBIENTE EXTERNO À OBRA C/LONA PLÁSTICA | 21.3 | M2 | 6.76 | 143.99 | 27.82% | 4.69 | 99.9 | 27.82% | 11.45 | 243.89
5.2 | COMP. PROPR. | 2098 | 2025-01-01 | PAREDE GESSO ACARTONADO RU E=12CM - 2 FACES SIMPLES COM GUIAS DUPLAS | 11.1 | M2 | 171.56 | 1904.32 | 27.82% | 28.73 | 318.9 | 27.82% | 200.29 | 2223.22
5.3 | COMP. PROPR. | 2099 | 2025-01-01 | SHAFT VERTICAL GESSO ACARTONADO 1 FACE C/GUIA SIMPLES | 1.35 | M2 | 69.78 | 94.2 | 27.82% | 13.61 | 18.37 | 27.82% | 83.39 | 112.57
5.4 | COMP. PROPR. | 2100 | 2025-01-01 | ISOLAMENTO ACUSTICO PAREDE GESSO ACARTONADO C/LA DE ROCHA E=50MM | 4.65 | M2 | 70.9 | 329.69 | 27.82% | 2.56 | 11.9 | 27.82% | 73.46 | 341.59
5.5 | FRANARIN | 22197 | 2025-01-01 | DESMONTAGEM DE DIVISORIAS LEVES | 11.1 | M2 | 0 | 0 | 27.82% | 50.32 | 558.55 | 27.82% | 50.32 | 558.55
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 2472.2 |  |  | 1007.62 |  |  | 3479.82
6. |  |  |  | COBERTURA
6.1 | COMP. PROPR. | 1313 | 2025-01-01 | PROTEÇÃO COBERTURA C/LONA PLÁSTICA | 127 | M2 | 6.76 | 858.52 | 27.82% | 4.69 | 595.63 | 27.82% | 11.45 | 1454.15
6.2 | FRANARIN | 22186 | 2025-01-01 | DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS FIBROCIMENTO | 127 | M2 | 0 | 0 | 27.82% | 5.89 | 748.03 | 27.82% | 5.89 | 748.03
6.3 | COMP. PROPR. | 2213 | 2025-01-01 | REMOÇÃO ELEMENTOS DE FUNILARIA SEM REAPROVEITAMENTO | 80.9 | M | 0 | 0 | 27.82% | 13.64 | 1103.48 | 27.82% | 13.64 | 1103.48
6.4 | COMP. PROPR. | 1261MP | 2025-01-01 | COBERTURA C/TELHA TERMOACUSTICA ALUZINCO E=0,50MM | 127 | M2 | 126.49 | 16064.23 | 27.82% | 21.12 | 2682.24 | 27.82% | 147.61 | 18746.47
6.5 | COMP. PROPR. | 1263MP | 2025-01-01 | CUMEEIRA PARA TELHA ALUZINCO E=0,50MM | 12.4 | M | 115.57 | 1433.07 | 27.82% | 13.2 | 163.68 | 27.82% | 128.77 | 1596.75
6.6 | COMP. PROPR. | 1259MP | 2025-01-01 | CALHA ALUZINCO E=0,50MM CORTE 80 | 27.6 | M | 143.06 | 3948.46 | 27.82% | 70.86 | 1955.74 | 27.82% | 213.92 | 5904.2
6.7 | COMP. PROPR. | 1260MP | 2025-01-01 | ALGEROZ/RUFO/SOBRECALHA ALUZINCO E=0,50MM CORTE MEDIO 28 | 53.3 | M | 58.48 | 3116.98 | 27.82% | 27.26 | 1452.96 | 27.82% | 85.74 | 4569.94
6.8 | COMP. PROPR. | 1210 | 2025-01-01 | GRELHA FLEXÍVEL PVC /TUBO QUEDA PLUVIAL (RALO ABACAXI) | 9 | UN | 58.96 | 530.64 | 27.82% | 16.37 | 147.33 | 27.82% | 75.33 | 677.97
6.9 | COMP. PROPR. | 1412 | 2025-01-01 | REVISÃO/CONSERTO BOCAIS TQP | 4 | UN | 83.81 | 335.24 | 27.82% | 113.24 | 452.96 | 27.82% | 197.05 | 788.2
6.10 | COMP. PROPR. | 1158 | 2025-01-01 | REVISAO/FIXAÇAO/CONSERTO EMENDAS/VEDAÇÕES ELEM.FUNILARIA | 154.5 | M | 1.21 | 186.95 | 27.82% | 14.67 | 2266.52 | 27.82% | 15.88 | 2453.47
6.11 | COMP. PROPR. | 1227 | 2025-01-01 | LIMPEZA DE CALHAS | 21.5 | M | 0 | 0 | 27.82% | 16.45 | 353.68 | 27.82% | 16.45 | 353.68
6.12 | COMP. PROPR. | 6.12 | 2025-01-01 | REMOÇAO ESTRUTURA/COBERTURA POLICARBONATO POÇO LUZ SEM REAPR | 10.27 | M2 | 0 | 0 | 27.82% | 88.45 | 908.38 | 27.82% | 88.45 | 908.38
6.13 | COTAÇÃO | 6.13 | 2025-01-01 | SUBSTITUIÇAO POLICARB. ALVEOLAR P/COMPACTO 4MM C/ARREMATES | 1 | CJ | 11165.08 | 11165.08 | 27.82% | 0 | 0 | 27.82% | 11165.08 | 11165.08
6.14 | COMP. PROPR. | 6.14 | 2025-01-01 | REMOÇAO/RECOLOC.ESTRUT.METALICA COBERT. ESTACION/ESCADA | 1 | TX | 0 | 0 | 27.82% | 10137.42 | 10137.42 | 27.82% | 10137.42 | 10137.42
6.15 | COMP. PROPR. | 6.15 | 2025-01-01 | REMOÇAO COBERT.C/TELHA METALICA ESTACIONAM/ESCADA INCL FUNIL | 50.03 | M2 | 0 | 0 | 27.82% | 20.21 | 1011.11 | 27.82% | 20.21 | 1011.11
6.16 | COMP. PROPR. | 6.16 | 2025-01-01 | RECOLOCAÇAO COBERT.C/TELHA METALICA ESTACIONAM/ESCADA | 50.03 | M2 | 43.71 | 2186.81 | 27.82% | 43.18 | 2160.3 | 27.82% | 86.89 | 4347.11
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 39825.98 |  |  | 26139.46 |  |  | 65965.44
7. |  |  |  | IMPERMEABILIZACOES E ISOLAMENTOS
7.1 | COMP. PROPR. | 1133 | 2025-01-01 | DEMOLIÇAO DE IMPERMEABILIZAÇAO C/PROTEÇAO MECANICA | 11 | M2 | 0 | 0 | 27.82% | 52.83 | 581.13 | 27.82% | 52.83 | 581.13
7.2 | COMP. PROPR. | 1080 | 2025-01-01 | REGULARIZAÇAO DE BASE P/MANTA ASFALTICA CI-AR 1:5 E=1,5CM | 11 | M2 | 7.86 | 86.46 | 27.82% | 20.26 | 222.86 | 27.82% | 28.12 | 309.32
7.3 | FRANARIN | 81305 | 2025-01-01 | IMPERMEABILIZACAO C/MANTA ASFALTICA E=4MM | 11 | M2 | 118.39 | 1302.29 | 27.82% | 34.04 | 374.44 | 27.82% | 152.43 | 1676.73
7.4 | COMP. PROPR. | 2221 | 2025-01-01 | TESTE DE ESTANQUEIDADE PARA IMPERMEABILIZAÇÃO | 11 | M2 | 2.49 | 27.39 | 27.82% | 8.17 | 89.87 | 27.82% | 10.66 | 117.26
7.5 | COMP. PROPR. | 2207 | 2025-01-01 | PROTEÇAO MECANICA S/IMPERMEABILIZAÇAO ARG.CI-AR 1:3 - 4CM | 11 | M2 | 29.94 | 329.34 | 27.82% | 33.46 | 368.06 | 27.82% | 63.4 | 697.4
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 1745.48 |  |  | 1636.36 |  |  | 3381.84
8. |  |  |  | PISOS INTERNOS
8.1 | FRANARIN | 22133 | 2025-01-01 | DEMOLICAO DE PISOS BASALTO/CERAMICO | 27.9 | M2 | 0 | 0 | 27.82% | 19.4 | 541.26 | 27.82% | 19.4 | 541.26
8.2 | COMP. PROPR. | 2319 | 2025-01-01 | REMOÇAO DE RODAPE SEM REAPROVEITAMENTO | 0.5 | M | 0 | 0 | 27.82% | 3.83 | 1.92 | 27.82% | 3.83 | 1.92
8.3 | COMP. PROPR. | 1316 | 2025-01-01 | REMOÇAO DE RODAPE COM REAPROVEITAMENTO | 9.1 | M | 0 | 0 | 27.82% | 6.48 | 58.97 | 27.82% | 6.48 | 58.97
8.4 | COMP. PROPR. | 1318 | 2025-01-01 | RECOLOCACAO DE RODAPE | 9.1 | M | 2.17 | 19.75 | 27.82% | 18.76 | 170.72 | 27.82% | 20.93 | 190.47
8.5 | COMP. PROPR. | 1347 | 2025-01-01 | ENCHIMENTO PISO C/ARGAMASSA CIM-AR 1:4 - 4CM | 23.95 | M2 | 28.53 | 683.29 | 27.82% | 31.15 | 746.04 | 27.82% | 59.68 | 1429.33
8.6 | COMP. PROPR. | 1446 | 2025-01-01 | REGULARIZAÇAO DE BASE P/PISO CERAMICO CI-AR 1:5 E=3CM | 6.95 | M2 | 15.73 | 109.32 | 27.82% | 20.26 | 140.81 | 27.82% | 35.99 | 250.13
8.7 | COMP. PROPR. | 2119 | 2025-01-01 | REMOÇAO/RECOLOCAÇAO PISO BASALTO LUSTRADO-ARG.CI-AR 1:4-5CM | 4 | M2 | 112.2 | 448.8 | 27.82% | 72.19 | 288.76 | 27.82% | 184.39 | 737.56
8.8 | COMP. PROPR. | 2302 | 2025-01-01 | PISO CERAMICO 45X45CM ANTIDERRAPANTE C/ARGAM. COLANTE INCL. REJUNTE | 30.6 | M2 | 82.9 | 2536.74 | 27.82% | 19.59 | 599.45 | 27.82% | 102.49 | 3136.19
8.9 | COMP. PROPR. | 1456 | 2025-01-01 | SOLEIRA CERAMICA 15CM-ARG.CI-CAL-AR 1:0,5:5 | 2.24 | M | 5.15 | 11.54 | 27.82% | 29.35 | 65.74 | 27.82% | 34.5 | 77.28
8.10 | COMP. PROPR. | 1236 | 2025-01-01 | REJUNTAMENTO DE PISO DE BASALTO LUSTRADO | 4 | M2 | 4.9 | 19.6 | 27.82% | 15.86 | 63.44 | 27.82% | 20.76 | 83.04
8.11 | COMP. PROPR. | 2183 | 2025-01-01 | PISO TATIL DE PORCELANATO 25X25CM | 1 | M2 | 1257.85 | 1257.85 | 27.82% | 42.24 | 42.24 | 27.82% | 1300.09 | 1300.09
8.12 | COMP. PROPR. | 1452 | 2025-01-01 | RODAPE BOLEADO LAMINADO MADEIRA | 9.15 | M | 47.41 | 433.8 | 27.82% | 18.76 | 171.65 | 27.82% | 66.17 | 605.45
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 5520.69 |  |  | 2891 |  |  | 8411.69
9. |  |  |  | REVESTIMENTOS
9.1 | COMP. PROPR. | 2228 | 2025-01-01 | DEMOLIÇAO DE REVESTIMENTO CERAMICO SEM REAPROVEITAMENTO | 456.1 | M2 | 0 | 0 | 27.82% | 24.92 | 11366.01 | 27.82% | 24.92 | 11366.01
9.2 | FRANARIN | 22161 | 2025-01-01 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA | 125.2 | M2 | 0 | 0 | 27.82% | 14.7 | 1840.44 | 27.82% | 14.7 | 1840.44
9.3 | COMP. PROPR. | 1458 | 2025-01-01 | CHAPISCO CI-AR 1:3-5MM PREPARO E APLICAÇAO | 125.2 | M2 | 3.69 | 461.99 | 27.82% | 6.48 | 811.3 | 27.82% | 10.17 | 1273.29
9.4 | COMP. PROPR. | 1463 | 2025-01-01 | MASSA UNICA EXTERNA ARG.MISTA 1:2:8 CI-CAL-AR 20MM-C/IMPERM | 128.7 | M2 | 17.18 | 2211.07 | 27.82% | 42.72 | 5498.06 | 27.82% | 59.9 | 7709.13
9.5 | COMP. PROPR. | 2059 | 2025-01-01 | REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+ 5%CI-7MM(EXTERNO) C/BIANCO | 339.6 | M2 | 15.82 | 5372.47 | 27.82% | 25.82 | 8768.47 | 27.82% | 41.64 | 14140.94
9.6 | COMP. PROPR. | 1256 | 2025-01-01 | CORREÇAO DE FISSURAS INTERNAS C/MULTIMASSA TAPA-TUDO | 39.3 | M | 36.93 | 1451.35 | 27.82% | 26.43 | 1038.7 | 27.82% | 63.36 | 2490.05
9.7 | COMP. PROPR. | 2328 | 2025-01-01 | CORREÇAO DE FISSURAS EXTERNAS C/ENTELAMENTO | 45 | M | 10.51 | 472.95 | 27.82% | 31.67 | 1425.15 | 27.82% | 42.18 | 1898.1
9.8 | COMP. PROPR. | 2326 | 2025-01-01 | GRAMPEAMENTO CORRETIVO DE FISSURAS ACENTUADAS | 8 | M | 11.43 | 91.44 | 27.82% | 31.67 | 253.36 | 27.82% | 43.1 | 344.8
9.9 | COMP. PROPR. | 2086 | 2025-01-01 | AZULEJO BRANCO AC A PRUMO C/COLA 30X40CM-INCL.REJUNTE | 108 | M2 | 55.65 | 6010.2 | 27.82% | 27.79 | 3001.32 | 27.82% | 83.44 | 9011.52
9.10 | COMP. PROPR. | 2194 | 2025-01-01 | JUNTA DE RETRAÇAO (MOVIMENTAÇÃO) - MASTIQUE POLIURETANO | 94.5 | M | 5.43 | 513.14 | 27.82% | 19.36 | 1829.52 | 27.82% | 24.79 | 2342.66
9.11 | COMP. PROPR. | 2146 | 2025-01-01 | JUNTA DE DILATACAO - MASTIQUE POLIURETANO + POLIETILENO | 2.6 | M | 6.51 | 16.93 | 27.82% | 39.69 | 103.19 | 27.82% | 46.2 | 120.12
9.12 | COMP. PROPR. | 1166 | 2025-01-01 | RECUPERAÇAO DE FORRO DE GESSO DANIFICADO | 4 | M2 | 42.36 | 169.44 | 27.82% | 55.13 | 220.52 | 27.82% | 97.49 | 389.96
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 16770.98 |  |  | 36156.04 |  |  | 52927.02
10. |  |  |  | ESQUADRIAS
10.1 | COMP. PROPR. | 1316 | 2025-01-01 | REMOÇAO DE RODAMEIO COM REAPROVEITAMENTO PARCIAL | 111 | M | 0 | 0 | 27.82% | 6.48 | 719.28 | 27.82% | 6.48 | 719.28
10.2 | COMP. PROPR. | 1322 | 2025-01-01 | RECOLOCACAO DE RODAMEIO | 0.3 | M | 0.5 | 0.15 | 27.82% | 9.45 | 2.84 | 27.82% | 9.95 | 2.99
10.3 | COMP. PROPR. | 9144 | 2025-01-01 | PORTA PRONTA LAMINADA MADEIRA LISA ABRIR 82X210 | 2 | CJ | 2313.76 | 4627.52 | 27.82% | 158.39 | 316.78 | 27.82% | 2472.15 | 4944.3
10.4 | COMP. PROPR. | 10.4 | 2025-01-01 | REMOÇAO/AJUSTE/RECOLOCAÇAO PORTA MADEIRA | 3 | CJ | 0 | 0 | 27.82% | 116.94 | 350.82 | 27.82% | 116.94 | 350.82
10.5 | COMP. PROPR. | 1114 | 2025-01-01 | FIXADOR DE PORTA LATAO TIPO MACHO/FÊMEA | 2 | UN | 40.15 | 80.3 | 27.82% | 12.33 | 24.66 | 27.82% | 52.48 | 104.96
10.6 | COMP. PROPR. | 1973 | 2025-01-01 | REMOÇAO DE ESQUADRIAS/ELEMENTOS METALICOS S/REAPROV. | 3.5 | M2 | 0 | 0 | 27.82% | 13.23 | 46.31 | 27.82% | 13.23 | 46.31
10.7 | COMP. PROPR. | 2238 | 2025-01-01 | REMOÇAO E RECOLOCAÇAO GUARDA-CORPO/CORRIMAO DE FERRO | 9.9 | M | 0 | 0 | 27.82% | 37.26 | 368.87 | 27.82% | 37.26 | 368.87
10.8 | FRANARIN | 113012 | 2025-01-01 | CAIXILHO TIPO VENEZIANA DE ALUMINIO | 3.5 | M2 | 1882.53 | 6588.86 | 27.82% | 78.62 | 275.17 | 27.82% | 1961.15 | 6864.03
10.9 | COMP. PROPR. | 1232 | 2025-01-01 | REGULAGEM/LUBRIFICAÇAO DE PORTA PANTOGRAFICA | 1 | UN | 4.84 | 4.84 | 27.82% | 58.46 | 58.46 | 27.82% | 63.3 | 63.3
10.10 | COMP. PROPR. | 1396 | 2025-01-01 | REMOÇAO VEDAÇAO C/SILICONE/MASTIQUE POLIURETANO | 68.8 | M | 0 | 0 | 27.82% | 5.87 | 403.86 | 27.82% | 5.87 | 403.86
10.11 | COMP. PROPR. | 1500 | 2025-01-01 | SUBSTITUIÇAO DE VEDAÇAO C/BORRACHA EPDM ESQUADRIAS ALUMINIO | 127.6 | M | 8.6 | 1097.36 | 27.82% | 17.23 | 2198.55 | 27.82% | 25.83 | 3295.91
10.12 | COMP. PROPR. | 1216 | 2025-01-01 | VEDAÇAO DE JANELAS/PTOS ELÉTRICOS/ESC C/MASTIQUE POLIURETANO | 74.8 | M | 2.42 | 181.02 | 27.82% | 15.86 | 1186.33 | 27.82% | 18.28 | 1367.35
10.13 | COMP. PROPR. | 1286MP | 2025-01-01 | CORRIMAO INTERMEDIARIO EM AÇO INOX - COLOCADO | 1 | M | 705.16 | 705.16 | 27.82% | 0 | 0 | 27.82% | 705.16 | 705.16
10.14 | COMP. PROPR. | 1308 | 2025-01-01 | PELICULA SOLAR FUME PRATA PARA VIDRO COLOCADA | 3.4 | M2 | 183.72 | 624.65 | 27.82% | 0 | 0 | 27.82% | 183.72 | 624.65
10.15 | COMP. PROPR. | 10.15 | 2025-01-01 | RECUPERAÇAO PUXADOR MADEIRA PORTA VIDRO TEMPER. INCL.PINTURA | 2 | CJ | 14.24 | 28.48 | 27.82% | 26.54 | 53.08 | 27.82% | 40.78 | 81.56
10.16 | FRANARIN | 147001 | 2025-01-01 | FITA SINALIZAÇAO AMARELA PARA PORTA VIDRO TEMPERADO | 3.2 | M | 5.78 | 18.5 | 27.82% | 0 | 0 | 27.82% | 5.78 | 18.5
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 13956.84 |  |  | 6005.01 |  |  | 19961.85
11. |  |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
11.1 | FRANARIN | 170100 | 2025-01-01 | ELETRODUTO CORRUGADO 1/2" | 15 | M | 2.43 | 36.45 | 27.82% | 5.39 | 80.85 | 27.82% | 7.82 | 117.3
11.2 | FRANARIN | 171900 | 2025-01-01 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTO-COM ENCHIMENTO | 15 | M | 1.87 | 28.05 | 27.82% | 19.1 | 286.5 | 27.82% | 20.97 | 314.55
11.3 | COMP. PROPR. | 2103 | 2025-01-01 | INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR COM PLACA 50x100mm | 15 | UN | 10.8 | 162 | 27.82% | 10.72 | 160.8 | 27.82% | 21.52 | 322.8
11.4 | COMP. PROPR. | 2104 | 2025-01-01 | INTERRUPTOR DUPLO EMBUTIR COM PLACA 50x100mm | 5 | UN | 22.18 | 110.9 | 27.82% | 16.12 | 80.6 | 27.82% | 38.3 | 191.5
11.5 | COMP. PROPR. | 2106 | 2025-01-01 | INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR COM PLACA 50x100mm | 4 | UN | 14.71 | 58.84 | 27.82% | 16.12 | 64.48 | 27.82% | 30.83 | 123.32
11.6 | COMP. PROPR. | 1704 | 2025-01-01 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA C/CAIXA 2x4" | 2 | UN | 18.6 | 37.2 | 27.82% | 16.12 | 32.24 | 27.82% | 34.72 | 69.44
11.7 | FRANARIN | 174071 | 2025-01-01 | CAMPAINHA CIGARRA EMBUTIR C/CAIXA 2x4" | 2 | UN | 25.77 | 51.54 | 27.82% | 16.12 | 32.24 | 27.82% | 41.89 | 83.78
11.8 | COMP. PROPR. | 2107 | 2025-01-01 | TOMADA 2 P+T 10A EMBUTIR COM PLACA 50x100mm | 11 | UN | 14.07 | 154.77 | 27.82% | 16.12 | 177.32 | 27.82% | 30.19 | 332.09
11.9 | COMP. PROPR. | 1398 | 2025-01-01 | TOMADA 2 P+T 10A EMBUTIR DUPLA COM PLACA 100x100mm | 24 | UN | 42.03 | 1008.72 | 27.82% | 21.45 | 514.8 | 27.82% | 63.48 | 1523.52
11.10 | COMP. PROPR. | 2051 | 2025-01-01 | TOMADA 2 P+T EMBUTIR 20A C/CAIXA 50x100mm | 10 | UN | 27.3 | 273 | 27.82% | 16.12 | 161.2 | 27.82% | 43.42 | 434.2
11.11 | COMP. PROPR. | 2124 | 2025-01-01 | TOMADA 2 P+T 20A EMBUTIR DUPLA C/PLACA 50x100mm | 7 | UN | 34.29 | 240.03 | 27.82% | 26.84 | 187.88 | 27.82% | 61.13 | 427.91
11.12 | COMP. PROPR. | 2009 | 2025-01-01 | CONECTOR RJ-45 CAT 5E DUPLO C/CAIXA 100x100mm | 23 | UN | 61.67 | 1418.41 | 27.82% | 21.45 | 493.35 | 27.82% | 83.12 | 1911.76
11.13 | COMP. PROPR. | 2203 | 2025-01-01 | PLACA CEGA ABS 50x100mm | 11 | UN | 6.02 | 66.22 | 27.82% | 10.72 | 117.92 | 27.82% | 16.74 | 184.14
11.14 | COMP. PROPR. | 2204 | 2025-01-01 | PLACA CEGA ABS 100x100mm | 2 | UN | 11.64 | 23.28 | 27.82% | 16.12 | 32.24 | 27.82% | 27.76 | 55.52
11.15 | COMP. PROPR. | 1981 | 2025-01-01 | FIO ISOLADO 2,5 mm2 PVC 450/750 V ANTICHAMA BWF | 100 | M | 3.72 | 372 | 27.82% | 2.13 | 213 | 27.82% | 5.85 | 585
11.16 | COMP. PROPR. | 1979 | 2025-01-01 | LÂMPADA LED BULBO 9W/11W 900lm 3000 a 4000K BASE E27 | 9 | UN | 19.17 | 172.53 | 27.82% | 5.39 | 48.51 | 27.82% | 24.56 | 221.04
11.17 | COMP. PROPR. | 1382 | 2025-01-01 | IDENTIFICAÇÃO PONTO DE TOMADA ELÉTRICA E LÓGICA | 109 | UN | 3.4 | 370.6 | 27.82% | 8.03 | 875.27 | 27.82% | 11.43 | 1245.87
11.18 | COMP. PROPR. | 1840 | 2025-01-01 | LUMINÁRIA PAINEL LED 30x120cm SOBREPOR 4000K 4400lm UGR<19 | 32 | UN | 479.36 | 15339.52 | 27.82% | 53.66 | 1717.12 | 27.82% | 533.02 | 17056.64
11.19 | COMP. PROPR. | 1782 | 2025-01-01 | LUMINÁRIA PAINEL LED 30x120cm EMBUTIR 4000K 4400lm UGR<19 | 8 | UN | 353.96 | 2831.68 | 27.82% | 48.3 | 386.4 | 27.82% | 402.26 | 3218.08
11.20 | COMP. PROPR. | 2016 | 2025-01-01 | BLOCO AUTÔNOMO 30 LEDS 100 lm BATERIA 1 Ah LÍTIO | 4 | UN | 15.73 | 62.92 | 27.82% | 10.72 | 42.88 | 27.82% | 26.45 | 105.8
11.21 | COMP. PROPR. | 2126 | 2025-01-01 | PAINEL PLAFON LED SOBREPOR REDONDO 18W 4000K 1300lm | 5 | UN | 87.49 | 437.45 | 27.82% | 32.21 | 161.05 | 27.82% | 119.7 | 598.5
11.22 | COMP. PROPR. | 2127 | 2025-01-01 | LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR COM 1 LAMPADA LED 9W | 4 | UN | 6.26 | 25.04 | 27.82% | 26.84 | 107.36 | 27.82% | 33.1 | 132.4
11.23 | COMP. PROPR. | 1928 | 2025-01-01 | PROJETOR LED 30W 3000K CORPO ALUMÍNIO IP-65 | 2 | UN | 177.67 | 355.34 | 27.82% | 64.38 | 128.76 | 27.82% | 242.05 | 484.1
11.24 | FRANARIN | 178101 | 2025-01-01 | FOTOCELULA 1KW - COMPLETA | 2 | UN | 33.71 | 67.42 | 27.82% | 80.5 | 161 | 27.82% | 114.21 | 228.42
11.25 | COMP. PROPR. | 2121 | 2025-01-01 | PROTETOR DE HOLOFOTE EM TELA OTIS COLOCADO | 2 | UN | 632.71 | 1265.42 | 27.82% | 0 | 0 | 27.82% | 632.71 | 1265.42
11.26 | COMP. PROPR. | 2178 | 2025-01-01 | LUMINÁRIA HERMÉTICA C/ 2 LAMPADAS LED T8 18W | 7 | UN | 392.79 | 2749.53 | 27.82% | 75.12 | 525.84 | 27.82% | 467.91 | 3275.37
11.27 | COMP. PROPR. | 11.27 | 2025-01-01 | LIMPEZA DO MOFO DO CD E CALAFETAR TUBULAÇÃO DE ENTRADA | 1 | UN | 39.62 | 39.62 | 27.82% | 141.84 | 141.84 | 27.82% | 181.46 | 181.46
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 27758.48 |  |  | 6931.45 |  |  | 34689.93
12. |  |  |  | INSTALAÇOES HIDROSSANITARIAS
12.1 | FRANARIN | 22194 | 2025-01-01 | REMOÇAO DE APARELHOS/METAIS SANITARIOS C/REAPROV.PARCIAL | 15 | UN | 0 | 0 | 27.82% | 66.39 | 995.85 | 27.82% | 66.39 | 995.85
12.2 | COMP. PROPR. | 1376 | 2025-01-01 | REMOÇAO DE BARRAS DE APOIO/ACESSORIOS S/REAPROVEITAMENTO | 20 | UN | 0 | 0 | 27.82% | 21.12 | 422.4 | 27.82% | 21.12 | 422.4
12.3 | FRANARIN | 161900 | 2025-01-01 | RASGO EM ALVENARIA P/CANALIZACOES C/ENCHIMENTO | 2 | M | 4.74 | 9.48 | 27.82% | 19.1 | 38.2 | 27.82% | 23.84 | 47.68
12.4 | COMP. PROPR. | 2248 | 2025-01-01 | PONTO HIDRAULICO EMBUTIDO P/PURIFICADOR COM ARREMATES | 1 | UN | 52.53 | 52.53 | 27.82% | 150.65 | 150.65 | 27.82% | 203.18 | 203.18
12.5 | COMP. PROPR. | 2157 | 2025-01-01 | TAMPA (GRELHA) INOX DO TIPO ABRE/FECHA PARA CAIXA SIFONADA | 5 | UN | 71.36 | 356.8 | 27.82% | 2.58 | 12.9 | 27.82% | 73.94 | 369.7
12.6 | COMP. PROPR. | 12.6 | 2025-01-01 | DEMOLIÇAO CAIXA DE INSPEÇAO PLUVIAL AREA CIVICA | 1 | UN | 0 | 0 | 27.82% | 158.39 | 158.39 | 27.82% | 158.39 | 158.39
12.7 | COMP. PROPR. | 1650 | 2025-01-01 | CAIXA INSPEÇAO 60X60CM ALV.15 C/GRELHA FERRO | 1 | UN | 934.99 | 934.99 | 27.82% | 422.39 | 422.39 | 27.82% | 1357.38 | 1357.38
12.8 | COMP. PROPR. | 1267 | 2025-01-01 | TORNEIRA BICA BAIXA P/LAVATORIO | 1 | UN | 147.5 | 147.5 | 27.82% | 54.49 | 54.49 | 27.82% | 201.99 | 201.99
12.9 | FRANARIN | 153010 | 2025-01-01 | TORNEIRA CURTA CROMADA C/UNIAO P/JARDIM 12MM(1/2") | 1 | UN | 44.99 | 44.99 | 27.82% | 27.26 | 27.26 | 27.82% | 72.25 | 72.25
12.10 | FRANARIN | 151060 | 2025-01-01 | TANQUE DE LOUCA COM COLUNA E METAIS | 1 | UN | 811.25 | 811.25 | 27.82% | 174.37 | 174.37 | 27.82% | 985.62 | 985.62
12.11 | COMP. PROPR. | 2251 | 2025-01-01 | RECOLOCAÇAO DE VASO SANITARIO | 5 | UN | 71.71 | 358.55 | 27.82% | 217.98 | 1089.9 | 27.82% | 289.69 | 1448.45
12.12 | COMP. PROPR. | 2252 | 2025-01-01 | RECOLOCAÇAO DE LAVATORIO DE LOUÇA COM COLUNA | 4 | UN | 56.53 | 226.12 | 27.82% | 163.48 | 653.92 | 27.82% | 220.01 | 880.04
12.13 | COMP. PROPR. | 2253 | 2025-01-01 | RECOLOCAÇAO DE LAVATORIO DE LOUÇA COM COLUNA SUSPENSA | 1 | UN | 64.84 | 64.84 | 27.82% | 152.59 | 152.59 | 27.82% | 217.43 | 217.43
12.14 | COMP. PROPR. | 12.14 | 2025-01-01 | RECOLOCAÇAO MICTORIO DE LOUÇA | 1 | UN | 29.97 | 29.97 | 27.82% | 174.65 | 174.65 | 27.82% | 204.62 | 204.62
12.15 | COMP. PROPR. | 2090 | 2025-01-01 | PORTA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO EM ABS (FL23X20) | 6 | UN | 59.74 | 358.44 | 27.82% | 14.67 | 88.02 | 27.82% | 74.41 | 446.46
12.16 | COMP. PROPR. | 2091 | 2025-01-01 | DISPENSER P/SABONETE LIQUIDO CAP.450 ML EM ABS | 6 | UN | 57.39 | 344.34 | 27.82% | 14.67 | 88.02 | 27.82% | 72.06 | 432.36
12.17 | FRANARIN | 152030 | 2025-01-01 | PAPELEIRA DE LOUCA 15X15CM EMBUTIDA | 5 | UN | 22.15 | 110.75 | 27.82% | 42.24 | 211.2 | 27.82% | 64.39 | 321.95
12.18 | FRANARIN | 152021 | 2025-01-01 | SABONETEIRA DE LOUCA 15X15CM EMBUTIDA | 2 | UN | 23.33 | 46.66 | 27.82% | 42.24 | 84.48 | 27.82% | 65.57 | 131.14
12.19 | COMP. PROPR. | 2093 | 2025-01-01 | BARRA APOIO INOX P/BACIA SANITARIA D=32MM L=80CM | 6 | UN | 411.25 | 2467.5 | 27.82% | 29.32 | 175.92 | 27.82% | 440.57 | 2643.42
12.20 | COMP. PROPR. | 1306 | 2025-01-01 | BARRA APOIO INOX P/LAVATORIO D=32MM EM "U" C/30+10+30CM | 2 | UN | 257.95 | 515.9 | 27.82% | 29.32 | 58.64 | 27.82% | 287.27 | 574.54
12.21 | COMP. PROPR. | 1307 | 2025-01-01 | BARRA APOIO INOX P/LAVATORIO D=32MM L=40CM | 2 | UN | 139.89 | 279.78 | 27.82% | 29.32 | 58.64 | 27.82% | 169.21 | 338.42
12.22 | COMP. PROPR. | 1270 | 2025-01-01 | ESPELHO CRISTAL 4MM 50X90 PARAFUSADO-COLOCADO | 5 | UN | 330.2 | 1651 | 27.82% | 0 | 0 | 27.82% | 330.2 | 1651
12.23 | COMP. PROPR. | 12.23 | 2025-01-01 | RECOLOCAÇAO CHUVEIRO SANITARIO SUBSOLO | 1 | UN | 17.36 | 17.36 | 27.82% | 40.93 | 40.93 | 27.82% | 58.29 | 58.29
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 8828.75 |  |  | 5333.81 |  |  | 14162.56
13. |  |  |  | INSTALACOES DE CLIMATIZACAO
13.1 | COTAÇÃO | 13.1 | 2025-01-01 | LIMPEZA E MANUTENÇAO PREVENTIVA SPLITS EXISTENTES | 9 | UN | 456.32 | 4106.88 | 27.82% | 0 | 0 | 27.82% | 456.32 | 4106.88
13.2 | COMP. PROPR. | 1369 | 2025-01-01 | REMOÇAO AR CONDIC. TIPO SPLIT C/REAPROV. INCL. EMBALAGEM | 9 | UN | 33.62 | 302.58 | 27.82% | 94.34 | 849.06 | 27.82% | 127.96 | 1151.64
13.3 | COMP. PROPR. | 1988 | 2025-01-01 | FURO CONCRETO PARA DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 40MM | 4 | UN | 4.24 | 16.96 | 27.82% | 75.53 | 302.12 | 27.82% | 79.77 | 319.08
13.4 | COMP. PROPR. | 1994 | 2025-01-01 | FURO ALVENARIA PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40MM | 4 | UN | 0 | 0 | 27.82% | 17.26 | 69.04 | 27.82% | 17.26 | 69.04
13.5 | COMP. PROPR. | 2050 | 2025-01-01 | RASGO ALVENARIA P/REDE FRIGORIGENA C/TELA E ENCHIMENTO | 1 | M | 38.51 | 38.51 | 27.82% | 60.05 | 60.05 | 27.82% | 98.56 | 98.56
13.6 | COMP. PROPR. | 2273 | 2025-01-01 | CANALETA PVC CB60 65X55MM PARA REDE FRIGORIGENA | 2 | M | 25.73 | 51.46 | 27.82% | 16.12 | 32.24 | 27.82% | 41.85 | 83.7
13.7 | COMP. PROPR. | 2274 | 2025-01-01 | CURVA/TERMINAL ACABAMENTO PVC CB60 PARA CANALETA | 4 | UN | 9.97 | 39.88 | 27.82% | 8.03 | 32.12 | 27.82% | 18 | 72
13.8 | COMP. PROPR. | 2300 | 2025-01-01 | DRENO PVC 25MM EMBUTIDO PARA SPLIT COM ARREMATES | 15.2 | M | 16.04 | 243.81 | 27.82% | 40.88 | 621.38 | 27.82% | 56.92 | 865.19
13.9 | COTAÇÃO | 13.9 | 2025-01-01 | RECOLOCAÇAO COND. DE AR SPLIT HI-WALL 9.000 BTU/h INVERTER | 1 | UN | 0 | 0 | 27.82% | 1122.44 | 1122.44 | 27.82% | 1122.44 | 1122.44
13.10 | COTAÇÃO | 13.10 | 2025-01-01 | RECOLOCAÇAO COND. DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU/h INVERTER | 4 | UN | 0 | 0 | 27.82% | 1122.44 | 4489.76 | 27.82% | 1122.44 | 4489.76
13.11 | COTAÇÃO | 13.11 | 2025-01-01 | RECOLOCAÇAO COND. DE AR SPLIT HI-WALL 18.000 BTU/h INVERTER | 3 | UN | 0 | 0 | 27.82% | 1346.11 | 4038.33 | 27.82% | 1346.11 | 4038.33
13.12 | COTAÇÃO | 13.12 | 2025-01-01 | RECOLOCAÇAO COND. DE AR SPLIT HI-WALL 24.000 BTU/h INVERTER | 1 | UN | 0 | 0 | 27.82% | 1458.59 | 1458.59 | 27.82% | 1458.59 | 1458.59
13.13 | COTAÇÃO | 13.13 | 2025-01-01 | LINHA DE FLUIDO FRIGORIGENO/ELETRICA | 37.15 | M | 141.88 | 5270.84 | 27.82% | 94.59 | 3514.02 | 27.82% | 236.47 | 8784.86
13.14 | COTAÇÃO | 13.14 | 2025-01-01 | GÁS REFRIGERANTE R-410A HI WALL | 21.15 | M | 1.34 | 28.34 | 27.82% | 13.92 | 294.41 | 27.82% | 15.26 | 322.75
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 10099.26 |  |  | 16883.56 |  |  | 26982.82
14. |  |  |  | SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
14.1 | COTAÇÃO | 14.1 | 2025-01-01 | RECUPERAÇAO PILARETES DANIFICADOS BASE GRADIS DIVISAS | 5 | UN | 240.3 | 1201.5 | 27.82% | 0 | 0 | 27.82% | 240.3 | 1201.5
14.2 | COMP. PROPR. | 1483 | 2025-01-01 | GRADIL FERRO 1/2" EIXO C/13CM C/PILARETES 10X10CM | 49.1 | M2 | 412.92 | 20274.37 | 27.82% | 50.46 | 2477.59 | 27.82% | 463.38 | 22751.96
14.3 | COMP. PROPR. | 1272MP | 2025-01-01 | RECUPERAÇAO PAV. BLOCO CONCRETO C/AFUNDAMENTO | 10 | M2 | 52.41 | 524.1 | 27.82% | 86.37 | 863.7 | 27.82% | 138.78 | 1387.8
14.4 | COMP. PROPR. | 1363 | 2025-01-01 | LIMPEZA PAVIMENTAÇOES EXTERNAS C/JATO D'AGUA ALTA PRESSAO | 380.7 | M2 | 0.09 | 34.26 | 27.82% | 2.36 | 898.45 | 27.82% | 2.45 | 932.71
14.5 | COMP. PROPR. | 1236 | 2025-01-01 | REJUNTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE BASALTO | 35 | M2 | 4.9 | 171.5 | 27.82% | 15.86 | 555.1 | 27.82% | 20.76 | 726.6
14.6 | COMP. PROPR. | 1364 | 2025-01-01 | REJUNTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO COM AREIA FINA | 115.7 | M2 | 2.15 | 248.76 | 27.82% | 5.87 | 679.16 | 27.82% | 8.02 | 927.92
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 22454.49 |  |  | 5474 |  |  | 27928.49
15. |  |  |  | PINTURA
15.1 | COMP. PROPR. | 1279MP | 2025-01-01 | PREPARAÇAO DE SUPERFICIES INT/EXT P/REPINTURA | 1174.4 | M2 | 1.56 | 1832.06 | 27.82% | 3.53 | 4145.63 | 27.82% | 5.09 | 5977.69
15.2 | COMP. PROPR. | 1280MP | 2025-01-01 | LIXAMENTO SUPERFICIES FERRO P/REPINTURA | 184.6 | M2 | 1.47 | 271.36 | 27.82% | 7.06 | 1303.28 | 27.82% | 8.53 | 1574.64
15.3 | FRANARIN | 141250 | 2025-01-01 | SELADOR INTERNO/EXTERNO 1 DEMAO | 491.7 | M2 | 2.05 | 1007.99 | 27.82% | 5.16 | 2537.17 | 27.82% | 7.21 | 3545.16
15.4 | COMP. PROPR. | 1259 | 2025-01-01 | FUNDO PREPARADOR 1 DEMAO | 1174.4 | M2 | 1.18 | 1385.79 | 27.82% | 5.16 | 6059.9 | 27.82% | 6.34 | 7445.69
15.5 | FRANARIN | 141210 | 2025-01-01 | FUNDO PREPARADOR P/FORRO DE GESSO 1 DEMAO | 4 | M2 | 6.88 | 27.52 | 27.82% | 13.14 | 52.56 | 27.82% | 20.02 | 80.08
15.6 | COMP. PROPR. | 1282MP | 2025-01-01 | FUNDO ANTIOXIDANTE 1 DEMAO | 233.6 | M2 | 7.9 | 1845.44 | 27.82% | 10.34 | 2415.42 | 27.82% | 18.24 | 4260.86
15.7 | FRANARIN | 141212 | 2025-01-01 | MASSA CORRIDA PVA 2 DEMAOS | 196.9 | M2 | 10.35 | 2037.92 | 27.82% | 13.14 | 2587.27 | 27.82% | 23.49 | 4625.19
15.8 | FRANARIN | 141251 | 2025-01-01 | MASSA ACRILICA PARA EXTERIORES 2 DEMAOS | 473.4 | M2 | 9.39 | 4445.23 | 27.82% | 15.73 | 7446.58 | 27.82% | 25.12 | 11891.81
15.9 | FRANARIN | 141257 | 2025-01-01 | PINTURA ACRILICA 2 DEMAOS | 1670.1 | M2 | 10.19 | 17018.32 | 27.82% | 10.34 | 17268.83 | 27.82% | 20.53 | 34287.15
15.10 | FRANARIN | 141347 | 2025-01-01 | PINTURA ESMALTE S/FERRO-2 DEMAOS | 233.6 | M2 | 12.92 | 3018.11 | 27.82% | 25.85 | 6038.56 | 27.82% | 38.77 | 9056.67
15.11 | FRANARIN | 141345 | 2025-01-01 | PINTURA ESMALTE S/FERRO 2 DEMAOS-INCL.ZARCAO | 20.1 | M | 19.35 | 388.94 | 27.82% | 26.29 | 528.43 | 27.82% | 45.64 | 917.37
15.12 | COMP. PROPR. | 1512 | 2025-01-01 | PINTURA SELADOR S/MADEIRA 2 DEMAOS | 86 | M2 | 8.7 | 748.2 | 27.82% | 19.48 | 1675.28 | 27.82% | 28.18 | 2423.48
15.13 | COMP. PROPR. | 1497 | 2025-01-01 | PINTURA SELADOR S/MADEIRA - 2 DEMAOS | 197.2 | M | 4.4 | 867.68 | 27.82% | 10.34 | 2039.05 | 27.82% | 14.74 | 2906.73
15.14 | FRANARIN | 147005 | 2025-01-01 | PINTURA AMARELA PISO FAIXA ESTACIONAMENTO E=5CM | 37.8 | M | 5.04 | 190.51 | 27.82% | 6.58 | 248.72 | 27.82% | 11.62 | 439.23
15.15 | COMP. PROPR. | 1286 | 2025-01-01 | PINTURA SIMBOLO CADEIRANTE EM PISO C/TINTA ESMALTE BRILHANTE | 1 | UN | 64.52 | 64.52 | 27.82% | 88.71 | 88.71 | 27.82% | 153.23 | 153.23
15.16 | COMP. PROPR. | 1287 | 2025-01-01 | PINTURA SIMBOLO IDOSO EM PISO C/TINTA ESMALTE BRILHANTE | 1 | UN | 40.21 | 40.21 | 27.82% | 29.56 | 29.56 | 27.82% | 69.77 | 69.77
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 35189.8 |  |  | 54464.95 |  |  | 89654.75
16. |  |  |  | SERVICOS DIVERSOS
16.1 | COMP. PROPR. | 16.1 | 2025-01-01 | FECHAMENTO VAO CHAMINE CHURRASQUEIRA COM TELA OTIS | 4 | UN | 9.69 | 38.76 | 27.82% | 29.32 | 117.28 | 27.82% | 39.01 | 156.04
16.2 | COMP. PROPR. | 16.2 | 2025-01-01 | FECHAMENTO BOCA CHURRASQUEIRA CHAPA MDF ESP. 18MM C/FIXAÇAO | 1 | UN | 763.09 | 763.09 | 27.82% | 29.37 | 29.37 | 27.82% | 792.46 | 792.46
16.3 | COMP. PROPR. | 1498 | 2025-01-01 | REMOÇAO DE PERSIANAS | 25.35 | M2 | 0 | 0 | 27.82% | 3.53 | 89.49 | 27.82% | 3.53 | 89.49
16.4 | COMP. PROPR. | 2030 | 2025-01-01 | PERSIANA VERTICAL PVC 90MM NOVO BRIGHT COLOCADA | 25.35 | M2 | 289.08 | 7328.18 | 27.82% | 0 | 0 | 27.82% | 289.08 | 7328.18
16.5 | COMP. PROPR. | 2130 | 2025-01-01 | REMOÇAO/LIMPEZA/RECOLOC BRASAO/LETREIRO/NUMEROS FAC. FRONTAL | 1 | CJ | 9.48 | 9.48 | 27.82% | 70.44 | 70.44 | 27.82% | 79.92 | 79.92
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 8139.51 |  |  | 306.58 |  |  | 8446.09
17. |  |  |  | SERVICOS FINAIS
17.1 | COMP. PROPR. | 1320 | 2025-01-01 | REMOCAO DE ENTULHO - LOCACAO CAÇAMBA 4M3 | 23 | UN | 570.93 | 13131.39 | 27.82% | 0 | 0 | 27.82% | 570.93 | 13131.39
17.2 | COMP. PROPR. | 1321 | 2025-01-01 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 351.7 | M2 | 1.16 | 407.97 | 27.82% | 3.28 | 1153.58 | 27.82% | 4.44 | 1561.55
17.3 | COMP. PROPR. | 1977 | 2025-01-01 | DESMOBILIZAÇAO DA OBRA | 1 | UN | 2019.56 | 2019.56 | 27.82% | 967.74 | 967.74 | 27.82% | 2987.3 | 2987.3
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 15558.92 |  |  | 2121.32 |  |  | 17680.24
|  |  |  | TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 250821.04 |  |  | 241427.58 |  |  | 492248.62