## orçamento
TIPO
SINAPI
FRANARIN
COMP.MODIF.
COMP.PROPR.
COTAÇÃO
ORÇAMENTO RESUMIDO NÃO DESONERADO
Obra: REFORMA E MANUTENÇÃO - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CACEQUI
Cliente: MINISTÉRIO PÚBLICO - PGJ | [6 empty] | Encargos Sociais: |  | 139.2%
Endereço: RUA TIRADENTES, Nº 178 - CACEQUI - RS | [6 empty] | BDI de Referência: |  | 23.52%
Data Base: | 2025-02-01 | [5 empty] | BDI Reduzido: |  | 16.5%
Item | Fonte de Referência | Código de Referência | Data de Referência | Descrição | Quant. | Un | Material com BDI |  |  | Mão-de-Obra com BDI |  |  | Total UNITÁRIO | Total GERAL
[7 empty] | Preço Unit. | Preço Total | BDI (%) | Preço Unit. | Preço Total | BDI (%)
1. |  |  |  | MOBILIZAÇÃO DA OBRA
1.1 | COMP.PROPR. | 1976 | 2025-02-01 | MOBILIZAÇAO DA OBRA | 1 | UN | 1951.62 | 1951.62 | 23.52% | 1029.69 | 1029.69 | 23.52% | 2981.31 | 2981.31
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 1951.62 |  |  | 1029.69 |  |  | 2981.31
2. |  |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS E DESPESAS DIVERSAS
2.1 | COTAÇÃO | 2.1 | 2025-02-01 | ANOTACAO/REGISTRO DE RESPONSAB TECNICA - ART/RRT DE EXECUCAO | 1 | CJ | 335.32 | 335.32 | 23.52% | 0 | 0 | 23.52% | 335.32 | 335.32
2.2 | COMP.PROPR. | 2164 | 2025-02-01 | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA E TRANSPORTES INTERNOS | 6 | MS | 0 | 0 | 23.52% | 1499.51 | 8997.06 | 23.52% | 1499.51 | 8997.06
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 335.32 |  |  | 8997.06 |  |  | 9332.38
3. |  |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
3.1 | FRANARIN | 27801 | 2025-02-01 | PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA | 0.48 | M2 | 1093.16 | 524.72 | 23.52% | 56.07 | 26.91 | 23.52% | 1149.23 | 551.63
3.2 | FRANARIN | 24112 | 2025-02-01 | DEPOSITO CHAPAS COMPENSADO SEM FORRO COM ASSOALHO | 9 | M2 | 1345.08 | 12105.72 | 23.52% | 392.48 | 3532.32 | 23.52% | 1737.56 | 15638.04
3.3 | FRANARIN | 25301 | 2025-02-01 | INSTALACAO PROVISORIA UNIDADE SANITARIA - 5,0M2 | 1 | PT | 824.43 | 824.43 | 23.52% | 593.16 | 593.16 | 23.52% | 1417.59 | 1417.59
3.4 | COMP.PROPR. | 1324 | 2025-02-01 | BAIAS EM MADEIRA P/SEPARACAO DE RESIDUOS CLASSES A/B | 1 | CJ | 458.7 | 458.7 | 23.52% | 498.21 | 498.21 | 23.52% | 956.91 | 956.91
3.5 | COTAÇÃO | 3.5 | 2025-02-01 | ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE - LOCAÇAO MENSAL | 4 | MS | 4125.57 | 16502.28 | 23.52% | 0 | 0 | 23.52% | 4125.57 | 16502.28
3.6 | COMP.PROPR. | 1493 | 2025-02-01 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE | 20 | M | 0 | 0 | 23.52% | 33.18 | 663.6 | 23.52% | 33.18 | 663.6
3.7 | COTAÇÃO | 3.7 | 2025-02-01 | ANDAIME SUSPENSO TIPO JAU (BALANCIM) - LOCAÇAO MENSAL | 1 | MS | 864.64 | 864.64 | 23.52% | 0 | 0 | 23.52% | 864.64 | 864.64
3.8 | COTAÇÃO | 3.8 | 2025-02-01 | PROJETO/ART DE INSTALAÇÃO ANDAIME SUSP. TIPO JAU (BALANCIM) | 1 | UN | 2132.78 | 2132.78 | 23.52% | 0 | 0 | 23.52% | 2132.78 | 2132.78
3.9 | COTAÇÃO | 3.9 | 2025-02-01 | MONTAGEM INICIAL BALANCIM C/TRANSPORTE EQUIPAMENTO | 1 | CJ | 1420.07 | 1420.07 | 23.52% | 0 | 0 | 23.52% | 1420.07 | 1420.07
3.10 | COTAÇÃO | 3.10 | 2025-02-01 | DESMONTAGEM FINAL BALANCIM C/TRANSPORTE EQUIPAMENTO | 1 | CJ | 1358.31 | 1358.31 | 23.52% | 0 | 0 | 23.52% | 1358.31 | 1358.31
3.11 | COMP.PROPR. | 2101 | 2025-02-01 | SINALIZAÇAO COM FITA FIXADA EM CONE PLASTICO | 18 | M | 28.92 | 520.56 | 23.52% | 8.54 | 153.72 | 23.52% | 37.46 | 674.28
3.12 | COMP.PROPR. | 1373 | 2025-02-01 | PROTEÇAO FACHADA C/TELA POLIETIL. S/ANDAIME TUBULAR/JAU | 208 | M2 | 5.82 | 1210.56 | 23.52% | 4.01 | 834.08 | 23.52% | 9.83 | 2044.64
3.13 | COTAÇÃO | 3.13 | 2025-02-01 | GUINCHO DE COLUNA COM CAÇAMBA - LOCAÇAO | 1 | UN | 1853.42 | 1853.42 | 23.52% | 0 | 0 | 23.52% | 1853.42 | 1853.42
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 39776.19 |  |  | 6302 |  |  | 46078.19
4. |  |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
4.1 | COMP.PROPR. | 2170 | 2025-02-01 | ADMINISTRAÇAO LOCAL DA OBRA | 1 | CJ | 0 | 0 | 23.52% | 41974.6 | 41974.6 | 23.52% | 41974.6 | 41974.6
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 0 |  |  | 41974.6 |  |  | 41974.6
5. |  |  |  | PAREDES E PAINEIS
5.1 | FRANARIN | 62470 | 2025-02-01 | ALVENARIA ECKERT 2X10,TIJ.MACICO | 2.1 | M2 | 112.3 | 235.83 | 23.52% | 81.21 | 170.54 | 23.52% | 193.51 | 406.37
5.2 | COMP.PROPR. | 2099 | 2025-02-01 | PAINEL GESSO ACARTONADO 1 FACE SIMPLES COM GUIA SIMPLES | 4.6 | M2 | 68.36 | 314.46 | 23.52% | 14.48 | 66.61 | 23.52% | 82.84 | 381.07
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 550.29 |  |  | 237.15 |  |  | 787.44
6. |  |  |  | COBERTURA
6.1 | COMP.PROPR. | 1313 | 2025-02-01 | PROTEÇÃO COBERTURA C/LONA PLÁSTICA | 59.65 | M2 | 6.53 | 389.51 | 23.52% | 4.99 | 297.65 | 23.52% | 11.52 | 687.16
6.2 | FRANARIN | 22186 | 2025-02-01 | DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS FIBROCIMENTO | 59.65 | M2 | 0 | 0 | 23.52% | 6.26 | 373.41 | 23.52% | 6.26 | 373.41
6.3 | COMP.PROPR. | 2213 | 2025-02-01 | REMOÇÃO ELEMENTOS DE FUNILARIA SEM REAPROVEITAMENTO | 57.6 | M | 0 | 0 | 23.52% | 14.5 | 835.2 | 23.52% | 14.5 | 835.2
6.4 | COMP.PROPR. | 1261MP | 2025-02-01 | COBERTURA C/TELHA TERMOACUSTICA ALUZINCO E=0,50MM | 59.65 | M2 | 122.24 | 7291.62 | 23.52% | 22.48 | 1340.93 | 23.52% | 144.72 | 8632.55
6.5 | COMP.PROPR. | 1259MP | 2025-02-01 | CALHA ALUZINCO E=0,50MM CORTE 80 | 13.7 | M | 138.24 | 1893.89 | 23.52% | 75.45 | 1033.67 | 23.52% | 213.69 | 2927.56
6.6 | COMP.PROPR. | 1260MP | 2025-02-01 | ALGEROZ/RUFO/SOBRECALHA ALUZINCO E=0,50MM CORTE MEDIO 28 | 43.9 | M | 56.51 | 2480.79 | 23.52% | 29.04 | 1274.86 | 23.52% | 85.55 | 3755.65
6.7 | COMP.PROPR. | 1262MP | 2025-02-01 | CAPEAMENTO ALUZINCO E=0,50MM CORTE MEDIO 45 | 51.5 | M | 80.99 | 4170.99 | 23.52% | 29.04 | 1495.56 | 23.52% | 110.03 | 5666.55
6.8 | COMP.PROPR. | 1210 | 2025-02-01 | GRELHA FLEXÍVEL PVC /TUBO QUEDA PLUVIAL (RALO ABACAXI) | 4 | UN | 56.98 | 227.92 | 23.52% | 17.43 | 69.72 | 23.52% | 74.41 | 297.64
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 16454.72 |  |  | 6721 |  |  | 23175.72
7. |  |  |  | IMPERMEABILIZACOES E ISOLAMENTOS
7.1 | FRANARIN | 22161 | 2025-02-01 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA | 10.3 | M2 | 0 | 0 | 23.52% | 15.63 | 160.99 | 23.52% | 15.63 | 160.99
7.2 | COMP.PROPR. | 1272 | 2025-02-01 | REBOCO C/ARGAMASSA RECUPERACAO ANTIUMIDADE E=15MM | 10.3 | M2 | 78.74 | 811.02 | 23.52% | 41.86 | 431.16 | 23.52% | 120.6 | 1242.18
7.3 | COMP.PROPR. | 1133 | 2025-02-01 | DEMOLIÇAO DE IMPERMEABILIZAÇAO C/PROTEÇAO MECANICA | 22.5 | M2 | 0 | 0 | 23.52% | 56.21 | 1264.73 | 23.52% | 56.21 | 1264.73
7.4 | COMP.PROPR. | 1080 | 2025-02-01 | REGULARIZAÇAO DE BASE P/MANTA ASFALTICA CI-AR 1:5 E=1,5CM | 22.5 | M2 | 7.6 | 171 | 23.52% | 21.53 | 484.43 | 23.52% | 29.13 | 655.43
7.5 | FRANARIN | 81305 | 2025-02-01 | IMPERMEABILIZACAO C/MANTA ASFALTICA E=4MM | 22.5 | M2 | 114.4 | 2574 | 23.52% | 36.22 | 814.95 | 23.52% | 150.62 | 3388.95
7.6 | COMP.PROPR. | 2221 | 2025-02-01 | TESTE DE ESTANQUEIDADE PARA IMPERMEABILIZAÇÃO | 22.5 | M2 | 2.32 | 52.2 | 23.52% | 8.68 | 195.3 | 23.52% | 11 | 247.5
7.7 | COMP.PROPR. | 2207 | 2025-02-01 | PROTEÇAO MECANICA S/IMPERMEABILIZAÇAO ARG.CI-AR 1:3 - 4CM | 22.5 | M2 | 28.93 | 650.93 | 23.52% | 35.62 | 801.45 | 23.52% | 64.55 | 1452.38
7.8 | COMP.PROPR. | 2327 | 2025-02-01 | PREPARAÇAO DE BASE P/APLICAÇAO DE VEDAPREN | 1.5 | M2 | 10.88 | 16.32 | 23.52% | 23.1 | 34.65 | 23.52% | 33.98 | 50.97
7.9 | COMP.PROPR. | 1220 | 2025-02-01 | IMPERMEABILIZAÇAO COM VEDAPREN BRANCO 6 DEMAOS | 1.5 | M2 | 73.19 | 109.79 | 23.52% | 11.23 | 16.85 | 23.52% | 84.42 | 126.64
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 4385.26 |  |  | 4204.51 |  |  | 8589.77
8. |  |  |  | PISOS INTERNOS
8.1 | FRANARIN | 22133 | 2025-02-01 | DEMOLICAO DE PISOS/SOLEIRAS BASALTO LUSTRADO | 3.8 | M2 | 0 | 0 | 23.52% | 20.62 | 78.36 | 23.52% | 20.62 | 78.36
8.2 | COMP.PROPR. | 2319 | 2025-02-01 | REMOÇAO DE RODAPÉS SEM REAPROVEITAMENTO | 1.7 | M | 0 | 0 | 23.52% | 4.08 | 6.94 | 23.52% | 4.08 | 6.94
8.3 | COMP.PROPR. | 1316 | 2025-02-01 | REMOÇAO DE RODAPE COM REAPROVEITAMENTO | 10.3 | M | 0 | 0 | 23.52% | 6.88 | 70.86 | 23.52% | 6.88 | 70.86
8.4 | COMP.PROPR. | 1318 | 2025-02-01 | RECOLOCACAO DE RODAPE | 10.3 | M | 2.1 | 21.63 | 23.52% | 19.94 | 205.38 | 23.52% | 22.04 | 227.01
8.5 | COMP.PROPR. | 1347 | 2025-02-01 | ENCHIMENTO PISO C/ARGAMASSA CIM-AR 1:4 - 4CM | 3.6 | M2 | 27.57 | 99.25 | 23.52% | 33.14 | 119.3 | 23.52% | 60.71 | 218.55
8.6 | COMP.PROPR. | 2302 | 2025-02-01 | PISO CERAMICO 45X45CM ANTIDERRAPANTE C/ARGAM. COLANTE INCL. REJUNTE | 3.4 | M2 | 80.12 | 272.41 | 23.52% | 20.89 | 71.03 | 23.52% | 101.01 | 343.44
8.7 | COMP.PROPR. | 1456 | 2025-02-01 | SOLEIRA CERAMICA 15CM-ARG.CI-CAL-AR 1:0,5:5 | 0.82 | M | 4.98 | 4.08 | 23.52% | 31.23 | 25.61 | 23.52% | 36.21 | 29.69
8.8 | COMP.PROPR. | 2119 | 2025-02-01 | REMOÇAO/RECOLOCAÇAO PISO BASALTO LUSTRADO-ARG.CI-AR 1:4-5CM | 1.5 | M2 | 108.43 | 162.65 | 23.52% | 76.84 | 115.26 | 23.52% | 185.27 | 277.91
8.9 | COMP.PROPR. | 1454 | 2025-02-01 | SOLEIRA BASALTO LUSTRADO 25CM-ARG.CI-AR 1:4-5CM | 0.82 | M | 93.79 | 76.91 | 23.52% | 28.13 | 23.07 | 23.52% | 121.92 | 99.98
8.10 | COMP.PROPR. | 1236 | 2025-02-01 | REJUNTAMENTO DE PISO DE BASALTO LUSTRADO | 1.5 | M2 | 4.73 | 7.1 | 23.52% | 16.87 | 25.31 | 23.52% | 21.6 | 32.41
8.11 | COMP.PROPR. | 1452 | 2025-02-01 | RODAPE BOLEADO LAMINADO MADEIRA | 1.7 | M | 45.81 | 77.88 | 23.52% | 19.94 | 33.9 | 23.52% | 65.75 | 111.78
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 721.91 |  |  | 775.02 |  |  | 1496.93
9. |  |  |  | REVESTIMENTOS
9.1 | COMP.PROPR. | 2228 | 2025-02-01 | DEMOLIÇAO DE REVESTIMENTO CERAMICO SEM REAPROVEITAMENTO | 13.4 | M2 | 0 | 0 | 23.52% | 26.53 | 355.5 | 23.52% | 26.53 | 355.5
9.2 | FRANARIN | 22161 | 2025-02-01 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA | 87.5 | M2 | 0 | 0 | 23.52% | 15.63 | 1367.63 | 23.52% | 15.63 | 1367.63
9.3 | COMP.PROPR. | 1272 | 2025-02-01 | REBOCO C/ARGAMASSA RECUPERACAO ANTIUMIDADE E=15MM | 3.8 | M2 | 78.74 | 299.21 | 23.52% | 41.86 | 159.07 | 23.52% | 120.6 | 458.28
9.4 | COMP.PROPR. | 1458 | 2025-02-01 | CHAPISCO CI-AR 1:3-5MM PREPARO E APLICAÇAO | 87.9 | M2 | 3.57 | 313.8 | 23.52% | 6.88 | 604.75 | 23.52% | 10.45 | 918.55
9.5 | FRANARIN | 101032 | 2025-02-01 | EMBOCO ÁSPERO P/PLAQUETA CI-AR 1:4-15MM-C/IMPERMEABILIZANTE | 2.1 | M2 | 10.76 | 22.6 | 23.52% | 44.99 | 94.48 | 23.52% | 55.75 | 117.08
9.6 | COMP.PROPR. | 1463 | 2025-02-01 | MASSA UNICA EXTERNA ARG.MISTA 1:2:8 CI-CAL-AR 20MM-C/IMPERM | 163.6 | M2 | 16.6 | 2715.76 | 23.52% | 45.47 | 7438.89 | 23.52% | 62.07 | 10154.65
9.7 | COMP.PROPR. | 2226 | 2025-02-01 | RECUPERAÇAO CAPEAMENTO PLATIBANDAS C/ADESIVO ALTO DESEMPENHO | 3 | M | 12.8 | 38.4 | 23.52% | 71.84 | 215.52 | 23.52% | 84.64 | 253.92
9.8 | COMP.PROPR. | 1256 | 2025-02-01 | CORREÇAO DE FISSURAS INTERNAS C/MULTIMASSA TAPA-TUDO | 5 | M | 35.68 | 178.4 | 23.52% | 28.13 | 140.65 | 23.52% | 63.81 | 319.05
9.9 | COMP.PROPR. | 2325 | 2025-02-01 | CORREÇAO DE FISSURAS INTERNAS C/TELA ADESIVA DE POLIESTER | 1.5 | M | 12.87 | 19.31 | 23.52% | 33.73 | 50.6 | 23.52% | 46.6 | 69.91
9.10 | COMP.PROPR. | 2326 | 2025-02-01 | GRAMPEAMENTO CORRETIVO DE FISSURAS ACENTUADAS | 1.6 | M | 11.04 | 17.66 | 23.52% | 33.73 | 53.97 | 23.52% | 44.77 | 71.63
9.11 | COMP.PROPR. | 2086 | 2025-02-01 | AZULEJO BRANCO AC A PRUMO C/COLA 30X40CM-INCL.REJUNTE | 20 | M2 | 54.36 | 1087.2 | 23.52% | 29.6 | 592 | 23.52% | 83.96 | 1679.2
9.12 | COMP.PROPR. | 2230 | 2025-02-01 | PROSPECÇAO DE SOM CAVO FACHADAS C/PLAQUETAS | 260 | M2 | 0 | 0 | 23.52% | 10.61 | 2758.6 | 23.52% | 10.61 | 2758.6
9.13 | COMP.PROPR. | 2232 | 2025-02-01 | COLOCAÇAO DE PLAQUETAS CERAMICAS 10X10CM | 1 | M2 | 9.4 | 9.4 | 23.52% | 47.47 | 47.47 | 23.52% | 56.87 | 56.87
9.14 | COMP.PROPR. | 1467 | 2025-02-01 | PLAQUETA 10X10 EM FACHADA C/COLA-INCL.REJUNTE/LIMPEZA | 2.4 | M2 | 112.08 | 268.99 | 23.52% | 47.47 | 113.93 | 23.52% | 159.55 | 382.92
9.15 | COMP.PROPR. | 1491 | 2025-02-01 | LIMPEZA E REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PLAQUETAS | 239 | M2 | 5.13 | 1226.07 | 23.52% | 18.73 | 4476.47 | 23.52% | 23.86 | 5702.54
9.16 | COMP.PROPR. | 2133 | 2025-02-01 | SUBSTITUIÇAO JUNTA DILATAÇAO POLIETILENO INCL.MASTIQUE POLIURETANO | 161.5 | M | 6.34 | 1023.91 | 23.52% | 51.16 | 8262.34 | 23.52% | 57.5 | 9286.25
9.17 | COMP.PROPR. | 1252 | 2025-02-01 | PEITORIL DE BASALTO LUSTRADO 15CM | 1.2 | M | 56.77 | 68.12 | 23.52% | 40 | 48 | 23.52% | 96.77 | 116.12
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 7288.83 |  |  | 26779.87 |  |  | 34068.7
10. |  |  |  | ESQUADRIAS
10.1 | COMP.PROPR. | 1974 | 2025-02-01 | REMOÇAO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA S/REAPROV. | 1.68 | M2 | 0 | 0 | 23.52% | 22.51 | 37.82 | 23.52% | 22.51 | 37.82
10.2 | COMP.PROPR. | 2319 | 2025-02-01 | REMOÇAO DE RODAMEIO SEM REAPROVEITAMENTO | 69.7 | M | 0 | 0 | 23.52% | 4.08 | 284.38 | 23.52% | 4.08 | 284.38
10.3 | COMP.PROPR. | 1316 | 2025-02-01 | REMOÇAO DE RODAMEIO COM REAPROVEITAMENTO | 0.24 | M | 0 | 0 | 23.52% | 6.88 | 1.65 | 23.52% | 6.88 | 1.65
10.4 | COMP.PROPR. | 1322 | 2025-02-01 | RECOLOCACAO DE RODAMEIO | 0.24 | M | 0.48 | 0.12 | 23.52% | 21.86 | 5.25 | 23.52% | 22.34 | 5.37
10.5 | COMP.PROPR. | 9144 | 2025-02-01 | PORTA PRONTA LAMINADA MADEIRA LISA ABRIR 82X210 | 1 | CJ | 2235.92 | 2235.92 | 23.52% | 168.65 | 168.65 | 23.52% | 2404.57 | 2404.57
10.6 | COMP.PROPR. | 1476 | 2025-02-01 | REVISAO FERRAGENS DE ESQUADRIAS | 1 | UN | 4.68 | 4.68 | 23.52% | 15.54 | 15.54 | 23.52% | 20.22 | 20.22
10.7 | COMP.PROPR. | 1973 | 2025-02-01 | REMOÇAO DE ELEMENTOS METALICOS S/REAPROV. | 1.68 | M2 | 0 | 0 | 23.52% | 14.06 | 23.62 | 23.52% | 14.06 | 23.62
10.8 | COMP.PROPR. | 2239 | 2025-02-01 | REMOÇAO E RECOLOCAÇAO GRADES DE FERRO EM JANELAS | 0.75 | M2 | 3.77 | 2.83 | 23.52% | 83.36 | 62.52 | 23.52% | 87.13 | 65.35
10.9 | FRANARIN | 112020 | 2025-02-01 | GRADE FERRO 1/2" PARA PROTECAO DE JANELA | 7.35 | M2 | 399.03 | 2932.87 | 23.52% | 69.33 | 509.58 | 23.52% | 468.36 | 3442.45
10.10 | COMP.PROPR. | 10.10 | 2025-02-01 | GRADE FERRO 1/2" P/PROTEÇAO JANELA 1,50X1,30M C/ABERTURA PIV | 1 | UN | 901.63 | 901.63 | 23.52% | 155.59 | 155.59 | 23.52% | 1057.22 | 1057.22
10.11 | COMP.PROPR. | 1245 | 2025-02-01 | PORTA FERRO METALON P/VIDRO C/GRADE 0,82X2,10M-C/FERR. | 1 | CJ | 6095.22 | 6095.22 | 23.52% | 92.43 | 92.43 | 23.52% | 6187.65 | 6187.65
10.12 | COMP.PROPR. | 1232 | 2025-02-01 | REGULAGEM/LUBRIFICAÇAO DE PORTA PANTOGRAFICA | 1 | UN | 4.68 | 4.68 | 23.52% | 62.16 | 62.16 | 23.52% | 66.84 | 66.84
10.13 | COMP.PROPR. | 1396 | 2025-02-01 | REMOÇAO VEDAÇAO C/SILICONE/MASTIQUE POLIURETANO | 69.7 | M | 0 | 0 | 23.52% | 6.26 | 436.32 | 23.52% | 6.26 | 436.32
10.14 | COMP.PROPR. | 1500 | 2025-02-01 | SUBSTITUIÇAO DE VEDAÇAO C/BORRACHA EPDM ESQUADRIAS ALUMINIO | 103.4 | M | 8.31 | 859.25 | 23.52% | 18.32 | 1894.29 | 23.52% | 26.63 | 2753.54
10.15 | COMP.PROPR. | 1216 | 2025-02-01 | VEDAÇAO DE JANELAS/PTOS ELÉTRICOS C/MASTIQUE POLIURETANO | 69.7 | M | 2.33 | 162.4 | 23.52% | 16.87 | 1175.84 | 23.52% | 19.2 | 1338.24
10.16 | COMP.PROPR. | 10.16 | 2025-02-01 | SUBSTITUIÇAO ESCOVA VEDA-FRESTA JANELAS ALUMINIO | 126.4 | M | 12.33 | 1558.51 | 23.52% | 5.2 | 657.28 | 23.52% | 17.53 | 2215.79
10.17 | COMP.PROPR. | 1136 | 2025-02-01 | SUBSTITUIÇAO DE PUXADOR DE ALUMINIO | 1 | UN | 49.41 | 49.41 | 23.52% | 15.54 | 15.54 | 23.52% | 64.95 | 64.95
10.18 | COMP.PROPR. | 1421 | 2025-02-01 | LIXEIRA MALHA TELA OTIS 1,00X0,60X0,60M-COLOCADA | 1 | UN | 3396.8 | 3396.8 | 23.52% | 0 | 0 | 23.52% | 3396.8 | 3396.8
10.19 | COMP.PROPR. | 0132 | 2025-02-01 | VIDRO PONTILHADO 4MM COLOCADO COM EPDM | 1.18 | M2 | 349.97 | 412.96 | 23.52% | 109.6 | 129.33 | 23.52% | 459.57 | 542.29
10.20 | COMP.PROPR. | 1140 | 2025-02-01 | SUBSTITUIÇAO DE MOLA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO | 2 | UN | 1235.22 | 2470.44 | 23.52% | 100.79 | 201.58 | 23.52% | 1336.01 | 2672.02
10.21 | COMP.PROPR. | 1308 | 2025-02-01 | SUBSTITUIÇAO PELICULA SOLAR FUME PRATA PARA VIDRO COLOCADA | 11.5 | M2 | 177.54 | 2041.71 | 23.52% | 0 | 0 | 23.52% | 177.54 | 2041.71
10.22 | COMP.PROPR. | 10.22 | 2025-02-01 | RECUPERAÇAO PUXADOR MADEIRA PORTA VIDRO TEMP. INCL. PINTURA | 2 | CJ | 13.76 | 27.52 | 23.52% | 28.21 | 56.42 | 23.52% | 41.97 | 83.94
10.23 | FRANARIN | 147001 | 2025-02-01 | FITA SINALIZAÇAO AMARELA PARA PORTA VIDRO TEMPERADO | 3.2 | M | 5.58 | 17.86 | 23.52% | 0 | 0 | 23.52% | 5.58 | 17.86
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 23174.81 |  |  | 5985.79 |  |  | 29160.6
11. |  |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
11.1 | FRANARIN | 170100 | 2025-02-01 | ELETRODUTO CORRUGADO 1/2" | 15 | M | 2.35 | 35.25 | 23.52% | 5.73 | 85.95 | 23.52% | 8.08 | 121.2
11.2 | FRANARIN | 171900 | 2025-02-01 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTO - COM ENCHIMENTO | 15 | M | 1.8 | 27 | 23.52% | 20.29 | 304.35 | 23.52% | 22.09 | 331.35
11.3 | COMP.PROPR. | 2103 | 2025-02-01 | INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR COM PLACA 50x100mm | 12 | UN | 10.44 | 125.28 | 23.52% | 11.4 | 136.8 | 23.52% | 21.84 | 262.08
11.4 | COMP.PROPR. | 2104 | 2025-02-01 | INTERRUPTOR DUPLO EMBUTIR COM PLACA 50x100mm | 8 | UN | 21.43 | 171.44 | 23.52% | 17.13 | 137.04 | 23.52% | 38.56 | 308.48
11.5 | COMP.PROPR. | 2106 | 2025-02-01 | INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR COM PLACA 50x100mm | 4 | UN | 14.22 | 56.88 | 23.52% | 17.13 | 68.52 | 23.52% | 31.35 | 125.4
11.6 | COMP.PROPR. | 2107 | 2025-02-01 | TOMADA 2 P+T 10A EMBUTIR COM PLACA 50x100mm | 22 | UN | 13.6 | 299.2 | 23.52% | 17.13 | 376.86 | 23.52% | 30.73 | 676.06
11.7 | COMP.PROPR. | 1398 | 2025-02-01 | TOMADA 2 P+T 10A EMBUTIR DUPLA COM PLACA 100x100mm | 18 | UN | 40.61 | 730.98 | 23.52% | 22.8 | 410.4 | 23.52% | 63.41 | 1141.38
11.8 | COMP.PROPR. | 2051 | 2025-02-01 | TOMADA 2 P+T 20A EMBUTIR COM CAIXA 50x100mm | 7 | UN | 26.38 | 184.66 | 23.52% | 17.13 | 119.91 | 23.52% | 43.51 | 304.57
11.9 | COMP.PROPR. | 2124 | 2025-02-01 | TOMADA 2 P+T 20A EMBUTIR DUPLA C/PLACA 50x100mm | 4 | UN | 33.14 | 132.56 | 23.52% | 28.53 | 114.12 | 23.52% | 61.67 | 246.68
11.10 | COMP.PROPR. | 2203 | 2025-02-01 | PLACA CEGA ABS 50x100mm | 17 | UN | 5.82 | 98.94 | 23.52% | 11.4 | 193.8 | 23.52% | 17.22 | 292.74
11.11 | COMP.PROPR. | 2204 | 2025-02-01 | PLACA CEGA ABS 100x100mm | 6 | UN | 11.25 | 67.5 | 23.52% | 17.13 | 102.78 | 23.52% | 28.38 | 170.28
11.12 | COMP.PROPR. | 1981 | 2025-02-01 | FIO ISOLADO 2,5 mm2 PVC 450/750V ANTICHAMA BWF | 50 | M | 3.59 | 179.5 | 23.52% | 2.27 | 113.5 | 23.52% | 5.86 | 293
11.13 | COMP.PROPR. | 2009 | 2025-02-01 | CONECTOR RJ-45 CAT 5E DUPLO C/CAIXA 100x100mm | 17 | UN | 59.6 | 1013.2 | 23.52% | 22.8 | 387.6 | 23.52% | 82.4 | 1400.8
11.14 | COMP.PROPR. | 1382 | 2025-02-01 | IDENTIFICAÇÃO PONTO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E ENERGIA | 86 | UN | 3.29 | 282.94 | 23.52% | 8.54 | 734.44 | 23.52% | 11.83 | 1017.38
11.15 | COMP.PROPR. | 1939 | 2025-02-01 | LUMINÁRIA ALUMÍNIO VEDADA C/GRADE E LÂMPADA LED 9W | 6 | UN | 101.15 | 606.9 | 23.52% | 51.35 | 308.1 | 23.52% | 152.5 | 915
11.16 | COMP.PROPR. | 1840 | 2025-02-01 | LUMINÁRIA PAINEL LED 30x120cm SOBREPOR 4000K 4400lm UGR<19 | 26 | UN | 463.24 | 12044.24 | 23.52% | 57.04 | 1483.04 | 23.52% | 520.28 | 13527.28
11.17 | COMP.PROPR. | 1979 | 2025-02-01 | LÂMPADA LED BULBO 9W/11W 900lm 4000K BASE E27 | 9 | UN | 18.53 | 166.77 | 23.52% | 5.73 | 51.57 | 23.52% | 24.26 | 218.34
11.18 | COMP.PROPR. | 2016 | 2025-02-01 | BLOCO AUTÔNOMO 30 LEDS 100 lm BATERIA 1 Ah LÍTIO | 9 | UN | 15.21 | 136.89 | 23.52% | 11.4 | 102.6 | 23.52% | 26.61 | 239.49
11.19 | COMP.PROPR. | 2126 | 2025-02-01 | PAINEL PLAFON LED EMBUTIR REDONDO 18W 4000K 1300lm | 7 | UN | 84.55 | 591.85 | 23.52% | 34.24 | 239.68 | 23.52% | 118.79 | 831.53
11.20 | COMP.PROPR. | 1746 | 2025-02-01 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL 2P 25A/30 MA | 3 | UN | 159.33 | 477.99 | 23.52% | 17.13 | 51.39 | 23.52% | 176.46 | 529.38
11.21 | COMP.PROPR. | 1928 | 2025-02-01 | PROJETOR LED 30W 3000K CORPO ALUMÍNIO IP-65 | 1 | UN | 171.69 | 171.69 | 23.52% | 68.44 | 68.44 | 23.52% | 240.13 | 240.13
11.22 | FRANARIN | 178101 | 2025-02-01 | FOTOCELULA 1KW - 220V - COMPLETA | 1 | UN | 32.57 | 32.57 | 23.52% | 85.57 | 85.57 | 23.52% | 118.14 | 118.14
11.23 | COMP.PROPR. | 2121 | 2025-02-01 | PROTETOR DE HOLOFOTE EM TELA OTIS COLOCADO | 1 | UN | 611.42 | 611.42 | 23.52% | 0 | 0 | 23.52% | 611.42 | 611.42
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 18245.65 |  |  | 5676.46 |  |  | 23922.11
12. |  |  |  | INSTALAÇOES HIDROSSANITARIAS
12.1 | FRANARIN | 22194 | 2025-02-01 | REMOÇAO DE APARELHOS/METAIS SANITARIOS SEM REAPROVEITAMENTO | 8 | UN | 0 | 0 | 23.52% | 70.67 | 565.36 | 23.52% | 70.67 | 565.36
12.2 | COMP.PROPR. | 1376 | 2025-02-01 | REMOÇAO DE BARRAS APOIO/ACESSORIOS SANIT. C/REAPROV. PARCIAL | 18 | UN | 0 | 0 | 23.52% | 22.48 | 404.64 | 23.52% | 22.48 | 404.64
12.3 | COMP.PROPR. | 2248 | 2025-02-01 | PONTO HIDRAULICO EMBUTIDO P/PURIFICADOR COM ARREMATES | 2 | UN | 50.77 | 101.54 | 23.52% | 160.38 | 320.76 | 23.52% | 211.15 | 422.3
12.4 | COMP.PROPR. | 2157 | 2025-02-01 | TAMPA (GRELHA) INOX TIPO ABRE/FECHA PARA RALO/CAIXA SIFONADA | 6 | UN | 68.96 | 413.76 | 23.52% | 2.74 | 16.44 | 23.52% | 71.7 | 430.2
12.5 | COMP.PROPR. | 1492 | 2025-02-01 | LIMPEZA DE CAIXA DE INSPEÇÃO PLUVIAL | 6 | UN | 0 | 0 | 23.52% | 49.99 | 299.94 | 23.52% | 49.99 | 299.94
12.6 | COMP.PROPR. | 12.6 | 2025-02-01 | FIXAÇAO E VEDAÇAO LOUÇAS SANITARIAS COM MASTIQUE POLIURETANO | 12 | UN | 2.33 | 27.96 | 23.52% | 14.5 | 174 | 23.52% | 16.83 | 201.96
12.7 | COMP.PROPR. | 1303 | 2025-02-01 | TORNEIRA ALAVANCA C/TEMPORIZADOR P/LAVATÓRIO | 1 | UN | 1419.38 | 1419.38 | 23.52% | 58.02 | 58.02 | 23.52% | 1477.4 | 1477.4
12.8 | COMP.PROPR. | 1294 | 2025-02-01 | TORNEIRA DE MESA C/FECHAMENTO AUTOMATICO P/LAVATORIO | 5 | UN | 883.54 | 4417.7 | 23.52% | 58.02 | 290.1 | 23.52% | 941.56 | 4707.8
12.9 | COMP.PROPR. | 2032 | 2025-02-01 | BACIA SANITARIA P/PNE C/CAIXA ACOPLADA C/ASSENTO | 1 | UN | 2480.28 | 2480.28 | 23.52% | 232.07 | 232.07 | 23.52% | 2712.35 | 2712.35
12.10 | FRANARIN | 152001 | 2025-02-01 | SUBSTITUIÇAO ASSENTO PLASTICO PARA VASO SANITARIO | 5 | UN | 51.88 | 259.4 | 23.52% | 10.1 | 50.5 | 23.52% | 61.98 | 309.9
12.11 | COMP.PROPR. | 1520 | 2025-02-01 | LAVATORIO LOUÇA C/COLUNA SUSPENSA P/PNE | 1 | UN | 1044.86 | 1044.86 | 23.52% | 162.44 | 162.44 | 23.52% | 1207.3 | 1207.3
12.12 | COMP.PROPR. | 2090 | 2025-02-01 | PORTA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO EM ABS (FL23X20) | 6 | UN | 57.73 | 346.38 | 23.52% | 15.63 | 93.78 | 23.52% | 73.36 | 440.16
12.13 | COMP.PROPR. | 2091 | 2025-02-01 | DISPENSER P/SABONETE LIQUIDO CAP.450 ML EM ABS | 6 | UN | 55.46 | 332.76 | 23.52% | 15.63 | 93.78 | 23.52% | 71.09 | 426.54
12.14 | FRANARIN | 152031 | 2025-02-01 | SUBSTITUIÇAO DE PAPELEIRA METALICA | 4 | UN | 32.24 | 128.96 | 23.52% | 9.98 | 39.92 | 23.52% | 42.22 | 168.88
12.15 | FRANARIN | 152030 | 2025-02-01 | PAPELEIRA DE LOUCA 15X15CM EMBUTIDA | 1 | UN | 21.41 | 21.41 | 23.52% | 44.99 | 44.99 | 23.52% | 66.4 | 66.4
12.16 | COMP.PROPR. | 2092 | 2025-02-01 | BARRA APOIO INOX P/PORTA SANITARIO D=32MM L=60CM | 1 | UN | 327.17 | 327.17 | 23.52% | 31.23 | 31.23 | 23.52% | 358.4 | 358.4
12.17 | COMP.PROPR. | 2093 | 2025-02-01 | BARRA APOIO INOX P/BACIA SANITARIA D=32MM L=80CM | 3 | UN | 387.42 | 1162.26 | 23.52% | 31.23 | 93.69 | 23.52% | 418.65 | 1255.95
12.18 | COMP.PROPR. | 1306 | 2025-02-01 | BARRA APOIO INOX P/LAVATORIO D=32MM EM "U" C/30+10+30CM | 1 | UN | 249.28 | 249.28 | 23.52% | 31.23 | 31.23 | 23.52% | 280.51 | 280.51
12.19 | COMP.PROPR. | 1307 | 2025-02-01 | BARRA APOIO INOX P/LAVATORIO D=32MM L=40CM | 1 | UN | 135.18 | 135.18 | 23.52% | 31.23 | 31.23 | 23.52% | 166.41 | 166.41
12.20 | COMP.PROPR. | 12.20 | 2025-02-01 | RECOLOCAÇAO ESPELHO SANITARIO PUBLICO | 1 | UN | 0 | 0 | 23.52% | 26.62 | 26.62 | 23.52% | 26.62 | 26.62
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 12868.28 |  |  | 3060.74 |  |  | 15929.02
13. |  |  |  | INSTALACOES DE CLIMATIZACAO
13.1 | COMP.PROPR. | 1369 | 2025-02-01 | REMOÇAO AR CONDICIONADO INCL. EMBALAGEM | 7 | UN | 27.67 | 193.69 | 23.52% | 100.32 | 702.24 | 23.52% | 127.99 | 895.93
13.2 | COMP.PROPR. | 1998 | 2025-02-01 | FURO CONCRETO DIAMETRO MAIOR QUE 40MM E MENOR OU IGUAL 75MM | 8 | UN | 6.78 | 54.24 | 23.52% | 128.74 | 1029.92 | 23.52% | 135.52 | 1084.16
13.3 | COMP.PROPR. | 1999 | 2025-02-01 | FURO ALVENARIA DIAMETRO MAIOR QUE 40MM E MENOR OU IGUAL 75MM | 4 | UN | 0 | 0 | 23.52% | 44.05 | 176.2 | 23.52% | 44.05 | 176.2
13.4 | COMP.PROPR. | 2050 | 2025-02-01 | RASGO ALVENARIA P/REDE FRIGORIGENA C/TELA E ENCHIMENTO | 6.4 | M | 37.22 | 238.21 | 23.52% | 63.96 | 409.34 | 23.52% | 101.18 | 647.55
13.5 | COMP.PROPR. | 2300 | 2025-02-01 | DRENO PVC 25MM EMBUTIDO PARA SPLIT COM ARREMATES | 7.5 | M | 15.5 | 116.25 | 23.52% | 43.52 | 326.4 | 23.52% | 59.02 | 442.65
13.6 | COTAÇÃO | 13.6 | 2025-02-01 | COND. DE AR SPLIT HI-WALL 9.000 BTU/h INVERTER | 4 | UN | 3349.13 | 13396.52 | 23.52% | 1084.68 | 4338.72 | 23.52% | 4433.81 | 17735.24
13.7 | COTAÇÃO | 13.7 | 2025-02-01 | COND. DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU/h INVERTER | 3 | UN | 4116.39 | 12349.17 | 23.52% | 1084.68 | 3254.04 | 23.52% | 5201.07 | 15603.21
13.8 | COTAÇÃO | 13.8 | 2025-02-01 | LINHA DE FLUIDO FRIGORIGENO/ELETRICA | 52.5 | M | 137.11 | 7198.28 | 23.52% | 91.4 | 4798.5 | 23.52% | 228.51 | 11996.78
13.9 | COTAÇÃO | 13.9 | 2025-02-01 | GAS REFRIGERANTE R-410A HI WALL - COLOCADO | 24.5 | M | 1.3 | 31.85 | 23.52% | 13.45 | 329.53 | 23.52% | 14.75 | 361.38
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 33578.21 |  |  | 15364.89 |  |  | 48943.1
14. |  |  |  | SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
14.1 | COTAÇÃO | 14.1 | 2025-02-01 | SUBSTITUIÇAO/RECUPERAÇAO PILARETES/PORTAO ACESSO PRINCIPAL | 1 | TX | 4817.28 | 4817.28 | 23.52% | 0 | 0 | 23.52% | 4817.28 | 4817.28
14.2 | COMP.PROPR. | 1483 | 2025-02-01 | GRADIL FERRO 1/2" EIXO C/13CM C/PILARETES 10X10CM | 37.8 | M2 | 399.03 | 15083.33 | 23.52% | 53.71 | 2030.24 | 23.52% | 452.74 | 17113.57
14.3 | FRANARIN | 22132 | 2025-02-01 | DEMOLICAO DE CONTRAPISO REBAIXO MEIO-FIO ESTACIONAMENTO | 1.4 | M2 | 0 | 0 | 23.52% | 15.63 | 21.88 | 23.52% | 15.63 | 21.88
14.4 | FRANARIN | 522126 | 2025-02-01 | REMOCAO DE BASALTO REGULAR/IRREGULAR S/REAPROVEITAMENTO | 1.4 | M2 | 0 | 0 | 23.52% | 12.5 | 17.5 | 23.52% | 12.5 | 17.5
14.5 | COMP.PROPR. | 1132 | 2025-02-01 | REMOÇAO DE PAVIMENTAÇAO BLOCO CONCRETO SEXTAVADO | 109.15 | M2 | 0 | 0 | 23.52% | 20.62 | 2250.67 | 23.52% | 20.62 | 2250.67
14.6 | COMP.PROPR. | 1430 | 2025-02-01 | ATERRO MANUAL C/COMPACTAÇAO | 11 | M3 | 103.76 | 1141.36 | 23.52% | 49.99 | 549.89 | 23.52% | 153.75 | 1691.25
14.7 | FRANARIN | A91001 | 2025-02-01 | A91001 LEITO DE PEDRA BRITADA 5CM | 1 | M2 | 9.26 | 9.26 | 23.52% | 4.99 | 4.99 | 23.52% | 14.25 | 14.25
14.8 | COMP.PROPR. | 1283 | 2025-02-01 | LEITO DE PEDRISCO 10CM | 109.15 | M2 | 8.42 | 919.04 | 23.52% | 13.12 | 1432.05 | 23.52% | 21.54 | 2351.09
14.9 | COMP.PROPR. | 1248 | 2025-02-01 | ESPELHO BASALTO TEAR H=18CM-ARG.CI-AR 1:4 | 17.75 | M | 63.63 | 1129.43 | 23.52% | 31.23 | 554.33 | 23.52% | 94.86 | 1683.76
14.10 | FRANARIN | A92031 | 2025-02-01 | A92031 PAVIMENTACAO BLOCOS CONCRETO INTERTRAVADOS 8CM | 109.15 | M2 | 72.77 | 7942.85 | 23.52% | 33.73 | 3681.63 | 23.52% | 106.5 | 11624.48
14.11 | COMP.PROPR. | 1496 | 2025-02-01 | CONTRAPISO CONCRETO ARMADO 10CM-200KG CI/M3 | 2 | M2 | 87.06 | 174.12 | 23.52% | 86.2 | 172.4 | 23.52% | 173.26 | 346.52
14.12 | COMP.PROPR. | 1271MP | 2025-02-01 | RECUPERAÇAO PAV. BASALTO IRREGULAR C/AFUNDAMENTO | 1 | M2 | 69.71 | 69.71 | 23.52% | 108.69 | 108.69 | 23.52% | 178.4 | 178.4
14.13 | COMP.PROPR. | 1363 | 2025-02-01 | LIMPEZA PAVIMENTAÇOES EXTERNAS C/JATO D'AGUA ALTA PRESSAO | 98.5 | M2 | 0.09 | 8.87 | 23.52% | 2.51 | 247.24 | 23.52% | 2.6 | 256.11
14.14 | COMP.PROPR. | 1236 | 2025-02-01 | REJUNTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE BASALTO | 9.9 | M2 | 4.73 | 46.83 | 23.52% | 16.87 | 167.01 | 23.52% | 21.6 | 213.84
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 31342.08 |  |  | 11238.52 |  |  | 42580.6
15. |  |  |  | PINTURA
15.1 | COMP.PROPR. | 1279MP | 2025-02-01 | PREPARAÇAO DE SUPERFICIES INT/EXT P/REPINTURA | 781.9 | M2 | 1.49 | 1165.03 | 23.52% | 3.76 | 2939.94 | 23.52% | 5.25 | 4104.97
15.2 | COMP.PROPR. | 1280MP | 2025-02-01 | LIXAMENTO SUPERFICIES FERRO P/REPINTURA | 91.9 | M2 | 1.42 | 130.5 | 23.52% | 7.5 | 689.25 | 23.52% | 8.92 | 819.75
15.3 | FRANARIN | 141250 | 2025-02-01 | SELADOR INTERNO/EXTERNO 1 DEMAO | 182.15 | M2 | 1.98 | 360.66 | 23.52% | 5.5 | 1001.83 | 23.52% | 7.48 | 1362.49
15.4 | COMP.PROPR. | 1259 | 2025-02-01 | FUNDO PREPARADOR 1 DEMAO | 781.9 | M2 | 1.14 | 891.37 | 23.52% | 5.5 | 4300.45 | 23.52% | 6.64 | 5191.82
15.5 | COMP.PROPR. | 1282MP | 2025-02-01 | FUNDO ANTIOXIDANTE 1 DEMAO | 146.4 | M2 | 7.63 | 1117.03 | 23.52% | 10.99 | 1608.94 | 23.52% | 18.62 | 2725.97
15.6 | FRANARIN | 141212 | 2025-02-01 | MASSA CORRIDA PVA 2 DEMAOS | 147.4 | M2 | 10.01 | 1475.47 | 23.52% | 13.97 | 2059.18 | 23.52% | 23.98 | 3534.65
15.7 | FRANARIN | 141251 | 2025-02-01 | MASSA ACRILICA PARA EXTERIORES 2 DEMAOS | 139.6 | M2 | 9.08 | 1267.57 | 23.52% | 16.75 | 2338.3 | 23.52% | 25.83 | 3605.87
15.8 | FRANARIN | 141257 | 2025-02-01 | PINTURA ACRILICA 2 DEMAOS | 964.1 | M2 | 9.84 | 9486.74 | 23.52% | 10.99 | 10595.46 | 23.52% | 20.83 | 20082.2
15.9 | COMP.PROPR. | 1257 | 2025-02-01 | PINTURA HIDRORREPELENTE S/PLAQUETAS 2 DEMAOS | 259.2 | M2 | 51.69 | 13398.05 | 23.52% | 19.47 | 5046.62 | 23.52% | 71.16 | 18444.67
15.10 | FRANARIN | 141801 | 2025-02-01 | PINTURA ESMALTE EPOXI 2 DEMAOS | 2.35 | M2 | 51.96 | 122.11 | 23.52% | 24.96 | 58.66 | 23.52% | 76.92 | 180.77
15.11 | FRANARIN | 141347 | 2025-02-01 | PINTURA ESMALTE S/FERRO-2 DEMAOS | 146.4 | M2 | 12.49 | 1828.54 | 23.52% | 27.47 | 4021.61 | 23.52% | 39.96 | 5850.15
15.12 | FRANARIN | 141345 | 2025-02-01 | PINTURA ESMALTE S/FERRO 2 DEMAOS-INCL.ZARCAO | 26.15 | M | 18.7 | 489.01 | 23.52% | 27.94 | 730.63 | 23.52% | 46.64 | 1219.64
15.13 | COMP.PROPR. | 1512 | 2025-02-01 | PINTURA SELADOR S/MADEIRA 2 DEMAOS | 90 | M2 | 8.41 | 756.9 | 23.52% | 20.71 | 1863.9 | 23.52% | 29.12 | 2620.8
15.14 | COMP.PROPR. | 1497 | 2025-02-01 | PINTURA SELADOR S/MADEIRA - 2 DEMAOS | 166.5 | M | 4.25 | 707.63 | 23.52% | 10.99 | 1829.84 | 23.52% | 15.24 | 2537.47
15.15 | FRANARIN | 147005 | 2025-02-01 | PINTURA AMARELA FAIXA ESTACIONAMENTO E=5CM | 28.4 | M | 4.87 | 138.31 | 23.52% | 7 | 198.8 | 23.52% | 11.87 | 337.11
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 33334.92 |  |  | 39283.41 |  |  | 72618.33
16. |  |  |  | SERVICOS DIVERSOS
16.1 | COMP.PROPR. | 1498 | 2025-02-01 | REMOÇAO DE PERSIANAS | 2.55 | M2 | 0 | 0 | 23.52% | 3.76 | 9.59 | 23.52% | 3.76 | 9.59
16.2 | COMP.PROPR. | 2030 | 2025-02-01 | PERSIANA VERTICAL PVC 90MM NOVO BRIGHT COLOCADA | 2.55 | M2 | 279.35 | 712.34 | 23.52% | 0 | 0 | 23.52% | 279.35 | 712.34
16.3 | COMP.PROPR. | 1276 | 2025-02-01 | PLACA ACRILICO 2MM C/FITA DUPLA-FACE 6X4CM-NUMERACAO COMPARTIMENTO | 16 | UN | 12.35 | 197.6 | 23.52% | 12.5 | 200 | 23.52% | 24.85 | 397.6
16.4 | COMP.PROPR. | 1966 | 2025-02-01 | SUBSTITUIÇAO CONJUNTO 37 LETRAS AÇO INOX 10X12CM-COLOCADO | 1 | CJ | 6007.61 | 6007.61 | 23.52% | 0 | 0 | 23.52% | 6007.61 | 6007.61
16.5 | COMP.PROPR. | 1962 | 2025-02-01 | SUBSTITUIÇAO NUMERAÇAO P/AÇO INOX P/PREDIO - COLOCADA | 3 | UN | 252.39 | 757.17 | 23.52% | 0 | 0 | 23.52% | 252.39 | 757.17
16.6 | COMP.PROPR. | 1964 | 2025-02-01 | SUBSTITUIÇAO BRASAO OFICIAL DO ESTADO P/60CM-COLOCADO | 1 | UN | 5014.91 | 5014.91 | 23.52% | 0 | 0 | 23.52% | 5014.91 | 5014.91
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 12689.63 |  |  | 209.59 |  |  | 12899.22
17. |  |  |  | SERVICOS FINAIS
17.1 | COMP.PROPR. | 1320 | 2025-02-01 | REMOCAO DE ENTULHO - LOCACAO CAÇAMBA 4M3 | 14 | UN | 551.73 | 7724.22 | 23.52% | 0 | 0 | 23.52% | 551.73 | 7724.22
17.2 | COMP.PROPR. | 1321 | 2025-02-01 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 164.56 | M2 | 1.17 | 192.54 | 23.52% | 3.48 | 572.67 | 23.52% | 4.65 | 765.21
17.3 | COMP.PROPR. | 1977 | 2025-02-01 | DESMOBILIZAÇAO DA OBRA | 1 | UN | 1951.62 | 1951.62 | 23.52% | 1029.69 | 1029.69 | 23.52% | 2981.31 | 2981.31
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 9868.38 |  |  | 1602.36 |  |  | 11470.74
|  |  |  | TOTALDOORÇAMENTO |  |  |  | 246566.1 |  |  | 179442.66 |  |  | 426008.76