## Plan1
PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS
Obra: REFORMA - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE SOBRADINHO
Cliente: MINISTÉRIO PÚBLICO - PGJ
Endereço: RUA ROMANO CARLOS PASA, Nº 32 - SOBRADINHO - RS
Data Base: | 2025-05-01
Item | Descrição | Quant. | Un | Material | M.Obra | Total
1. | MOBILIZAÇÃO DA OBRA
1.1 | MOBILIZAÇÃO DA OBRA | 1 | UN
| CAMINHAO DIESEL CARROC. MADEIRA LOCACAO | 0.5 | D | 790
| ENCARREGADO | 4 | H |  | 64.32
| MOTORISTA | 4 | H |  | 42.4
| SERVENTE | 8 | H |  | 64.88
| Encargos |  |  |  | 238,80
| BDI |  |  | 197,50 | 102,60
|  |  |  | 987,50 | 513,00 | 1.500,50
2. | SERVIÇOS TÉCNICOS E DESPESAS DIVERSAS
2.1 | ANOTACAO/REGISTRO DE RESPONSAB TECNICA - ART/RRT DE EXECUCAO | 1 | CJ | 271.47 | 0,00
| BDI |  |  | 67,87 | 0
|  |  |  | 339,34 | 0,00 | 339,34
2.2 | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA E TRANSPORTES INTERNOS | 1,00 | MS | 0
| SERVENTE | 60 | H |  | 486.6
| Encargos |  |  |  | 677,15
| BDI |  |  | 0 | 290,94
|  |  |  | 0 | 1.454,69 | 1.454,69
3. | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
3.1 | PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA | 1,00 | M2
| BARROTE PINHO 3a. 8 x 16cm | 3 | M | 218.43
| GUIA PINHO 3a. 2,5 x 15cm - 1 x 6" | 4 | M | 111.4
| PLACA OBRA PINTADA CHAPA GALVANIZADA 26 | 1 | M2 | 560
| PREGOS BITOLAS VARIADAS | 0.2 | KG | 5.18
| CARPINTEIRO | 1 | H |  | 10.62
| SERVENTE | 1 | H |  | 8.11
| Encargos |  |  |  | 26,06
| BDI |  |  | 223,75 | 11,20
|  |  |  | 1.118,76 | 55,99 | 1.174,75
3.2 | DEPOSITO CHAPAS COMPENSADO SEM FORRO COM ASSOALHO | 1,00 | M2
| BARROTE PINHO 3a. 8 x 16cm | 1 | M | 72.81
| CAIXILHO FERRO BASCULANTE C/CANTONEIRA | 0.15 | M2 | 72.9
| CHAPA COMPENSADO RESINADO FENOLICO 12mm | 7 | M2 | 586.46
| DOBRADICA 3 x 2 1/2" ACO 3x2.5 FC 2500 | 0.15 | UN | 2.03
| ESCORA DE EUCALIPTO | 0.6 | M | 2.76
| FECHADURA BANHEIRO 5400E213M230-CR | 0.05 | CJ | 6.25
| PONTALETE PINHO 3a. 3 x 3" | 5 | M | 175.05
| PREGOS BITOLAS VARIADAS | 0.4 | KG | 10.36
| SARRAFO PINHO 3a. 2,5 x 7,0cm | 8.6 | M | 122.89
| TELHA FBC ONDULADA 6mm 2,44 x 1,10m | 1.25 | M2 | 37.45
| CARPINTEIRO | 7 | H |  | 74.34
| SERVENTE | 7 | H |  | 56.77
| Encargos |  |  |  | 182,45
| BDI |  |  | 272,24 | 78,39
|  |  |  | 1.361,20 | 391,95 | 1.753,15
3.3 | INSTALACAO PROVISORIA UNIDADE SANITARIA - 5,0M2 | 1 | PT
| ADAPTADOR CURTO PVC 20mm x 1/2" | 2 | UN | 1.32
| ADESIVO PLASTICO P/TUBO PVC | 0.25 | KG | 9.18
| AREIA MEDIA | 0.22 | M3 | 30.58
| BACIA SIFONADA | 1 | UN | 255
| CAIXA DESCARGA PLASTICA SOBREPOR 12L | 1 | UN | 18.9
| CHUVEIRO METALICO SIMPLES | 1 | UN | 67.9
| CIMENTO PORTLAND POZOLAMICO 320 | 75 | KG | 64.5
| JOELHO 90 PVC SOLDAVEL 20mm | 4 | UN | 2.48
| LAVATORIO PORCELANA 54 x 45cm | 1 | UN | 150
| REGISTRO GAVETA 1/2" | 1 | UN | 35.2
| TE 90 PVC SOLDAVEL 20mm | 1 | UN | 1.62
| TUBO PVC AGUA SOLDAVEL 20mm | 8 | M | 32.4
| INSTALADOR HIDRAULICO | 8 | H |  | 87.68
| PEDREIRO | 4.2 | H |  | 44.52
| SERVENTE | 8 | H |  | 64.88
| Encargos |  |  |  | 274,26
| BDI |  |  | 167,27 | 117,84
|  |  |  | 836,35 | 589,18 | 1.425,53
3.4 | BAIAS EM MADEIRA P/SEPARACAO DE RESIDUOS CLASSES A/B/C | 1 | CJ
| CHAPA COMPENSADO FORMA RESINADA 12mm | 5.131 | M2 | 429.88
| ESCORA DE EUCALIPTO | 1.61 | M | 7.41
| PREGOS BITOLAS VARIADAS | 0.259 | KG | 6.71
| SARRAFO PINHO 3a. 2,5 x 5,0cm | 7.35 | M | 75.93
| CARPINTEIRO | 14 | H |  | 148.68
| SERVENTE | 10.5 | H |  | 85.16
| Encargos |  |  |  | 325,41
| BDI |  |  | 129,98 | 139,81
|  |  |  | 649,91 | 699,06 | 1.348,97
3.5 | ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE - LOCAÇAO MENSAL | 1 | MS | 2140 | 0,00
| BDI |  |  | 535,00 | 0
|  |  |  | 2.675,00 | 0,00 | 2.675,00
3.6 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE | 1,00 | M | 0
| MONTADOR DE ESTRUTURA | 0.69768 | H |  | 8.02
| SERVENTE | 0.37908 | H |  | 3.07
| Encargos |  |  |  | 15,43
| BDI |  |  | 0 | 6,63
|  |  |  | 0 | 33,15 | 33,15
4. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
4.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 1 | CJ | 0
| ENCARREGADO | 123.88 | H |  | 1991.99
| ENGENHEIRO DE OBRAS | 24.78 | H |  | 1567.34
| Encargos |  |  |  | 4.953,16
| BDI |  |  | 0 | 2.128,12
|  |  |  | 0 | 10.640,61 | 10.640,61
5. | PAREDES E PAINÉIS
5.1 | DEMOLICAO CHURRASQUEIRA/BASE PIA/ABERTURA DE VAO | 1,00 | M2 | 0
| PEDREIRO | 0.14 | H |  | 1.48
| SERVENTE | 1 | H |  | 8.11
| Encargos |  |  |  | 13,35
| BDI |  |  | 0 | 5,74
|  |  |  | 0 | 28,68 | 28,68
5.2 | PAREDE GESSO ACARTONADO E=10CM - 2 FACES SIMPLES COM GUIAS SIMPLES | 1,00 | M2
| FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | 2.5027 | M | 0.93
| FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | 0.7925 | M | 2.59
| MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA,PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | 1.0978 | KG | 4.49
| PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | 20.1868 | UN | 2.22
| PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB),LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | 0.5441 | UN | 0.15
| PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E =0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | 0.9117 | M | 7.65
| PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | 2.9139 | M | 27.74
| PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE =27 MM (ACAO INDIRETA) | 0.0296 | CE | 1.54
| PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM,1200 X 2400 MM (L X C) | 2.106 | M2 | 49.7
| MONTADOR DE ESTRUTURA | 0.595 | H |  | 6.84
| SERVENTE | 0.195 | H |  | 1.58
| Encargos |  |  |  | 11,72
| BDI |  |  | 24,25 | 5,04
|  |  |  | 121,26 | 25,18 | 146,44
5.3 | PAINEL GESSO ACARTONADO 1 FACE SIMPLES COM GUIA SIMPLES | 1,00 | M2
| FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | 1.2513 | M | 0.46
| FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | 0.7407 | M | 2.42
| MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA,PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | 0.5489 | KG | 2.25
| PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | 10.0934 | UN | 1.11
| PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB),LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | 0.4803 | UN | 0.13
| PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E =0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | 0.7624 | M | 6.4
| PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | 2.0006 | M | 19.05
| PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE =*27* MM (ACAO INDIRETA) | 0.0248 | CE | 1.29
| PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM,1200 X 2400 MM (L X C) | 1.053 | M2 | 24.85
| MONTADOR DE ESTRUTURA | 0.344 | H |  | 3.95
| SERVENTE | 0.112 | H |  | 0.91
| Encargos |  |  |  | 6,76
| BDI |  |  | 14,49 | 2,91
|  |  |  | 72,45 | 14,53 | 86,98
5.4 | ISOLAMENTO ACUSTICO GESSO ACARTONADO C/LA DE ROCHA E=50MM | 1,00 | M2
| FELTRO LA DE ROCHA 1 FACE C/PAPEL ALUMINIZADO-ROLO-D=32KG/M3 - E=50MM | 1 | M2 | 55.47
| MONTADOR DE ESTRUTURA | 0.068 | H |  | 0.78
| SERVENTE | 0.017 | H |  | 0.14
| Encargos |  |  |  | 1,28
| BDI |  |  | 13,87 | 0,55
|  |  |  | 69,34 | 2,75 | 72,09
5.5 | DESMONTAGEM DE DIVISORIAS LEVES | 1,00 | M2 | 0
| CARPINTEIRO | 1.4 | H |  | 14.87
| SERVENTE | 0.4 | H |  | 3.24
| Encargos |  |  |  | 25,20
| BDI |  |  | 0 | 10,83
|  |  |  | 0 | 54,14 | 54,14
6. | COBERTURA
6.1 | PROTEÇÃO COBERTURA C/LONA PLÁSTICA | 1,00 | M2
| LONA PLASTICA PRETA | 1.15 | M2 | 5.29
| SERVENTE | 0.2 | H |  | 1.62
| Encargos |  |  |  | 2,25
| BDI |  |  | 1,32 | 0,97
|  |  |  | 6,61 | 4,84 | 11,45
6.2 | REMOÇAO/RECOLOCAÇAO TELHA DE FIBROCIMENTO | 1,00 | M2
| MASSA VEDACAO P/TELHA FBC | 0.015 | KG | 0.24
| PARAFUSO 5/16" x 110 C/ARRUELA CH. | 1.5 | UN | 1.8
| SERVENTE | 1.2 | H |  | 9.73
| TELHADISTA | 1.2 | H |  | 12.72
| Encargos |  |  |  | 31,24
| BDI |  |  | 0,51 | 13,42
|  |  |  | 2,55 | 67,11 | 69,66
6.3 | REMOÇÃO ELEMENTOS DE FUNILARIA SEM REAPROVEITAMENTO | 1,00 | M | 0
| AJUDANTE DE INSTALADOR HIDRAULICO | 0.25 | H |  | 2.14
| ENCANADOR | 0.25 | H |  | 2.74
| Encargos |  |  |  | 6,79
| BDI |  |  | 0 | 2,92
|  |  |  | 0 | 14,59 | 14,59
6.4 | SUBSTITUIÇAO TERÇA ESTRUTURA TELHADO JUNTO A CALHA | 1,00 | M
| CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 1.1 | M | 17.83
| PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | 0.01 | KG | 0.16
| CARPINTEIRO | 0.15 | H |  | 1.59
| SERVENTE | 0.15 | H |  | 1.22
| Encargos |  |  |  | 3,91
| BDI |  |  | 4,50 | 1,68
|  |  |  | 22,49 | 8,40 | 30,89
6.5 | COBERTURA C/TELHA FIBROCIMENTO 6MM | 1,00 | M2
| MASSA VEDACAO P/TELHA FBC | 0.015 | KG | 0.24
| PARAFUSO 5/16" x 110 C/ARRUELA CH. | 1.5 | UN | 1.8
| TELHA FBC ONDULADA 6mm 2,44 x 1,10m | 1.2 | M2 | 35.95
| SERVENTE | 0.3 | H |  | 2.43
| TELHADISTA | 0.25 | H |  | 2.65
| Encargos |  |  |  | 7,07
| BDI |  |  | 9,50 | 3,04
|  |  |  | 47,49 | 15,19 | 62,68
6.6 | CALHA ALUZINCO E=0,50MM CORTE 80 | 1,00 | M
| CALHA ALUZINCO CORTE 80 E=0,50MM | 1.03 | M | 107.12
| PARAFUSO C/VEDACAO BORRACHA P/ALUZINCO | 2 | UN | 4.8
| AJUDANTE DE INSTALADOR HIDRAULICO | 1.3 | H |  | 11.12
| ENCANADOR | 1.3 | H |  | 14.25
| Encargos |  |  |  | 35,30
| BDI |  |  | 27,98 | 15,17
|  |  |  | 139,90 | 75,84 | 215,74
6.7 | CALHA ALUZINCO E=0,50MM CORTE 50 | 1,00 | M | 71,75 | 60,68
| BDI |  |  | 17,94 | 15,17
|  |  |  | 89,69 | 75,85 | 165,54
6.8 | ALGEROZ ALUZINCO E=0,50MM CORTE MEDIO 28 | 1,00 | M
| AREIA MEDIA | 0.003 | M3 | 0.42
| CIMENTO PORTLAND POZOLAMICO 320 | 1.08 | KG | 0.93
| MASTIQUE POLIURETANO-CARTUCHO | 0.0675 | UN | 2.13
| PARAFUSO C/VEDACAO BORRACHA P/ALUZINCO | 2 | UN | 4.8
| RUFO ALUZINCO CORTE MEDIO 28 E=0,50MM | 1.03 | M | 37.49
| AJUDANTE DE INSTALADOR HIDRAULICO | 0.5 | H |  | 4.28
| ENCANADOR | 0.5 | H |  | 5.48
| Encargos |  |  |  | 13,58
| BDI |  |  | 11,44 | 5,84
|  |  |  | 57,21 | 29,18 | 86,39
6.9 | CAPEAMENTO ALUZINCO E=0,50MM CORTE MEDIO 45 | 1,00 | M
| CAPEAMENTO ALUZINCO CORTE MEDIO 45 E=0,50MM | 1.03 | M | 60.77
| PARAFUSO C/VEDACAO BORRACHA P/ALUZINCO | 2 | UN | 4.8
| AJUDANTE DE INSTALADOR HIDRAULICO | 0.5 | H |  | 4.28
| ENCANADOR | 0.5 | H |  | 5.48
| Encargos |  |  |  | 13,58
| BDI |  |  | 16,39 | 5,84
|  |  |  | 81,96 | 29,18 | 111,14
6.10 | GRELHA FLEXÍVEL PVC /TUBO QUEDA PLUVIAL (RALO ABACAXI) | 1,00 | UN
| GRELHA FLEXÍVEL PVC (RALO ABACAXI) | 1 | UN | 46.13
| AJUDANTE DE INSTALADOR HIDRAULICO | 0.3 | H |  | 2.57
| INSTALADOR HIDRAULICO | 0.3 | H |  | 3.29
| Encargos |  |  |  | 8,15
| BDI |  |  | 11,53 | 3,50
|  |  |  | 57,66 | 17,51 | 75,17
7. | PISOS INTERNOS
7.1 | REMOCAO DE PISO CERAMICO/BASALTO IRREGULAR | 1,00 | M2 | 0
| CALCETEIRO | 0.08 | H |  | 0.85
| SERVENTE | 0.4 | H |  | 3.24
| Encargos |  |  |  | 5,69
| BDI |  |  | 0 | 2,45
|  |  |  | 0 | 12,23 | 12,23
7.2 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS | 1,00 | M3 | 0
| SERVENTE | 3 | H |  | 24.33
| Encargos |  |  |  | 33,86
| BDI |  |  | 0 | 14,55
|  |  |  | 0 | 72,74 | 72,74
7.3 | ESCAVACAO MANUAL DE SOLO | 1,00 | M3 | 0
| SERVENTE | 2.9 | H |  | 23.52
| Encargos |  |  |  | 32,73
| BDI |  |  | 0 | 14,06
|  |  |  | 0 | 70,31 | 70,31
7.4 | APILOAMENTO DE BASE | 1,00 | M2 | 0
| SERVENTE | 0.15 | H |  | 1.22
| Encargos |  |  |  | 1,70
| BDI |  |  | 0 | 0,73
|  |  |  | 0 | 3,65 | 3,65
7.5 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO | 1,00 | M3 | 0
| SERVENTE | 2 | H |  | 16.22
| Encargos |  |  |  | 22,57
| BDI |  |  | 0 | 9,70
|  |  |  | 0 | 48,49 | 48,49
7.6 | CARGA/TRANSPORTE/DESCARGA DE MATERIAL ESCAVADO | 1,00 | M3
| CAMINHAO BASCULANTE LOCACAO | 0.08 | H | 14.4
| RETROESCAVADEIRA LOCACAO | 0.05 | H | 9
| MOTORISTA | 0.08 | H |  | 0.85
| OPERADOR RETROESCAVADEIRA | 0.05 | H |  | 0.53
| Encargos |  |  |  | 1,92
| BDI |  |  | 5,85 | 0,83
|  |  |  | 29,25 | 4,13 | 33,38
7.7 | CINTA CONCRETO ARMADO 15x30 - MOLDADA IN LOCO | 1,00 | M3
| ACO CA-50 3/8" - 0,624kg/m | 69 | KG | 793.5
| ARAME RECOZIDO 18 BWG | 1.2 | KG | 15.25
| AREIA MEDIA | 0.933 | M3 | 129.69
| BETONEIRA 320L MOTOR 3HP LOCACAO | 0.044 | D | 3.34
| BRITA 1 OU 2 | 0.836 | M3 | 106.17
| CHAPA COMPENSADO RESINADO FENOLICO 6mm | 10 | M2 | 545.4
| CIMENTO PORTLAND POZOLAMICO 320 | 268 | KG | 230.48
| DESMOLDANTE | 2.2 | L | 7.26
| PONTALETE PINHO 3a. 3 x 3" | 32 | M | 1120.32
| PREGOS BITOLAS VARIADAS | 2.13 | KG | 55.17
| SARRAFO PINHO 3a. 2,5 x 10,0cm | 16.3 | M | 250.04
| CARPINTEIRO | 16 | H |  | 169.92
| FERREIRO | 4.8 | H |  | 66.14
| PEDREIRO | 2 | H |  | 21.2
| SERVENTE | 25 | H |  | 202.75
| Encargos |  |  |  | 640,15
| BDI |  |  | 814,16 | 275,04
|  |  |  | 4.070,78 | 1.375,20 | 5.445,98
7.8 | LEITO DE PEDRA BRITADA 5CM | 1,00 | M2
| BRITA 1 OU 2 | 0.06 | M3 | 7.62
| PEDREIRO | 0.04 | H |  | 0.42
| SERVENTE | 0.15 | H |  | 1.22
| Encargos |  |  |  | 2,28
| BDI |  |  | 1,91 | 0,98
|  |  |  | 9,53 | 4,90 | 14,43
7.9 | CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEAVEL-10CM-350KG CI/M3 | 1,00 | M2
| AREIA MEDIA | 0.063 | M3 | 8.76
| BRITA 1 OU 2 | 0.076 | M3 | 9.65
| CIMENTO PORTLAND POZOLAMICO 320 | 35 | KG | 30.1
| IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL | 0.7 | L | 7.15
| PEDREIRO | 0.7 | H |  | 7.42
| SERVENTE | 0.85 | H |  | 6.89
| Encargos |  |  |  | 19,91
| BDI |  |  | 13,92 | 8,56
|  |  |  | 69,58 | 42,78 | 112,36
7.10 | REGULARIZAÇAO DE BASE P/PISO CERAMICO CI-AR 1:5 E=3CM | 1,00 | M2
| AREIA MEDIA | 0.036 | M3 | 5
| CIMENTO PORTLAND POZOLAMICO 320 | 8.76 | KG | 7.53
| PEDREIRO | 0.25 | H |  | 2.65
| SERVENTE | 0.55 | H |  | 4.46
| Encargos |  |  |  | 9,89
| BDI |  |  | 3,13 | 4,25
|  |  |  | 15,66 | 21,25 | 36,91
7.11 | PISO CERAMICO 45X45CM ANTIDERRAPANTE C/ARGAM. COLANTE INCL. REJUNTE | 1,00 | M2
| ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | 6.14 | KG | 5.1
| PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE 45X45CM ACETINADO COF CLASSE II | 1.07 | M2 | 59.06
| REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | 0.19 | KG | 0.93
| AZULEJISTA | 0.5 | H |  | 5.3
| SERVENTE | 0.21 | H |  | 1.7
| Encargos |  |  |  | 9,74
| BDI |  |  | 16,27 | 4,19
|  |  |  | 81,36 | 20,93 | 102,29
7.12 | PISO BASALTO LUSTRADO 40X40-ARG.CI-AR 1:4-5CM | 1,00 | M2
| AREIA MEDIA | 0.063 | M3 | 8.76
| CIMENTO PORTLAND POZOLAMICO 320 | 16.25 | KG | 13.98
| PISO BASALTO POLIDO LUSTRADO 40X40CM | 1.05 | M2 | 137.47
| PEDREIRO | 1 | H |  | 10.6
| SERVENTE | 1 | H |  | 8.11
| Encargos |  |  |  | 26,04
| BDI |  |  | 40,05 | 11,19
|  |  |  | 200,26 | 55,94 | 256,20
7.13 | RODAPE MADEIRA PADRAO EXISTENTE | 1,00 | M
| PREGOS BITOLAS VARIADAS | 0.015 | KG | 0.39
| RODAPE BOLEADO MADEIRA 7cm | 1.03 | M | 26.99
| TACO MADEIRA C/FIXADOR | 2 | UN | 5.8
| CARPINTEIRO | 0.4 | H |  | 4.25
| SERVENTE | 0.3 | H |  | 2.43
| Encargos |  |  |  | 9,30
| BDI |  |  | 8,30 | 4,00
|  |  |  | 41,48 | 19,98 | 61,46
8. | REVESTIMENTOS
8.1 | DEMOLIÇAO DE REVESTIMENTO CERAMICO SEM REAPROVEITAMENTO | 1,00 | M2 | 0
| AZULEJISTA | 0.2301 | H |  | 2.44
| SERVENTE | 0.774 | H |  | 6.28
| Encargos |  |  |  | 12,13
| BDI |  |  | 0 | 5,21
|  |  |  | 0 | 26,06 | 26,06
8.2 | REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+10%CI-5MM(INTERNO) | 1,00 | M2
| ARGAMASSA FINA ca-af 1:3 | 0.005 | M3 | 1.97
| CIMENTO PORTLAND POZOLAMICO 320 | 0.65 | KG | 0.56
| PEDREIRO | 0.4 | H |  | 4.24
| SERVENTE | 0.6 | H |  | 4.87
| Encargos |  |  |  | 12,68
| BDI |  |  | 0,63 | 5,45
|  |  |  | 3,16 | 27,24 | 30,40
8.3 | RECONSTITUIÇAO DE REBOCO INTERNO DANIFICADO | 1,00 | M2
| AREIA MEDIA | 0.0061 | M3 | 0.85
| ARGAMASSA REGULAR ca-am 1:5 | 0.014 | M3 | 4.02
| CIMENTO PORTLAND POZOLAMICO 320 | 5.783 | KG | 4.97
| PEDREIRO | 0.8 | H |  | 8.48
| SERVENTE | 0.8 | H |  | 6.49
| Encargos |  |  |  | 20,83
| BDI |  |  | 2,46 | 8,95
|  |  |  | 12,30 | 44,75 | 57,05
8.4 | AZULEJO BRANCO AC A PRUMO C/COLA 30X40CM-INCL.REJUNTE | 1,00 | M2
| ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | 6.85 | KG | 5.69
| REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | 0.222 | KG | 1.08
| REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | 1.0798 | M2 | 39.88
| AZULEJISTA | 0.697 | H |  | 7.39
| SERVENTE | 0.3138 | H |  | 2.54
| Encargos |  |  |  | 13,82
| BDI |  |  | 11,66 | 5,94
|  |  |  | 58,31 | 29,69 | 88,00
8.5 | FORRO DE GESSO ACARTONADO INCLUINDO ESTRUTURA DE FIXAÇAO | 1,00 | M2
| ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | 0.037 | KG | 0.92
| FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | 1.4276 | M | 4.67
| MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA,PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | 0.6926 | KG | 2.83
| PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | 9.6469 | UN | 1.06
| PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB),LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | 1.2267 | UN | 0.33
| PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | 0.0123 | CENTO | 0.37
| PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | 1.2267 | UN | 2.85
| PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | 3.547 | M | 21.88
| PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM,1200 X 2400 MM (L X C) | 1.0838 | M2 | 25.58
| MONTADOR DE ESTRUTURA | 0.4786 | H |  | 5.5
| SERVENTE | 0.4786 | H |  | 3.88
| Encargos |  |  |  | 13,05
| BDI |  |  | 15,12 | 5,61
|  |  |  | 75,61 | 28,04 | 103,65
9. | ESQUADRIAS
9.1 | PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO C/FERR.0,80X2,10 | 1,00 | CJ
| AREIA MEDIA | 0.008 | M3 | 1.11
| BATENTE CABRIUVA 3 x 14cm | 5.1 | M | 780.71
| CIMENTO PORTLAND POZOLAMICO 320 | 1.5 | KG | 1.29
| DOBRADICA 3 x 2 1/2" ACO 3x2.5 FC 2500 | 3 | UN | 40.5
| FECHADURA MAÇANETA ALAVANCA C/CILINDRO | 1 | CJ | 376.43
| GUARNICAO CEDRO BOLEADO 1,5 x 5cm | 10.8 | M | 249.8
| PORTA INTERNA CEDRO SEMIOCA 80 x 210cm | 1 | UN | 265
| PREGOS BITOLAS VARIADAS | 0.15 | KG | 3.89
| TACO MADEIRA C/FIXADOR | 7 | UN | 20.3
| CARPINTEIRO | 4 | H |  | 42.48
| PEDREIRO | 1 | H |  | 10.6
| SERVENTE | 4 | H |  | 32.44
| Encargos |  |  |  | 119,01
| BDI |  |  | 434,76 | 51,13
|  |  |  | 2.173,79 | 255,66 | 2.429,45
9.2 | FIXADOR DE PORTA LATAO TIPO MACHO/FÊMEA | 1,00 | UN
| TRAVA / PRENDEDOR DE PORTA, EM LATAO CROMADO, MONTADO EM PISO | 1 | UN | 33.21
| PEDREIRO | 0.3 | H |  | 3.18
| SERVENTE | 0.15 | H |  | 1.22
| Encargos |  |  |  | 6,12
| BDI |  |  | 8,30 | 2,63
|  |  |  | 41,51 | 13,15 | 54,66
9.3 | REMOÇAO DE ESQUADRIAS/ELEMENTOS METALICOS SEM REAPROV. | 1,00 | M2 | 0
| PEDREIRO | 0.05 | H |  | 0.53
| SERVENTE | 0.5 | H |  | 4.06
| Encargos |  |  |  | 6,39
| BDI |  |  | 0 | 2,75
|  |  |  | 0 | 13,73 | 13,73
9.4 | GRADE FERRO 1/2" PARA PROTECAO DE JANELA | 1,00 | M2
| AREIA MEDIA | 0.01 | M3 | 1.39
| CIMENTO PORTLAND POZOLAMICO 320 | 2 | KG | 1.72
| GRADE DE FERRO P/PROTECAO | 1 | M2 | 320
| PEDREIRO | 1.5 | H |  | 15.9
| SERVENTE | 0.9 | H |  | 7.3
| Encargos |  |  |  | 32,29
| BDI |  |  | 80,78 | 13,87
|  |  |  | 403,89 | 69,36 | 473,25
9.5 | PORTA FERRO METALON P/VIDRO C/GRADE 0,82X2,10M-C/FERR. | 1 | CJ
| AREIA MEDIA | 0.01 | M3 | 1.39
| CIMENTO PORTLAND POZOLAMICO 320 | 2 | KG | 1.72
| FECHADURA MACANETA ALAVANCA TETRACHAVE C/ESP. CROMADO | 1 | CJ | 176.34
| FECHADURA TETRACHAVE CROMADA C/COD.140CR | 2 | CJ | 260
| PORTA FERRO P/VIDRO C/GRADE 90X210 | 1 | CJ | 4440
| VEDACAO ALUMINIO/BORRACHA P/PORTA | 1 | UN | 55.21
| PEDREIRO | 2 | H |  | 21.2
| SERVENTE | 1.2 | H |  | 9.73
| Encargos |  |  |  | 43,04
| BDI |  |  | 1.233,67 | 18,49
|  |  |  | 6.168,33 | 92,46 | 6.260,79
9.6 | CAIXILHO MAXIM-AR ALUMINIO ANODIZADO | 1,00 | M2
| AREIA MEDIA | 0.01 | M3 | 1.39
| CAIXILHO MAXIM-AR ALUMINIO ANODIZADO | 1 | M2 | 962
| CIMENTO PORTLAND POZOLAMICO 320 | 1.7 | KG | 1.46
| PEDREIRO | 1.8 | H |  | 19.08
| SERVENTE | 1.1 | H |  | 8.92
| Encargos |  |  |  | 38,96
| BDI |  |  | 241,21 | 16,74
|  |  |  | 1.206,06 | 83,70 | 1.289,76
9.7 | VIDRO TRANSPARENTE 4MM COLOCADO COM EPDM | 1,00 | M2
| VIDRO TRANSPARENTE 4mm | 1 | M2 | 140
| MAO DE OBRA VIDRO 4mm C/NEOPREME | 1 | M2 |  | 37.1
| Encargos |  |  |  | 51,63
| BDI |  |  | 35,00 | 22,18
|  |  |  | 175,00 | 110,91 | 285,91
9.8 | VIDRO PONTILHADO 4MM COLOCADO COM EPDM | 1,00 | M2
| VIDRO PONTILHADO 4MM | 1 | M2 | 283.33
| MAO DE OBRA VIDRO 4mm C/NEOPREME | 1 | M2 |  | 37.1
| Encargos |  |  |  | 51,63
| BDI |  |  | 70,83 | 22,18
|  |  |  | 354,16 | 110,91 | 465,07
10. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELECOMUNICAÇÕES E SEGURANÇA
10.1 | FIO ISOLADO 2,5 mm2 PVC 450/750 V ANTICHAMA BWF | 1,00 | M
| FIO SINGELO 2,5mm2 - 750V | 1 | M | 2.91
| AJUDANTE DE INSTALADOR ELETRICO | 0.04 | H |  | 0.34
| INSTALADOR ELETRICO | 0.04 | H |  | 0.43
| Encargos |  |  |  | 1,07
| BDI |  |  | 0,73 | 0,46
|  |  |  | 3,64 | 2,30 | 5,94
10.2 | TOMADA 2 P+T 10A EMBUTIR DUPLA COM PLACA 100x100mm | 1,00 | UN
| ESPELHO PLÁSTICO 4X4" P/ 2 TOMADAS | 1 | UN | 14.14
| TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | 2 | UN | 18.96
| AJUDANTE DE INSTALADOR ELETRICO | 0.4 | H |  | 3.42
| INSTALADOR ELETRICO | 0.4 | H |  | 4.3
| Encargos |  |  |  | 10,74
| BDI |  |  | 8,28 | 4,62
|  |  |  | 41,38 | 23,08 | 64,46
10.3 | TOMADA 2 P+T 20A EMBUTIR COM PLACA 50x100mm | 1 | UN
| TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4 X 2 (PLACA + SUPORTE+ MODULO) | 1 | UN | 19.29
| AJUDANTE DE INSTALADOR ELETRICO | 0.3 | H |  | 2.57
| INSTALADOR ELETRICO | 0.3 | H |  | 3.23
| Encargos |  |  |  | 8,07
| BDI |  |  | 4,82 | 3,47
|  |  |  | 24,11 | 17,34 | 41,45
10.4 | TOMADA 2 P+T 20A SOBREPOR C/CAIXA PVC 75x75mm | 1,00 | UN
| CAIXA PVC APARENTE 1 MÓDULO COM TAMPA | 1 | UN | 4.3
| TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | 1 | UN | 12.13
| AJUDANTE DE INSTALADOR ELETRICO | 0.3 | H |  | 2.57
| INSTALADOR ELETRICO | 0.3 | H |  | 3.23
| Encargos |  |  |  | 8,07
| BDI |  |  | 4,11 | 3,47
|  |  |  | 20,54 | 17,34 | 37,88
10.5 | TOMADA 2 P+T 10A SOBREPOR C/CAIXA PVC 75x75mm | 1,00 | UN
| TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4 X 2 (CAIXA +MODULO) | 1 | UN | 16.98
| AJUDANTE DE INSTALADOR ELETRICO | 0.25 | H |  | 2.14
| INSTALADOR ELETRICO | 0.25 | H |  | 2.69
| Encargos |  |  |  | 6,72
| BDI |  |  | 4,25 | 2,89
|  |  |  | 21,23 | 14,44 | 35,67
10.6 | INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR COM PLACA 50x100mm | 1,00 | UN
| INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4 X 2 (PLACA +SUPORTE + MODULO) | 1 | UN | 8.55
| AJUDANTE DE INSTALADOR ELETRICO | 0.2 | H |  | 1.71
| INSTALADOR ELETRICO | 0.2 | H |  | 2.15
| Encargos |  |  |  | 5,37
| BDI |  |  | 2,14 | 2,31
|  |  |  | 10,69 | 11,54 | 22,23
10.7 | INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR COM PLACA 50x100mm | 1,00 | UN
| INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4 X 2 (PLACA+ SUPORTE + MODULO) | 1 | UN | 11.64
| AJUDANTE DE INSTALADOR ELETRICO | 0.3 | H |  | 2.57
| INSTALADOR ELETRICO | 0.3 | H |  | 3.23
| Encargos |  |  |  | 8,07
| BDI |  |  | 2,91 | 3,47
|  |  |  | 14,55 | 17,34 | 31,89
10.8 | CAIXA ESTAMPADA 2X4" (51X102MM) CHAPA 20 | 1,00 | UN
| BUCHA/ARRUELA P/ELETRODUTO 3/4" | 2 | UN | 1.94
| CAIXA ESTAMPADA 2 x 4" CHAPA 20 MSG | 1 | UN | 1.32
| AJUDANTE DE INSTALADOR ELETRICO | 0.1 | H |  | 0.86
| INSTALADOR ELETRICO | 0.1 | H |  | 1.08
| Encargos |  |  |  | 2,70
| BDI |  |  | 0,82 | 1,16
|  |  |  | 4,08 | 5,80 | 9,88
10.9 | DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 20 A | 1,00 | UN
| DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | 1 | UN | 8.14
| AJUDANTE DE INSTALADOR ELETRICO | 0.1 | H |  | 0.86
| INSTALADOR ELETRICO | 0.1 | H |  | 1.08
| Encargos |  |  |  | 2,70
| BDI |  |  | 2,04 | 1,16
|  |  |  | 10,18 | 5,80 | 15,98
10.10 | LUMINÁRIA PAINEL LED 30x120cm SOBREPOR 4000K 4400lm UGR<19 | 1,00 | UN
| KIT DE SOBREPOR P/ LUMINÁRIA PAINEL LED 30x120cm | 1 | UN | 113.11
| LUMINÁRIA PAINEL LED 30x120cm 36W 4400lm 4000K UGR<19 | 1 | UN | 261.92
| AJUDANTE DE INSTALADOR ELETRICO | 1 | H |  | 8.55
| INSTALADOR ELETRICO | 1 | H |  | 10.76
| Encargos |  |  |  | 26,87
| BDI |  |  | 93,76 | 11,55
|  |  |  | 468,79 | 57,73 | 526,52
10.11 | ELETROCALHA ALUMINIO SEÇAO 73X25MM 3SUBD.C/TAMPA | 1,00 | M
| ELETROCALHA ALUM. 75X25MM 2 VIAS C/TAMPA | 1 | M | 48
| AJUDANTE DE INSTALADOR ELETRICO | 0.15 | H |  | 1.28
| INSTALADOR ELETRICO | 0.15 | H |  | 1.61
| Encargos |  |  |  | 4,02
| BDI |  |  | 12,00 | 1,73
|  |  |  | 60,00 | 8,64 | 68,64
10.12 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO 20mm (3/4") | 1,00 | M
| ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3/4" | 1 | M | 5.89
| AJUDANTE DE INSTALADOR ELETRICO | 0.1 | H |  | 0.86
| INSTALADOR ELETRICO | 0.1 | H |  | 1.08
| Encargos |  |  |  | 2,70
| BDI |  |  | 1,47 | 1,16
|  |  |  | 7,36 | 5,80 | 13,16
10.13 | CURVA ELETRODUTO PVC RÍGIDO 20mm (3/4") | 1,00 | UN
| CURVA 90 PVC P/ELETRODUTO ROSCAV. 3/4" | 1 | UN | 0.52
| AJUDANTE DE INSTALADOR ELETRICO | 0.03 | H |  | 0.26
| INSTALADOR ELETRICO | 0.03 | H |  | 0.32
| Encargos |  |  |  | 0,81
| BDI |  |  | 0,13 | 0,35
|  |  |  | 0,65 | 1,74 | 2,39
10.14 | SUPORTE P/COLUNA ALUMÍNIO COM 2 TOMADAS 2 P+T 10A | 1,00 | UN
| SUPORTE EQUIPAMENTOS P/ELETROCALHA C/ESP | 1 | UN | 35.89
| TOMADA EMB.S/ESP.POL.RED.2P.+TO.15A/127V | 2 | UN | 17.8
| AJUDANTE DE INSTALADOR ELETRICO | 0.5 | H |  | 4.28
| INSTALADOR ELETRICO | 0.5 | H |  | 5.38
| Encargos |  |  |  | 13,44
| BDI |  |  | 13,42 | 5,78
|  |  |  | 67,11 | 28,88 | 95,99
10.15 | SUPORTE P/COLUNA ALUMÍNIO COM 2 CONECTORES RJ-45 CAT 5E | 1,00 | UN
| CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS | 2 | UN | 32.4
| SUPORTE EQUIPAMENTOS P/ELETROCALHA C/ESP | 1 | UN | 35.89
| AJUDANTE DE INSTALADOR ELETRICO | 0.4 | H |  | 3.42
| INSTALADOR ELETRICO | 0.4 | H |  | 4.3
| Encargos |  |  |  | 10,74
| BDI |  |  | 17,07 | 4,62
|  |  |  | 85,36 | 23,08 | 108,44
10.16 | CURVA HORIZONTAL ALUM. P/ELETROCALHA 75X25MM | 1,00 | UN
| CURVA HORIZ. ALUM. P/ELETROCALHA 75X25MM | 1 | UN | 50.71
| PARAFUSO C/BUCHA PLASTICA S-8 4,8 x 45 | 2 | UN | 0.9
| AJUDANTE DE INSTALADOR ELETRICO | 0.2 | H |  | 1.71
| INSTALADOR ELETRICO | 0.2 | H |  | 2.15
| Encargos |  |  |  | 5,37
| BDI |  |  | 12,90 | 2,31
|  |  |  | 64,51 | 11,54 | 76,05
10.17 | CURVA VERTICAL ALUM. P/ELETROCALHA 75X25MM | 1,00 | UN
| CURVA ELETROCALHA ALUM. V. 75X25MM | 1 | UN | 34.9
| PARAFUSO C/BUCHA PLASTICA S-8 4,8 x 45 | 2 | UN | 0.9
| AJUDANTE DE INSTALADOR ELETRICO | 0.4 | H |  | 3.42
| INSTALADOR ELETRICO | 0.4 | H |  | 4.3
| Encargos |  |  |  | 10,74
| BDI |  |  | 8,95 | 4,62
|  |  |  | 44,75 | 23,08 | 67,83
10.18 | CAIXA DE DERIVAÇÃO TIPO X PARA ELETROCALHA 73X25MM | 1,00 | M | 108,95 | 18,46
| BDI |  |  | 27,24 | 4,62
|  |  |  | 136,19 | 23,08 | 159,27
10.19 | DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 40 A | 1 | UN
| DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 40 A | 1 | UN | 49
| AJUDANTE DE INSTALADOR ELETRICO | 0.4 | H |  | 3.42
| INSTALADOR ELETRICO | 0.4 | H |  | 4.3
| Encargos |  |  |  | 10,74
| BDI |  |  | 12,25 | 4,62
|  |  |  | 61,25 | 23,08 | 84,33
10.20 | CONECTOR RJ-45 CAT 5E DUPLO C/CAIXA 100x100mm | 1,00 | UN
| BUCHA/ARRUELA P/ELETRODUTO 1" | 1 | UN | 1.12
| CAIXA PVC P/ELETRODUTO 4 x 4" | 1 | UN | 4.64
| CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS | 2 | UN | 32.4
| ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4 X 4, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E | 1 | UN | 6.69
INTERRUPTORES
| SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4 X 4, PARA 6 MODULOS, PARA | 1 | UN | 3
INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)
| AJUDANTE DE INSTALADOR ELETRICO | 0.4 | H |  | 3.42
| INSTALADOR ELETRICO | 0.4 | H |  | 4.3
| Encargos |  |  |  | 10,74
| BDI |  |  | 11,96 | 4,62
|  |  |  | 59,81 | 23,08 | 82,89
10.21 | PATCH PANEL 19" 24 PORTAS CATEGORIA 5E | 1 | UN
| GUIA DE CABOS FECHADO PADRÃO 19" 1 U | 1 | UN | 29.45
| PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19 DE LARGURA E 1 U DE ALTURA | 1 | UN | 342.92
| AJUDANTE DE INSTALADOR ELETRICO | 2.2 | H |  | 18.81
| INSTALADOR ELETRICO | 2.2 | H |  | 23.67
| Encargos |  |  |  | 59,12
| BDI |  |  | 93,09 | 25,40
|  |  |  | 465,46 | 127,00 | 592,46
10.22 | CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 5E CM | 1,00 | M
| CABO UTP 4 PARES CAT 5E CM | 1 | M | 4.1
| AJUDANTE DE INSTALADOR ELETRICO | 0.04 | H |  | 0.34
| INSTALADOR ELETRICO | 0.04 | H |  | 0.43
| Encargos |  |  |  | 1,07
| BDI |  |  | 1,03 | 0,46
|  |  |  | 5,13 | 2,30 | 7,43
10.23 | IDENTIFICAÇÃO PONTO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 1,00 | UN
| ANILHAS | 4 | UN | 1.36
| ETIQUETA PLÁSTICA IMPRESSA | 2 | UN | 1.3
| AJUDANTE DE INSTALADOR ELETRICO | 0.15 | H |  | 1.28
| INSTALADOR ELETRICO | 0.15 | H |  | 1.61
| Encargos |  |  |  | 4,02
| BDI |  |  | 0,67 | 1,73
|  |  |  | 3,33 | 8,64 | 11,97
10.24 | IDENTIFICAÇAO DE CIRCUITOS EM CD | 1 | CJ
| ETIQUETA PLÁSTICA IMPRESSA | 30 | UN | 19.5
| AJUDANTE DE INSTALADOR ELETRICO | 0.7 | H |  | 5.99
| Encargos |  |  |  | 8,34
| BDI |  |  | 4,88 | 3,58
|  |  |  | 24,38 | 17,91 | 42,29
10.25 | LAUDO E REVISÃO DO SISTEMA DE ATERRAMENTO C/ RELATÓRIO E ART | 1 | M | 0,00 | 2500
| BDI |  |  | 0 | 625,00
|  |  |  | 0,00 | 3.125,00 | 3.125,00
11. | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
11.1 | REMOÇAO DE APARELHOS/METAIS SANITARIOS | 1,00 | UN | 0
| AJUDANTE DE INSTALADOR HIDRAULICO | 1.5 | H |  | 12.83
| INSTALADOR HIDRAULICO | 1 | H |  | 10.96
| Encargos |  |  |  | 33,11
| BDI |  |  | 0 | 14,23
|  |  |  | 0 | 71,13 | 71,13
11.2 | ADEQUAÇAO DE INSTALAÇOES HIDROSSANITARIAS | 1,00 | UN | 0
| AJUDANTE DE INSTALADOR HIDRAULICO | 2 | H |  | 17.1
| INSTALADOR HIDRAULICO | 2 | H |  | 21.92
| Encargos |  |  |  | 54,30
| BDI |  |  | 0 | 23,33
|  |  |  | 0 | 116,65 | 116,65
11.3 | RASGO EM ALVENARIA P/CANALIZACOES C/ENCHIMENTO | 1,00 | M
| AREIA MEDIA | 0.005 | M3 | 0.7
| CAL EM SACO PARA PINTURA | 0.46 | KG | 2.25
| CAL HIDRATADA | 0.46 | KG | 0.44
| CIMENTO PORTLAND POZOLAMICO 320 | 0.4 | KG | 0.34
| PEDREIRO | 0.25 | H |  | 2.65
| SERVENTE | 0.5 | H |  | 4.06
| Encargos |  |  |  | 9,34
| BDI |  |  | 0,93 | 4,01
|  |  |  | 4,66 | 20,06 | 24,72
11.4 | TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM | 1,00 | M
| ADESIVO PLASTICO P/TUBO PVC | 0.01 | KG | 0.37
| LUVA PVC SOLDAVEL 25mm | 0.33 | UN | 0.31
| SOLUCAO LIMPADORA P/TUBOS PVC | 0.001 | L | 0.03
| TUBO PVC AGUA SOLDAVEL 25mm | 1.05 | M | 5.78
| AJUDANTE DE INSTALADOR HIDRAULICO | 0.15 | H |  | 1.28
| INSTALADOR HIDRAULICO | 0.15 | H |  | 1.64
| Encargos |  |  |  | 4,06
| BDI |  |  | 1,62 | 1,75
|  |  |  | 8,11 | 8,73 | 16,84
11.5 | JOELHO PVC C/ROSCA LATAO 25X1/2" | 1 | UN
| ADESIVO PLASTICO P/TUBO PVC | 0.0025 | KG | 0.09
| FITA VEDA-ROSCA 3/4" | 0.31 | M | 0.12
| JOELHO 90 PVC C/ROSCA LATAO 25x1/2" | 1 | UN | 7.96
| SOLUCAO LIMPADORA P/TUBOS PVC | 0.004 | L | 0.12
| AJUDANTE DE INSTALADOR HIDRAULICO | 0.18 | H |  | 1.54
| INSTALADOR HIDRAULICO | 0.18 | H |  | 1.97
| Encargos |  |  |  | 4,88
| BDI |  |  | 2,07 | 2,10
|  |  |  | 10,36 | 10,49 | 20,85
11.6 | LUVA PVC SOLDAVEL 25MM | 1 | UN
| ADESIVO PLASTICO P/TUBO PVC | 0.005 | KG | 0.18
| LUVA PVC SOLDAVEL 25mm | 1 | UN | 0.93
| SOLUCAO LIMPADORA P/TUBOS PVC | 0.008 | L | 0.23
| AJUDANTE DE INSTALADOR HIDRAULICO | 0.09 | H |  | 0.77
| INSTALADOR HIDRAULICO | 0.09 | H |  | 0.99
| Encargos |  |  |  | 2,45
| BDI |  |  | 0,34 | 1,05
|  |  |  | 1,68 | 5,26 | 6,94
11.7 | TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL ESGOTO 50MM | 1,00 | M
| ADESIVO PLASTICO P/TUBO PVC | 0.0075 | KG | 0.28
| SOLUCAO LIMPADORA P/TUBOS PVC | 0.011 | L | 0.32
| TUBO PVC SOLDAVEL ESGOTO 50mm | 1.01 | M | 14.69
| AJUDANTE DE INSTALADOR HIDRAULICO | 0.3 | H |  | 2.57
| INSTALADOR HIDRAULICO | 0.3 | H |  | 3.29
| Encargos |  |  |  | 8,15
| BDI |  |  | 3,82 | 3,50
|  |  |  | 19,11 | 17,51 | 36,62
11.8 | TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL ESGOTO 75MM | 1,00 | M
| ADESIVO PLASTICO P/TUBO PVC | 0.017 | KG | 0.62
| SOLUCAO LIMPADORA P/TUBOS PVC | 0.026 | L | 0.75
| TUBO PVC SOLDAVEL ESGOTO 75mm | 1.01 | M | 18.83
| AJUDANTE DE INSTALADOR HIDRAULICO | 0.48 | H |  | 4.1
| INSTALADOR HIDRAULICO | 0.48 | H |  | 5.26
| Encargos |  |  |  | 13,03
| BDI |  |  | 5,05 | 5,60
|  |  |  | 25,25 | 27,99 | 53,24
11.9 | TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL ESGOTO 100MM | 1,00 | M
| ADESIVO PLASTICO P/TUBO PVC | 0.025 | KG | 0.92
| SOLUCAO LIMPADORA P/TUBOS PVC | 0.04 | L | 1.15
| TUBO PVC SOLDAVEL ESGOTO 100mm | 1.01 | M | 22.02
| AJUDANTE DE INSTALADOR HIDRAULICO | 0.52 | H |  | 4.45
| INSTALADOR HIDRAULICO | 0.52 | H |  | 5.7
| Encargos |  |  |  | 14,12
| BDI |  |  | 6,02 | 6,07
|  |  |  | 30,11 | 30,34 | 60,45
11.10 | CURVA 90 PVC RIGIDO 50MM | 1,00 | UN
| ANEL BORRACHA P/PVC ESGOTO 50mm | 1 | UN | 1.9
| CURVA 90 CURTA PVC ESGOTO 50mm | 1 | UN | 13.36
| LUBRIFICANTE P/JE | 0.009 | KG | 1.13
| AJUDANTE DE INSTALADOR HIDRAULICO | 0.3 | H |  | 2.57
| INSTALADOR HIDRAULICO | 0.3 | H |  | 3.29
| Encargos |  |  |  | 8,15
| BDI |  |  | 4,10 | 3,50
|  |  |  | 20,49 | 17,51 | 38,00
11.11 | CURVA 90 PVC RIGIDO 75MM ESGOTO | 1,00 | UN
| ANEL BORRACHA P/PVC ESGOTO 75mm | 1 | UN | 2.8
| CURVA 90 CURTA PVC ESGOTO 75mm | 1 | UN | 24.43
| LUBRIFICANTE P/JE | 0.015 | KG | 1.88
| AJUDANTE DE INSTALADOR HIDRAULICO | 0.4 | H |  | 3.42
| INSTALADOR HIDRAULICO | 0.4 | H |  | 4.38
| Encargos |  |  |  | 10,85
| BDI |  |  | 7,28 | 4,66
|  |  |  | 36,39 | 23,31 | 59,70
11.12 | JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL ESGOTO 100MM | 1,00 | UN
| ADESIVO PLASTICO P/TUBO PVC | 0.05 | KG | 1.84
| JOELHO 90 PVC RIGIDO ESGOTO 100mm | 1 | UN | 10.5
| SOLUCAO LIMPADORA P/TUBOS PVC | 0.08 | L | 2.3
| AJUDANTE DE INSTALADOR HIDRAULICO | 0.45 | H |  | 3.85
| INSTALADOR HIDRAULICO | 0.45 | H |  | 4.93
| Encargos |  |  |  | 12,22
| BDI |  |  | 3,66 | 5,25
|  |  |  | 18,30 | 26,25 | 44,55
11.13 | JUNÇAO REDUÇAO PVC SOLDAVEL ESGOTO 100X75MM | 1,00 | UN
| ADESIVO PLASTICO P/TUBO PVC | 0.067 | KG | 2.46
| JUNCAO SIMPLES PVC ESGOTO 100x75mm | 1 | UN | 36.5
| SOLUCAO LIMPADORA P/TUBOS PVC | 0.106 | L | 3.05
| AJUDANTE DE INSTALADOR HIDRAULICO | 0.46 | H |  | 3.93
| INSTALADOR HIDRAULICO | 0.46 | H |  | 5.04
| Encargos |  |  |  | 12,48
| BDI |  |  | 10,50 | 5,36
|  |  |  | 52,51 | 26,81 | 79,32
11.14 | LUVA PVC SOLDAVEL ESGOTO 50MM | 1 | UN
| ADESIVO PLASTICO P/TUBO PVC | 0.015 | KG | 0.55
| LUVA PVC ESGOTO 50mm | 1 | UN | 3.8
| SOLUCAO LIMPADORA P/TUBOS PVC | 0.022 | L | 0.63
| AJUDANTE DE INSTALADOR HIDRAULICO | 0.14 | H |  | 1.2
| INSTALADOR HIDRAULICO | 0.14 | H |  | 1.53
| Encargos |  |  |  | 3,80
| BDI |  |  | 1,25 | 1,63
|  |  |  | 6,23 | 8,16 | 14,39
11.15 | LUVA PVC SOLDAVEL ESGOTO 75MM | 1,00 | UN
| ADESIVO PLASTICO P/TUBO PVC | 0.034 | KG | 1.25
| LUVA PVC ESGOTO 75mm | 1 | UN | 6.6
| SOLUCAO LIMPADORA P/TUBOS PVC | 0.052 | L | 1.5
| AJUDANTE DE INSTALADOR HIDRAULICO | 0.18 | H |  | 1.54
| INSTALADOR HIDRAULICO | 0.18 | H |  | 1.97
| Encargos |  |  |  | 4,88
| BDI |  |  | 2,34 | 2,10
|  |  |  | 11,69 | 10,49 | 22,18
11.16 | LUVA PVC SOLDAVEL ESGOTO 100MM | 1,00 | UN
| ADESIVO PLASTICO P/TUBO PVC | 0.05 | KG | 1.84
| LUVA PVC ESGOTO 100mm | 1 | UN | 8.2
| SOLUCAO LIMPADORA P/TUBOS PVC | 0.08 | L | 2.3
| AJUDANTE DE INSTALADOR HIDRAULICO | 0.23 | H |  | 1.97
| INSTALADOR HIDRAULICO | 0.23 | H |  | 2.52
| Encargos |  |  |  | 6,25
| BDI |  |  | 3,09 | 2,69
|  |  |  | 15,43 | 13,43 | 28,86
11.17 | CAIXA INSPECAO 60X60CM ALV.15 C/TAMPA CONCRETO | 1,00 | UN
| ACO CA-50 1/4" - 0,248kg/m | 1.625 | KG | 17.42
| AREIA MEDIA | 0.011 | M3 | 1.53
| ARGAMASSA REGULAR ca-am 1:5 | 0.118 | M3 | 33.87
| BRITA 1 OU 2 | 0.02 | M3 | 2.54
| CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO C/3m | 0.53 | UN | 81.09
| CIMENTO PORTLAND POZOLAMICO 320 | 19.272 | KG | 16.57
| TAMPA FERRO FUNDIDO 150MM | 1 | UN | 50.57
| TIJOLO MACICO 20,0 x 10,0 x 5,0cm | 133 | UN | 129.01
| PEDREIRO | 8 | H |  | 84.8
| SERVENTE | 8 | H |  | 64.88
| Encargos |  |  |  | 208,29
| BDI |  |  | 83,15 | 89,49
|  |  |  | 415,75 | 447,46 | 863,21
11.18 | ADEQUAÇAO CAIXA DE INSPEÇAO PLUVIAL | 1 | UN
| AREIA MEDIA | 0.005 | M3 | 0.7
| CAL HIDRATADA | 0.073 | KG | 0.07
| CIMENTO PORTLAND POZOLAMICO 320 | 0.06 | KG | 0.05
| AJUDANTE DE INSTALADOR HIDRAULICO | 0.27 | H |  | 2.31
| INSTALADOR HIDRAULICO | 1.72 | H |  | 18.85
| PEDREIRO | 0.2 | H |  | 2.12
| SERVENTE | 0.15 | H |  | 1.22
| Encargos |  |  |  | 34,09
| BDI |  |  | 0,21 | 14,65
|  |  |  | 1,03 | 73,24 | 74,27
11.19 | TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA E METAIS | 1 | UN
| FIXACAO P/BACIA, BIDE E COLUNA | 2 | UN | 9
| SIFAO PLASTICO P/TANQUE | 1 | UN | 9.78
| TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30* L | 1 | UN | 650.72
| TORNEIRA P/TANQUE 3/4" | 1 | UN | 52
| VALVULA METAL 1 1/4" | 1 | UN | 46
| AJUDANTE DE INSTALADOR HIDRAULICO | 3.2 | H |  | 27.36
| INSTALADOR HIDRAULICO | 3.2 | H |  | 35.07
| Encargos |  |  |  | 86,88
| BDI |  |  | 191,88 | 37,33
|  |  |  | 959,38 | 186,64 | 1.146,02
11.20 | ESCAVACAO MANUAL DE SOLO | 1,00 | M3 | 0
| SERVENTE | 2.9 | H |  | 23.52
| Encargos |  |  |  | 32,73
| BDI |  |  | 0 | 14,06
|  |  |  | 0 | 70,31 | 70,31
11.21 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS | 1,00 | M3 | 0
| SERVENTE | 3 | H |  | 24.33
| Encargos |  |  |  | 33,86
| BDI |  |  | 0 | 14,55
|  |  |  | 0 | 72,74 | 72,74
11.22 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS | 1 | M2 | 0
| SERVENTE | 0.15 | H |  | 1.22
| Encargos |  |  |  | 1,70
| BDI |  |  | 0 | 0,73
|  |  |  | 0 | 3,65 | 3,65
11.23 | REATERRO MANUAL COM COMPACTACAO | 1,00 | M3 | 0
| SERVENTE | 2 | H |  | 16.22
| Encargos |  |  |  | 22,57
| BDI |  |  | 0 | 9,70
|  |  |  | 0 | 48,49 | 48,49
11.24 | CARGA/TRANSPORTE/DESCARGA DE MATERIAL ESCAVADO | 1,00 | M3
| CAMINHAO BASCULANTE LOCACAO | 0.08 | H | 14.4
| RETROESCAVADEIRA LOCACAO | 0.05 | H | 9
| MOTORISTA | 0.08 | H |  | 0.85
| OPERADOR RETROESCAVADEIRA | 0.05 | H |  | 0.53
| Encargos |  |  |  | 1,92
| BDI |  |  | 5,85 | 0,83
|  |  |  | 29,25 | 4,13 | 33,38
12. | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO
12.1 | REMOÇAO APAR. AR CONDICIONADO INCL. EMBALAGEM | 1 | UN
| CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA | 10 | M2 | 24.6
| AJUDANTE DE INSTALADOR ELETRICO | 1.6 | H |  | 13.68
| INSTALADOR ELETRICO | 1 | H |  | 10.76
| PEDREIRO | 0.5 | H |  | 5.3
| SERVENTE | 0.5 | H |  | 4.06
| Encargos |  |  |  | 47,04
| BDI |  |  | 6,15 | 20,21
|  |  |  | 30,75 | 101,05 | 131,80
12.2 | FURO ALVENARIA DIAMETRO MAIOR QUE 40MM E MENOR OU IGUAL 75MM | 1,00 | UN | 0
| AJUDANTE DE INSTALADOR HIDRAULICO | 0.187 | H |  | 1.6
| INSTALADOR HIDRAULICO | 1.2 | H |  | 13.15
| Encargos |  |  |  | 20,53
BDI
|  |  |  | 0 | 8,82
|  |  |  | 0 | 44,10 | 44,10
12.3 | CANALETA PVC CB60 65X55MM PARA REDE FRIGORIGENA | 1,00 | M
| CANALETA PVC CB60 PARA REDE FRIGORIGENA | 1 | M | 19.23
| PARAFUSO C/BUCHA PLASTICA S-8 4,8 x 45 | 2 | UN | 0.9
| AJUDANTE DE INSTALADOR ELETRICO | 0.3 | H |  | 2.57
| INSTALADOR ELETRICO | 0.3 | H |  | 3.23
| Encargos |  |  |  | 8,07
| BDI |  |  | 5,03 | 3,47
|  |  |  | 25,16 | 17,34 | 42,50
12.4 | DRENO PVC 25MM EMBUTIDO PARA SPLIT COM ARREMATES | 1,00 | M
| ADESIVO PLASTICO P/TUBO PVC | 0.0008 | KG | 0.03
| AREIA MEDIA | 0.005 | M3 | 0.7
| CAL EM SACO PARA PINTURA | 0.46 | KG | 2.25
| CAL HIDRATADA | 0.46 | KG | 0.44
| CIMENTO PORTLAND POZOLAMICO 320 | 0.4 | KG | 0.34
| SOLUCAO LIMPADORA P/TUBOS PVC | 0.0003 | L | 0.01
| TUBO PVC AGUA SOLDAVEL 25mm | 1.6 | M | 8.8
| AJUDANTE DE INSTALADOR HIDRAULICO | 0.4 | H |  | 3.42
| INSTALADOR HIDRAULICO | 0.4 | H |  | 4.38
| PEDREIRO | 0.25 | H |  | 2.65
| SERVENTE | 0.5 | H |  | 4.06
| Encargos |  |  |  | 20,19
| BDI |  |  | 3,14 | 8,68
|  |  |  | 15,71 | 43,38 | 59,09
12.5 | COND. DE AR SPLIT HI-WALL 9.000 BTU/h INVERTER | 1 | UN | 2738.33 | 878.14
| BDI |  |  | 684,58 | 219,54
|  |  |  | 3.422,91 | 1.097,68 | 4.520,59
12.6 | COND. DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU/h INVERTER | 1 | UN | 3221.3 | 878.14
| BDI |  |  | 805,33 | 219,54
|  |  |  | 4.026,63 | 1.097,68 | 5.124,31
12.7 | LINHA DE FLUIDO FRIGORIGENO/ELETRICA | 1,00 | M | 111,00 | 74,00
| BDI |  |  | 27,75 | 18,50
|  |  |  | 138,75 | 92,50 | 231,25
13. | PINTURA
13.1 | PREPARAÇAO DE SUPERFICIES INT/EXT P/REPINTURA | 1,00 | M2
| ESTOPA BRANCA | 0.06 | KG | 1.14
| LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | 0.05 | UN | 0.07
| SERVENTE | 0.15 | H |  | 1.22
| Encargos |  |  |  | 1,70
| BDI |  |  | 0,30 | 0,73
|  |  |  | 1,51 | 3,65 | 5,16
13.2 | LIXAMENTO/EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | 1,00 | M2
| LIXA P/MADEIRA | 0.5 | FL | 0.5
| MASSA A OLEO | 0.45 | L | 7.65
| SERVENTE | 0.5 | H |  | 4.06
| Encargos |  |  |  | 5,65
| BDI |  |  | 2,04 | 2,43
|  |  |  | 10,19 | 12,14 | 22,33
13.3 | SELADOR INTERNO/EXTERNO 1 DEMAO | 1,00 | M2
| SELADOR ACRILICO EXTERNO | 0.12 | L | 1.6
| PINTOR | 0.1 | H |  | 1.01
| SERVENTE | 0.1 | H |  | 0.81
| Encargos |  |  |  | 2,53
| BDI |  |  | 0,40 | 1,09
|  |  |  | 2,00 | 5,44 | 7,44
13.4 | FUNDO PREPARADOR 1 DEMAO | 1,00 | M2
| LIQUIDO PREPARADOR DE PAREDES | 0.084 | L | 0.92
| PINTOR | 0.1 | H |  | 1.01
| SERVENTE | 0.1 | H |  | 0.81
| Encargos |  |  |  | 2,53
| BDI |  |  | 0,23 | 1,09
|  |  |  | 1,15 | 5,44 | 6,59
13.5 | FUNDO PREPARADOR P/FORRO DE GESSO 1 DEMAO | 1,00 | M2
| LIQUIDO PREPARADOR DE PAREDES | 0.18 | L | 1.98
| SOLVENTE P/PINTURA | 0.18 | L | 3.4
| PINTOR | 0.3 | H |  | 3.04
| SERVENTE | 0.2 | H |  | 1.62
| Encargos |  |  |  | 6,48
| BDI |  |  | 1,35 | 2,79
|  |  |  | 6,73 | 13,93 | 20,66
13.6 | FUNDO ANTIOXIDANTE 1 DEMAO | 1,00 | M2
| DILUENTE P/ESMALTE E/OU VERNIZ | 0.005 | L | 0.13
| LIXA P/FERRO | 0.4 | FL | 0.92
| TINTA ZARCAO | 0.111 | L | 5.18
| PINTOR | 0.2 | H |  | 2.03
| SERVENTE | 0.2 | H |  | 1.62
| Encargos |  |  |  | 5,08
| BDI |  |  | 1,56 | 2,18
|  |  |  | 7,79 | 10,91 | 18,70
13.7 | FUNDO SINTETICO NIVELADOR BCO P/MADEIRA-1DEM | 1,00 | M2
| TINTA FUNDO NIVELADO BRANCO FOSCO | 0.2 | L | 9.14
| PINTOR | 0.3 | H |  | 3.04
| SERVENTE | 0.2 | H |  | 1.62
| Encargos |  |  |  | 6,48
| BDI |  |  | 2,29 | 2,79
|  |  |  | 11,43 | 13,93 | 25,36
13.8 | MASSA CORRIDA PVA 2 DEMAOS | 1,00 | M2
| LIXA P/MASSA CORRIDA | 0.4 | FL | 0.4
| MASSA CORRIDA PVA INTERNA | 0.7 | L | 7.7
| PINTOR | 0.3 | H |  | 3.04
| SERVENTE | 0.2 | H |  | 1.62
| Encargos |  |  |  | 6,48
| BDI |  |  | 2,03 | 2,79
|  |  |  | 10,13 | 13,93 | 24,06
13.9 | PINTURA ACRILICA SOBRE MASSA - 2 DEMAOS | 1,00 | M2
| TINTA LATEX ACRILICA INT./EXT.-Fosca | 0.17 | L | 7.97
| PINTOR | 0.2 | H |  | 2.03
| SERVENTE | 0.2 | H |  | 1.62
| Encargos |  |  |  | 5,08
| BDI |  |  | 1,99 | 2,18
|  |  |  | 9,96 | 10,91 | 20,87
13.10 | PINTURA ESMALTE S/FERRO-2 DEMAOS | 1,00 | M2
| DILUENTE P/TINTA ESMALTE | 0.03 | L | 0.75
| LIXA P/FERRO | 0.3 | FL | 0.69
| TINTA ESMALTE SINTECO BRILHANTE | 0.16 | L | 8.95
| PINTOR | 0.5 | H |  | 5.07
| SERVENTE | 0.5 | H |  | 4.06
| Encargos |  |  |  | 12,71
| BDI |  |  | 2,60 | 5,46
|  |  |  | 12,99 | 27,30 | 40,29
13.11 | PINTURA ESMALTE S/MADEIRA-2 DEMAOS | 1,00 | M2
| DILUENTE P/TINTA ESMALTE | 0.04 | L | 1
| LIXA P/MADEIRA | 0.4 | FL | 0.4
| TINTA ESMALTE SINTECO BRILHANTE | 0.16 | L | 8.95
| PINTOR | 0.4 | H |  | 4.06
| SERVENTE | 0.35 | H |  | 2.84
| Encargos |  |  |  | 9,60
| BDI |  |  | 2,59 | 4,13
|  |  |  | 12,94 | 20,63 | 33,57
13.12 | PINTURA ESMALTE S/RODAPES INCL.FUNDO BRANCO | 1,00 | M | 6,22 | 25,92
| BDI |  |  | 1,56 | 6,48
|  |  |  | 7,78 | 32,40 | 40,18
14. | SERVICOS DIVERSOS
14.1 | PERSIANA VERTICAL PVC 90MM NOVO BRIGHT COLOCADA | 1,00 | M2 |  | 0
| PERSIANA VERTICAL PVC 90MM NOVO BRIGHT COLOCADA | 1 | M2 | 212.93
Encargos
| BDI |  |  | 53,23 | 0
|  |  |  | 266,16 | 0 | 266,16
15. | SERVICOS FINAIS
15.1 | REMOCAO DE ENTULHO - LOCACAO CAÇAMBA 4M3 | 1,00 | UN |  | 0
| CONTAINER PARA COLETA ENTULHO - 4M3 - LOCAÇÃO | 1 | UN | 446.67
Encargos
| BDI |  |  | 111,67 | 0
|  |  |  | 558,34 | 0 | 558,34
15.2 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 1,00 | M2
| ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | 0.05 | L | 0.95
| SERVENTE | 0.14 | H |  | 1.14
| Encargos |  |  |  | 1,59
| BDI |  |  | 0,24 | 0,68
|  |  |  | 1,19 | 3,41 | 4,60
15.3 | DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA | 1 | UN
| CAMINHAO DIESEL CARROC. MADEIRA LOCACAO | 0.5 | D | 790
| ENCARREGADO | 4 | H |  | 64.32
| MOTORISTA | 4 | H |  | 42.4
| SERVENTE | 8 | H |  | 64.88
| Encargos |  |  |  | 238,80
| BDI |  |  | 197,50 | 102,60
|  |  |  | 987,50 | 513,00 | 1.500,50