## orçamento
TIPO
SINAPI
FRANARIN
COMP. MODIF.
COMP. PROPR.
ORÇAMENTO RESUMIDO NÃO DESONERADO
Obra: REFORMA E MANUTENÇÃO - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE GENERAL CÂMARA
Cliente: MINISTÉRIO PÚBLICO - PGJ | [6 empty] | Encargos Sociais: |  | 139.2%
Endereço: RUA DAVID CANABARRO, Nº 174 - GENERAL CÂMARA - RS | [6 empty] | BDI de Referência: |  | 25%
Data Base: | 2025-07-01 | [5 empty] | BDI Reduzido: |  | 16.5%
Item | Fonte de Referência | Código de Referência | Data de Referência | Descrição | Quant. | Un | Material com BDI |  |  | Mão-de-Obra com BDI |  |  | Total UNITÁRIO | Total GERAL
[7 empty] | Preço Unit. | Preço Total | BDI (%) | Preço Unit. | Preço Total | BDI (%)
1. |  |  |  | MOBILIZAÇÃO DA OBRA
1.1 | COMP. PROPR. | 2070 | 2025-07-01 | MOBILIZAÇÃO DA OBRA | 1 | UN | 987.5 | 987.5 | 25% | 539.79 | 539.79 | 25% | 1527.29 | 1527.29
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 987.5 |  |  | 539.79 |  |  | 1527.29
2. |  |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS E DESPESAS DIVERSAS
2.1 | COTAÇÃO | 2.1 | 2025-07-01 | ANOTACAO/REGISTRO DE RESPONSAB TECNICA - ART/RRT DE EXECUCAO | 1 | CJ | 339.34 | 339.34 | 25% | 0 | 0 | 25% | 339.34 | 339.34
2.2 | COMP. PROPR. | 2164 | 2025-07-01 | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA E TRANSPORTES INTERNOS | 5 | MS | 0 | 0 | 25% | 1564.11 | 7820.55 | 25% | 1564.11 | 7820.55
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 339.34 |  |  | 7820.55 |  |  | 8159.89
3. |  |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
3.1 | COMP. PROPR. | 2308 | 2025-07-01 | PLACA DE OBRA PADRAO MP CHAPA GALVANIZADA/ESTRUTURA MADEIRA | 2.7 | M2 | 520.29 | 1404.78 | 25% | 48.76 | 131.65 | 25% | 569.05 | 1536.43
3.2 | FRANARIN | 24112 | 2025-07-01 | DEPOSITO CHAPAS COMPENSADO SEM FORRO COM ASSOALHO | 9 | M2 | 1361.2 | 12250.8 | 25% | 412.25 | 3710.25 | 25% | 1773.45 | 15961.05
3.3 | FRANARIN | 25301 | 2025-07-01 | INSTALACAO PROVISORIA UNIDADE SANITARIA - 5,0M2 | 1 | PT | 874.79 | 874.79 | 25% | 612.61 | 612.61 | 25% | 1487.4 | 1487.4
3.4 | COMP. PROPR. | 1325 | 2025-07-01 | BAIAS EM MADEIRA P/SEPARACAO DE RESIDUOS CLASSES A/B/C | 1 | CJ | 649.91 | 649.91 | 25% | 733.26 | 733.26 | 25% | 1383.17 | 1383.17
3.5 | COTAÇÃO | 3.5 | 2025-07-01 | ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE - LOCAÇAO MENSAL | 3 | MS | 2675 | 8025 | 25% | 0 | 0 | 25% | 2675 | 8025
3.6 | COMP. PROPR. | 1493 | 2025-07-01 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE | 12 | M | 0 | 0 | 25% | 34.83 | 417.96 | 25% | 34.83 | 417.96
3.7 | COMP. PROPR. | 2101 | 2025-07-01 | SINALIZAÇAO COM FITA FIXADA EM CONE PLASTICO | 14 | M | 29.26 | 409.64 | 25% | 8.94 | 125.16 | 25% | 38.2 | 534.8
3.8 | COMP. PROPR. | 1373 | 2025-07-01 | PROTEÇAO FACHADA C/TELA POLIETIL. S/ANDAIME TUBULAR | 108 | M2 | 6.05 | 653.4 | 25% | 4.25 | 459 | 25% | 10.3 | 1112.4
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 24268.32 |  |  | 6189.89 |  |  | 30458.21
4. |  |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
4.1 | COMP. PROPR. | 2187 | 2025-07-01 | ADMINISTRAÇAO LOCAL DA OBRA | 1 | CJ | 0 | 0 | 25% | 36373.13 | 36373.13 | 25% | 36373.13 | 36373.13
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 0 |  |  | 36373.13 |  |  | 36373.13
5. |  |  |  | PAREDES E PAINEIS
5.1 | COMP. PROPR. | 1313 | 2025-07-01 | PROTEÇÃO PISO/AMBIENTE EXTERNO À OBRA C/LONA PLÁSTICA | 25 | M2 | 6.61 | 165.25 | 25% | 5.2 | 130 | 25% | 11.81 | 295.25
5.2 | COMP. PROPR. | 2096 | 2025-07-01 | PAREDE GESSO ACARTONADO E=10CM - 2 FACES SIMPLES COM GUIAS SIMPLES | 11.7 | M2 | 118.66 | 1388.32 | 25% | 26.34 | 308.18 | 25% | 145 | 1696.5
5.3 | COMP. PROPR. | 2100 | 2025-07-01 | ISOLAMENTO ACUSTICO PAREDE GESSO ACARTONADO C/LA DE ROCHA E=50MM | 11.7 | M2 | 69.34 | 811.28 | 25% | 2.88 | 33.7 | 25% | 72.22 | 844.98
5.4 | FRANARIN | 22197 | 2025-07-01 | DESMONTAGEM DE DIVISORIAS LEVES | 11.7 | M2 | 0 | 0 | 25% | 56.39 | 659.76 | 25% | 56.39 | 659.76
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 2364.85 |  |  | 1131.64 |  |  | 3496.49
6. |  |  |  | COBERTURA
6.1 | COMP. PROPR. | 1313 | 2025-07-01 | PROTEÇÃO COBERTURA C/LONA PLÁSTICA | 112.8 | M2 | 6.61 | 745.61 | 25% | 5.2 | 586.56 | 25% | 11.81 | 1332.17
6.2 | FRANARIN | 22186 | 2025-07-01 | DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS FIBROCIMENTO | 112.8 | M2 | 0 | 0 | 25% | 6.55 | 738.84 | 25% | 6.55 | 738.84
6.3 | COMP. PROPR. | 2213 | 2025-07-01 | REMOÇÃO ELEMENTOS DE FUNILARIA SEM REAPROVEITAMENTO | 134.6 | M | 0 | 0 | 25% | 14.71 | 1979.97 | 25% | 14.71 | 1979.97
6.4 | COMP. PROPR. | 1261MP | 2025-07-01 | COBERTURA C/TELHA TERMOACUSTICA ALUZINCO E=0,50MM | 112.8 | M2 | 123.7 | 13953.36 | 25% | 23.56 | 2657.57 | 25% | 147.26 | 16610.93
6.5 | COMP. PROPR. | 1263MP | 2025-07-01 | CUMEEIRA PARA TELHA ALUZINCO E=0,50MM | 11.4 | M | 113.03 | 1288.54 | 25% | 14.74 | 168.04 | 25% | 127.77 | 1456.58
6.6 | COMP. PROPR. | 1259MP | 2025-07-01 | CALHA ALUZINCO E=0,50MM CORTE 80 | 26.35 | M | 139.9 | 3686.37 | 25% | 76.5 | 2015.78 | 25% | 216.4 | 5702.15
6.7 | COMP. PROPR. | 1260MP | 2025-07-01 | ALGEROZ/RUFO/SOBRECALHA ALUZINCO E=0,50MM CORTE MEDIO 28 | 8 | M | 57.23 | 457.84 | 25% | 29.45 | 235.6 | 25% | 86.68 | 693.44
6.8 | COMP. PROPR. | 6.8 | 2025-07-01 | CAPEAMENTO ALUZINCO CORTE VARIADO SOBRE PLATIBANDAS TELHADO | 42.45 | M | 224.44 | 9527.48 | 25% | 157.7 | 6694.37 | 25% | 382.14 | 16221.85
6.9 | COMP. PROPR. | 6.9 | 2025-07-01 | CAPEAMENTO ALUZINCO SOBRE MARQUISE ACESSO SECUNDARIO | 2.3 | M2 | 180 | 414 | 25% | 126.48 | 290.9 | 25% | 306.48 | 704.9
6.10 | COMP. PROPR. | 1262MP | 2025-07-01 | CAPEAMENTO ALUZINCO E=0,50MM CORTE MEDIO 45 | 15.5 | M | 81.96 | 1270.38 | 25% | 29.45 | 456.48 | 25% | 111.41 | 1726.86
6.11 | COMP. PROPR. | 1210 | 2025-07-01 | GRELHA FLEXÍVEL PVC /TUBO QUEDA PLUVIAL (RALO ABACAXI) | 7 | UN | 57.66 | 403.62 | 25% | 17.66 | 123.62 | 25% | 75.32 | 527.24
6.12 | COMP. PROPR. | 2216 | 2025-07-01 | EXTRAVASOR TUBO FGA 4" (100MM) TELHADO PREDIO | 2 | UN | 74.84 | 149.68 | 25% | 136.41 | 272.82 | 25% | 211.25 | 422.5
6.13 | COMP. PROPR. | 1158 | 2025-07-01 | REVISAO/FIXAÇAO/CONSERTO EMENDAS CAPEAM. MARQ. AC. PRINCIPAL | 6.9 | M | 1.19 | 8.21 | 25% | 16.41 | 113.23 | 25% | 17.6 | 121.44
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 31905.09 |  |  | 16333.78 |  |  | 48238.87
7. |  |  |  | IMPERMEABILIZACOES E ISOLAMENTOS
7.1 | FRANARIN | 22161 | 2025-07-01 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA | 10.6 | M2 | 0 | 0 | 25% | 16.33 | 173.1 | 25% | 16.33 | 173.1
7.2 | COMP. PROPR. | 1272 | 2025-07-01 | REBOCO C/ARGAMASSA RECUPERACAO ANTIUMIDADE E=15MM | 10.6 | M2 | 79.69 | 844.71 | 25% | 43.85 | 464.81 | 25% | 123.54 | 1309.52
7.3 | COMP. PROPR. | 1133 | 2025-07-01 | DEMOLIÇAO DE IMPERMEABILIZAÇAO C/PROTEÇAO MECANICA | 30.6 | M2 | 0 | 0 | 25% | 58.8 | 1799.28 | 25% | 58.8 | 1799.28
7.4 | COMP. PROPR. | 1080 | 2025-07-01 | REGULARIZAÇAO DE BASE P/MANTA ASFALTICA CI-AR 1:5 E=1,5CM | 32.3 | M2 | 7.89 | 254.85 | 25% | 22.58 | 729.33 | 25% | 30.47 | 984.18
7.5 | FRANARIN | 81305 | 2025-07-01 | IMPERMEABILIZACAO C/MANTA ASFALTICA E=4MM | 30.6 | M2 | 115.78 | 3542.87 | 25% | 37.94 | 1160.96 | 25% | 153.72 | 4703.83
7.6 | COMP. PROPR. | 2221 | 2025-07-01 | TESTE DE ESTANQUEIDADE PARA IMPERMEABILIZAÇÃO | 30.6 | M2 | 2.36 | 72.22 | 25% | 8.83 | 270.2 | 25% | 11.19 | 342.42
7.7 | COMP. PROPR. | 2207 | 2025-07-01 | PROTEÇAO MECANICA S/IMPERMEABILIZAÇAO ARG.CI-AR 1:3 - | 30.6 | M2 | 29.91 | 915.25 | 25% | 37.28 | 1140.77 | 25% | 67.19 | 2056.02
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 5629.9 |  |  | 5738.45 |  |  | 11368.35
8. |  |  |  | PISOS INTERNOS
8.1 | FRANARIN | 22133 | 2025-07-01 | DEMOLICAO DE PISOS/SOLEIRAS BASALTO LUSTRADO | 17.9 | M2 | 0 | 0 | 25% | 21.53 | 385.39 | 25% | 21.53 | 385.39
8.2 | FRANARIN | 22131 | 2025-07-01 | DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEAVEL | 1 | M2 | 0 | 0 | 25% | 27.74 | 27.74 | 25% | 27.74 | 27.74
8.3 | COMP. PROPR. | 2319 | 2025-07-01 | REMOÇAO DE RODAPÉS SEM REAPROVEITAMENTO | 5.6 | M | 0 | 0 | 25% | 4.25 | 23.8 | 25% | 4.25 | 23.8
8.4 | COMP. PROPR. | 1316 | 2025-07-01 | REMOÇAO DE RODAPE COM REAPROVEITAMENTO | 5 | M | 0 | 0 | 25% | 7.2 | 36 | 25% | 7.2 | 36
8.5 | COMP. PROPR. | 1318 | 2025-07-01 | RECOLOCACAO DE RODAPE | 5 | M | 2.13 | 10.65 | 25% | 20.96 | 104.8 | 25% | 23.09 | 115.45
8.6 | COMP. PROPR. | 1347 | 2025-07-01 | ENCHIMENTO PISO C/ARGAMASSA CIM-AR 1:4 - 4CM | 16.8 | M2 | 28.63 | 480.98 | 25% | 34.74 | 583.63 | 25% | 63.37 | 1064.61
8.7 | FRANARIN | A91001 | 2025-07-01 | LEITO DE PEDRA BRITADA 5CM | 1 | M2 | 9.83 | 9.83 | 25% | 5.24 | 5.24 | 25% | 15.07 | 15.07
8.8 | FRANARIN | 91023 | 2025-07-01 | CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEAVEL-10CM-350KG CI/M3 | 1 | M2 | 70.4 | 70.4 | 25% | 45.14 | 45.14 | 25% | 115.54 | 115.54
8.9 | COMP. PROPR. | 2302 | 2025-07-01 | PISO CERAMICO 45X45CM ANTIDERRAPANTE C/ARGAM. COLANTE INCL. REJUNTE | 16.7 | M2 | 80.9 | 1351.03 | 25% | 21.89 | 365.56 | 25% | 102.79 | 1716.59
8.10 | COMP. PROPR. | 1456 | 2025-07-01 | SOLEIRA CERAMICA 15CM-ARG.CI-CAL-AR 1:0,5:5 | 0.82 | M | 5.09 | 4.17 | 25% | 32.74 | 26.85 | 25% | 37.83 | 31.02
8.11 | COMP. PROPR. | 1235 | 2025-07-01 | REJUNTAMENTO SOLEIRA BASALTO | 0.8 | M | 1.16 | 0.93 | 25% | 15.04 | 12.03 | 25% | 16.2 | 12.96
8.12 | COMP. PROPR. | 1236 | 2025-07-01 | REJUNTAMENTO DE PISO DE BASALTO LUSTRADO | 4 | M2 | 4.91 | 19.64 | 25% | 17.66 | 70.64 | 25% | 22.57 | 90.28
8.13 | COMP. PROPR. | 2183 | 2025-07-01 | PISO TATIL DE PORCELANATO 25X25CM | 1.05 | M2 | 1230.53 | 1292.06 | 25% | 47.11 | 49.47 | 25% | 1277.64 | 1341.53
8.14 | COMP. PROPR. | 1452 | 2025-07-01 | RODAPE BOLEADO LAMINADO MADEIRA | 13 | M | 46.36 | 602.68 | 25% | 20.96 | 272.48 | 25% | 67.32 | 875.16
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 3842.37 |  |  | 2008.77 |  |  | 5851.14
9. |  |  |  | REVESTIMENTOS
9.1 | COMP. PROPR. | 2228 | 2025-07-01 | DEMOLIÇAO DE REVESTIMENTO CERAMICO SEM REAPROVEITAMENTO | 67.5 | M2 | 0 | 0 | 25% | 27.74 | 1872.45 | 25% | 27.74 | 1872.45
9.2 | FRANARIN | 22161 | 2025-07-01 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA | 72.3 | M2 | 0 | 0 | 25% | 16.33 | 1180.66 | 25% | 16.33 | 1180.66
9.3 | COMP. PROPR. | 1458 | 2025-07-01 | CHAPISCO CI-AR 1:3-5MM PREPARO E APLICAÇAO | 72.3 | M2 | 3.7 | 267.51 | 25% | 7.2 | 520.56 | 25% | 10.9 | 788.07
9.4 | FRANARIN | 101032 | 2025-07-01 | EMBOCO ÁSPERO P/PLAQUETA CI-AR | 1.05 | M2 | 11.1 | 11.66 | 25% | 47.11 | 49.47 | 25% | 58.21 | 61.13
9.5 | COMP. PROPR. | 1463 | 2025-07-01 | MASSA UNICA EXTERNA ARG.MISTA 1:2:8 CI-CAL-AR | 71.2 | M2 | 17.03 | 1212.54 | 25% | 47.63 | 3391.26 | 25% | 64.66 | 4603.8
9.6 | COMP. PROPR. | 1112 | 2025-07-01 | RECONSTITUIÇAO DE REBOCO INTERNO DANIFICADO | 3 | M2 | 12.38 | 37.14 | 25% | 47.11 | 141.33 | 25% | 59.49 | 178.47
9.7 | COMP. PROPR. | 1256 | 2025-07-01 | CORREÇAO DE FISSURAS INTERNAS C/MULTIMASSA TAPA-TUDO | 1 | M | 36.11 | 36.11 | 25% | 29.45 | 29.45 | 25% | 65.56 | 65.56
9.8 | COMP. PROPR. | 2328 | 2025-07-01 | CORREÇAO DE FISSURAS EXTERNAS C/ENTELAMENTO | 35 | M | 10.29 | 360.15 | 25% | 35.34 | 1236.9 | 25% | 45.63 | 1597.05
9.9 | COMP. PROPR. | 2326 | 2025-07-01 | GRAMPEAMENTO CORRETIVO DE FISSURAS ACENTUADAS | 10 | M | 11.18 | 111.8 | 25% | 35.34 | 353.4 | 25% | 46.52 | 465.2
9.10 | COMP. PROPR. | 2086 | 2025-07-01 | AZULEJO BRANCO AC A PRUMO C/COLA 30X40CM-INCL.REJUNTE | 97.5 | M2 | 53.55 | 5221.13 | 25% | 31.06 | 3028.35 | 25% | 84.61 | 8249.48
9.11 | COMP. PROPR. | 1467 | 2025-07-01 | PLAQUETA 10X10 EM FACHADA C/COLA-INCL.REJUNTE/LIMPEZA | 3.05 | M2 | 113.43 | 345.96 | 25% | 49.71 | 151.62 | 25% | 163.14 | 497.58
9.12 | COMP. PROPR. | 1491 | 2025-07-01 | LIMPEZA E REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PLAQUETAS | 104.8 | M2 | 5.19 | 543.91 | 25% | 19.61 | 2055.13 | 25% | 24.8 | 2599.04
9.13 | COMP. PROPR. | 2133 | 2025-07-01 | SUBSTITUIÇAO JUNTA DILATAÇAO POLIETILENO INCL.MASTIQUE POLIURETANO | 35.2 | M | 6.41 | 225.63 | 25% | 53.73 | 1891.3 | 25% | 60.14 | 2116.93
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 8373.54 |  |  | 15901.88 |  |  | 24275.42
10. |  |  |  | ESQUADRIAS
10.1 | COMP. PROPR. | 1974 | 2025-07-01 | REMOÇAO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA S/REAPROV. | 5.04 | M2 | 0 | 0 | 25% | 23.5 | 118.44 | 25% | 23.5 | 118.44
10.2 | COMP. PROPR. | 2319 | 2025-07-01 | REMOÇAO DE RODAMEIO SEM REAPROVEITAMENTO | 62 | M | 0 | 0 | 25% | 4.25 | 263.5 | 25% | 4.25 | 263.5
10.3 | COMP. PROPR. | 1316 | 2025-07-01 | REMOÇAO DE RODAMEIO COM REAPROVEITAMENTO | 0.5 | M | 0 | 0 | 25% | 7.2 | 3.6 | 25% | 7.2 | 3.6
10.4 | COMP. PROPR. | 1322 | 2025-07-01 | RECOLOCACAO DE RODAMEIO | 0.5 | M | 0.49 | 0.25 | 25% | 22.99 | 11.5 | 25% | 23.48 | 11.75
10.5 | COMP. PROPR. | 9144 | 2025-07-01 | PORTA PRONTA LAMINADA MADEIRA LISA ABRIR 80/82X210 | 4 | CJ | 2260.06 | 9040.24 | 25% | 176.68 | 706.72 | 25% | 2436.74 | 9746.96
10.6 | COTAÇÃO | 10.6 | 2025-07-01 | JANELA FIXA MAD. PADRAO CURUPIXA 1,00X1,20M C/VIDRO 4MM COL. | 1 | UN | 1690 | 1690 | 25% | 0 | 0 | 25% | 1690 | 1690
10.7 | COMP. PROPR. | 1114 | 2025-07-01 | FIXADOR DE PORTA LATAO TIPO MACHO/FÊMEA | 8 | UN | 41.51 | 332.08 | 25% | 13.75 | 110 | 25% | 55.26 | 442.08
10.8 | COMP. PROPR. | 1476 | 2025-07-01 | REVISAO FERRAGENS DE ESQUADRIAS | 1 | UN | 4.74 | 4.74 | 25% | 16.41 | 16.41 | 25% | 21.15 | 21.15
10.9 | COMP. PROPR. | 1973 | 2025-07-01 | REMOÇAO DE ESQUADRIAS/ELEM. METALICOS S/REAPROV. | 8.4 | M2 | 0 | 0 | 25% | 14.68 | 123.31 | 25% | 14.68 | 123.31
10.10 | COMP. PROPR. | 2239 | 2025-07-01 | REMOÇAO E RECOLOCAÇAO GRADES DE FERRO EM JANELAS | 2.5 | M2 | 3.91 | 9.78 | 25% | 87.39 | 218.48 | 25% | 91.3 | 228.26
10.11 | FRANARIN | 112017 | 2025-07-01 | PORTA VENEZIANA FERRO-2 FOLHAS | 2.88 | M2 | 803.91 | 2315.26 | 25% | 96.93 | 279.16 | 25% | 900.84 | 2594.42
10.12 | COMP. PROPR. | 1232 | 2025-07-01 | REGULAGEM/LUBRIFICAÇAO DE PORTA VIDRO TEMPERADO | 1 | UN | 4.74 | 4.74 | 25% | 65.65 | 65.65 | 25% | 70.39 | 70.39
10.13 | FRANARIN | 112035 | 2025-07-01 | PORTA PANTOGRAFICA-FERRO | 5.5 | M2 | 1066.41 | 5865.26 | 25% | 108.73 | 598.02 | 25% | 1175.14 | 6463.28
10.14 | COMP. PROPR. | 1396 | 2025-07-01 | REMOÇAO VEDAÇAO C/SILICONE/MASTIQUE POLIURETANO | 52.5 | M | 0 | 0 | 25% | 6.51 | 341.78 | 25% | 6.51 | 341.78
10.15 | COMP. PROPR. | 1500 | 2025-07-01 | SUBSTITUIÇAO DE VEDAÇAO C/BORRACHA EPDM ESQUADRIAS ALUMINIO | 77 | M | 8.41 | 647.57 | 25% | 18.54 | 1427.58 | 25% | 26.95 | 2075.15
10.16 | COMP. PROPR. | 1216 | 2025-07-01 | VEDAÇAO DE JANELAS/PTOS ELÉTRICOS C/MASTIQUE POLIURETANO | 52.5 | M | 2.36 | 123.9 | 25% | 17.66 | 927.15 | 25% | 20.02 | 1051.05
10.17 | COMP. PROPR. | 10.17 | 2025-07-01 | REMOÇAO/RECOLOCAÇAO ESCADA MARINHEIRO RESERV. SUPERIOR | 3 | M | 0.9 | 2.7 | 25% | 69.16 | 207.48 | 25% | 70.06 | 210.18
10.18 | COMP. PROPR. | 1136 | 2025-07-01 | SUBSTITUIÇAO DE PUXADOR DE ALUMINIO | 1 | UN | 50 | 50 | 25% | 16.41 | 16.41 | 25% | 66.41 | 66.41
10.19 | COMP. PROPR. | 2208 | 2025-07-01 | SUBSTITUIÇAO BRAÇO ARTICULADO ALUMINIO PARA JANELA MAXIM-AR | 1 | CJ | 97.38 | 97.38 | 25% | 58.89 | 58.89 | 25% | 156.27 | 156.27
10.20 | COTAÇÃO | 10.20 | 2025-07-01 | RECUPERAÇAO BASE/PILARETES FERRO GUARDA-CORPO ACESSO PRINC. | 21 | UN | 107.14 | 2249.94 | 25% | 0 | 0 | 25% | 107.14 | 2249.94
10.21 | COMP. PROPR. | 1421 | 2025-07-01 | LIXEIRA MALHA TELA OTIS 1,00X0,60X0,60M-COLOCADA | 1 | UN | 3437.5 | 3437.5 | 25% | 0 | 0 | 25% | 3437.5 | 3437.5
10.22 | COMP. PROPR. | 10.22 | 2025-07-01 | RECUPERAÇAO PUXADOR MADEIRA PORTA VIDRO TEMP. INCL. PINTURA | 2 | CJ | 14.4 | 28.8 | 25% | 29.81 | 59.62 | 25% | 44.21 | 88.42
10.23 | FRANARIN | 147001 | 2025-07-01 | FITA SINALIZAÇAO AMARELA PARA PORTA VIDRO TEMPERADO | 3.6 | M | 5.65 | 20.34 | 25% | 0 | 0 | 25% | 5.65 | 20.34
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 25920.48 |  |  | 5553.7 |  |  | 31474.18
11. |  |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
11.1 | FRANARIN | 170100 | 2025-07-01 | ELETRODUTO CORRUGADO 1/2" | 20 | M | 2.38 | 47.6 | 25% | 5.78 | 115.6 | 25% | 8.16 | 163.2
11.2 | FRANARIN | 171900 | 2025-07-01 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTO - COM ENCHIMENTO | 20 | M | 1.86 | 37.2 | 25% | 21.25 | 425 | 25% | 23.11 | 462.2
11.3 | COMP. PROPR. | 2103 | 2025-07-01 | INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR COM PLACA 50x100mm | 9 | UN | 10.63 | 95.67 | 25% | 11.54 | 103.86 | 25% | 22.17 | 199.53
11.4 | COMP. PROPR. | 2104 | 2025-07-01 | INTERRUPTOR DUPLO EMBUTIR COM PLACA 50x100mm | 9 | UN | 21.83 | 196.47 | 25% | 17.31 | 155.79 | 25% | 39.14 | 352.26
11.5 | COMP. PROPR. | 2106 | 2025-07-01 | INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR COM PLACA 50x100mm | 2 | UN | 14.48 | 28.96 | 25% | 17.31 | 34.62 | 25% | 31.79 | 63.58
11.6 | COMP. PROPR. | 2159 | 2025-07-01 | INTERRUPTOR DUPLO COM TOMADA 2P+T COM PLACA | 2 | UN | 32.9 | 65.8 | 25% | 28.85 | 57.7 | 25% | 61.75 | 123.5
11.7 | COMP. PROPR. | 1398 | 2025-07-01 | TOMADA 2 P+T 10A EMBUTIR DUPLA COM PLACA 100x100mm | 15 | UN | 41.25 | 618.75 | 25% | 23.05 | 345.75 | 25% | 64.3 | 964.5
11.8 | COMP. PROPR. | 2107 | 2025-07-01 | TOMADA 2 P+T 10A EMBUTIR COM PLACA 50x100mm | 11 | UN | 13.85 | 152.35 | 25% | 17.31 | 190.41 | 25% | 31.16 | 342.76
11.9 | COMP. PROPR. | 2051 | 2025-07-01 | TOMADA 2 P+T 20A EMBUTIR COM CAIXA 50x100mm | 5 | UN | 26.85 | 134.25 | 25% | 17.31 | 86.55 | 25% | 44.16 | 220.8
11.10 | COMP. PROPR. | 2124 | 2025-07-01 | TOMADA 2 P+T 20A EMBUTIR DUPLA C/PLACA 50x100mm | 4 | UN | 33.73 | 134.92 | 25% | 28.85 | 115.4 | 25% | 62.58 | 250.32
11.11 | COMP. PROPR. | 2203 | 2025-07-01 | PLACA CEGA ABS 50x100mm | 8 | UN | 5.93 | 47.44 | 25% | 11.54 | 92.32 | 25% | 17.47 | 139.76
11.12 | COMP. PROPR. | 2204 | 2025-07-01 | PLACA CEGA ABS 100x100mm | 19 | UN | 11.46 | 217.74 | 25% | 17.31 | 328.89 | 25% | 28.77 | 546.63
11.13 | COMP. PROPR. | 1981 | 2025-07-01 | FIO ISOLADO 2,5 mm2 PVC 450/750V ANTICHAMA BWF | 100 | M | 3.64 | 364 | 25% | 2.3 | 230 | 25% | 5.94 | 594
11.14 | COMP. PROPR. | 2009 | 2025-07-01 | CONECTOR RJ-45 CAT 5E DUPLO C/CAIXA 100x100mm | 14 | UN | 57.91 | 810.74 | 25% | 23.05 | 322.7 | 25% | 80.96 | 1133.44
11.15 | COMP. PROPR. | 1382 | 2025-07-01 | IDENTIFICAÇÃO PONTO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E | 64 | UN | 3.33 | 213.12 | 25% | 8.64 | 552.96 | 25% | 11.97 | 766.08
11.16 | COMP. PROPR. | 2205 | 2025-07-01 | LIMPEZA DAS LUMINÁRIAS TARTARUGA EXTERNAS | 7 | UN | 0 | 0 | 25% | 28.85 | 201.95 | 25% | 28.85 | 201.95
11.17 | COMP. PROPR. | 1840 | 2025-07-01 | LUMINÁRIA PAINEL LED 30x120cm SOBREPOR 4000K 4400lm UGR<19 | 19 | UN | 468.79 | 8907.01 | 25% | 57.64 | 1095.16 | 25% | 526.43 | 10002.17
11.18 | COMP. PROPR. | 1979 | 2025-07-01 | LÂMPADA LED BULBO 9W/11W 900lm 4000K BASE E27 | 12 | UN | 18.75 | 225 | 25% | 5.78 | 69.36 | 25% | 24.53 | 294.36
11.19 | COMP. PROPR. | 2016 | 2025-07-01 | BLOCO AUTÔNOMO 30 LEDS 100 lm BATERIA 1 Ah LÍTIO | 4 | UN | 14.44 | 57.76 | 25% | 11.54 | 46.16 | 25% | 25.98 | 103.92
11.20 | COMP. PROPR. | 2126 | 2025-07-01 | PAINEL PLAFON LED EMBUTIR REDONDO 18W 4000K 1300lm | 6 | UN | 85.56 | 513.36 | 25% | 34.59 | 207.54 | 25% | 120.15 | 720.9
11.21 | COMP. PROPR. | 1746 | 2025-07-01 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL 2P 25A/30 MA | 1 | UN | 158.56 | 158.56 | 25% | 17.31 | 17.31 | 25% | 175.87 | 175.87
11.22 | COMP. PROPR. | 1928 | 2025-07-01 | PROJETOR LED 30W 3000K CORPO ALUMÍNIO IP-65 | 1 | UN | 173.75 | 173.75 | 25% | 69.18 | 69.18 | 25% | 242.93 | 242.93
11.23 | FRANARIN | 178101 | 2025-07-01 | FOTOCELULA 1KW - 220V - COMPLETA | 1 | UN | 32.96 | 32.96 | 25% | 86.49 | 86.49 | 25% | 119.45 | 119.45
11.24 | FRANARIN | 174071 | 2025-07-01 | CAMPAINHA CIGARRA EMBUTIR C/CAIXA 2x4" | 1 | UN | 25.2 | 25.2 | 25% | 17.31 | 17.31 | 25% | 42.51 | 42.51
11.25 | COMP. PROPR. | 1704 | 2025-07-01 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA C/CAIXA 2x4" | 1 | UN | 18.19 | 18.19 | 25% | 17.31 | 17.31 | 25% | 35.5 | 35.5
11.26 | FRANARIN | 172001 | 2025-07-01 | CAIXA ESTAMPADA 2X4" (51X102MM) CHAPA 20 | 2 | UN | 4.08 | 8.16 | 25% | 5.78 | 11.56 | 25% | 9.86 | 19.72
11.27 | COMP. PROPR. | 11.27 | 2025-07-01 | FECHADURA PADRÃO RGE | 1 | UN | 187.5 | 187.5 | 25% | 60.69 | 60.69 | 25% | 248.19 | 248.19
11.28 | COMP. PROPR. | 11.28 | 2025-07-01 | REVISÃO DO CIRCUITO DE ILUMINAÇÃO DO RESERVATÓRIO | 8 | H | 0 | 0 | 25% | 28.85 | 230.8 | 25% | 28.85 | 230.8
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 13472.46 |  |  | 5288.37 |  |  | 18760.83
12. |  |  |  | INSTALAÇOES HIDROSSANITARIAS E DE INCÊNDIO
12.1 | FRANARIN | 22194 | 2025-07-01 | REMOÇAO DE APARELHOS/METAIS SANITARIOS COM REAPROV. PARCIAL | 12 | UN | 0 | 0 | 25% | 71.63 | 859.56 | 25% | 71.63 | 859.56
12.2 | COMP. PROPR. | 1376 | 2025-07-01 | REMOÇAO DE BARRAS APOIO/ACESSORIOS SANIT. SEM REAPROVEIT. | 19 | UN | 0 | 0 | 25% | 22.78 | 432.82 | 25% | 22.78 | 432.82
12.3 | COMP. PROPR. | 2247 | 2025-07-01 | ADEQUAÇAO DE INSTALAÇOES HIDROSSANITARIAS | 2 | UN | 0 | 0 | 25% | 117.66 | 235.32 | 25% | 117.66 | 235.32
12.4 | FRANARIN | 161900 | 2025-07-01 | RASGO EM ALVENARIA P/CANALIZACOES C/ENCHIMENTO | 2.5 | M | 4.68 | 11.7 | 25% | 21.25 | 53.13 | 25% | 25.93 | 64.83
12.5 | COMP. PROPR. | 2248 | 2025-07-01 | PONTO HIDRAULICO EMBUTIDO P/PURIFICADOR COM ARREMATES | 1 | UN | 51.45 | 51.45 | 25% | 164.9 | 164.9 | 25% | 216.35 | 216.35
12.6 | FRANARIN | 161205 | 2025-07-01 | TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM | 2.5 | M | 8.11 | 20.28 | 25% | 8.83 | 22.08 | 25% | 16.94 | 42.36
12.7 | FRANARIN | 161207 | 2025-07-01 | JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM | 3 | UN | 2.19 | 6.57 | 25% | 11.78 | 35.34 | 25% | 13.97 | 41.91
12.8 | COMP. PROPR. | 1686 | 2025-07-01 | JOELHO PVC C/ROSCA LATAO 25X1/2" | 3 | UN | 10.36 | 31.08 | 25% | 10.59 | 31.77 | 25% | 20.95 | 62.85
12.9 | FRANARIN | 161206 | 2025-07-01 | TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM | 2 | UN | 4.24 | 8.48 | 25% | 11.78 | 23.56 | 25% | 16.02 | 32.04
12.10 | COMP. PROPR. | 1682 | 2025-07-01 | LUVA PVC SOLDAVEL 25MM | 2 | UN | 1.68 | 3.36 | 25% | 5.29 | 10.58 | 25% | 6.97 | 13.94
12.11 | COMP. PROPR. | 1655 | 2025-07-01 | CAP PVC SOLDAVEL 25MM | 2 | UN | 2.19 | 4.38 | 25% | 2.63 | 5.26 | 25% | 4.82 | 9.64
12.12 | FRANARIN | 164200 | 2025-07-01 | TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL ESGOTO SECUNDARIO 40MM | 2 | M | 11.44 | 22.88 | 25% | 14.11 | 28.22 | 25% | 25.55 | 51.1
12.13 | COMP. PROPR. | 1664 | 2025-07-01 | TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL ESGOTO 50MM | 0.5 | M | 19.11 | 9.56 | 25% | 17.66 | 8.83 | 25% | 36.77 | 18.39
12.14 | COMP. PROPR. | 1666 | 2025-07-01 | TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL ESGOTO 100MM | 3.2 | M | 30.11 | 96.35 | 25% | 30.61 | 97.95 | 25% | 60.72 | 194.3
12.15 | FRANARIN | 164201 | 2025-07-01 | CURVA 90 CURTA PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM | 6 | UN | 7.65 | 45.9 | 25% | 20.6 | 123.6 | 25% | 28.25 | 169.5
12.16 | FRANARIN | 164216 | 2025-07-01 | CURVA 90 PVC RIGIDO 100MM ESGOTO | 2 | UN | 39.89 | 79.78 | 25% | 29.45 | 58.9 | 25% | 69.34 | 138.68
12.17 | COMP. PROPR. | 1592 | 2025-07-01 | JOELHO 45 PVC RIGIDO SOLDAVEL ESGOTO 40MM | 1 | UN | 4.63 | 4.63 | 25% | 16.48 | 16.48 | 25% | 21.11 | 21.11
12.18 | COMP. PROPR. | 1571 | 2025-07-01 | JUNÇAO PVC SOLDAVEL ESGOTO 40X40MM | 2 | UN | 8.88 | 17.76 | 25% | 17.08 | 34.16 | 25% | 25.96 | 51.92
12.19 | COMP. PROPR. | 1573 | 2025-07-01 | JUNÇAO PVC SOLDAVEL ESGOTO 100X100MM | 1 | UN | 51.55 | 51.55 | 25% | 27.05 | 27.05 | 25% | 78.6 | 78.6
12.20 | COMP. PROPR. | 1678 | 2025-07-01 | LUVA PVC SOLDAVEL ESGOTO 100MM | 1 | UN | 15.43 | 15.43 | 25% | 13.54 | 13.54 | 25% | 28.97 | 28.97
12.21 | COMP. PROPR. | 1578 | 2025-07-01 | TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL ESGOTO 50MM | 1 | UN | 17.2 | 17.2 | 25% | 17.08 | 17.08 | 25% | 34.28 | 34.28
12.22 | COMP. PROPR. | 1683 | 2025-07-01 | CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM C/GRELHA INOX | 1 | UN | 99.45 | 99.45 | 25% | 29.45 | 29.45 | 25% | 128.9 | 128.9
12.23 | COMP. PROPR. | 2157 | 2025-07-01 | TAMPA (GRELHA) INOX TIPO ABRE/FECHA PARA RALO/CAIXA SIFONADA | 3 | UN | 69.79 | 209.37 | 25% | 2.78 | 8.34 | 25% | 72.57 | 217.71
12.24 | COMP. PROPR. | 1492 | 2025-07-01 | LIMPEZA DE CAIXA DE INSPEÇÃO PLUVIAL | 8 | UN | 0 | 0 | 25% | 52.14 | 417.12 | 25% | 52.14 | 417.12
12.25 | COMP. PROPR. | 1265 | 2025-07-01 | TORNEIRA CLINICA ALAVANCA DE PAREDE BICA MOVEL P/PIA | 1 | UN | 330.88 | 330.88 | 25% | 58.84 | 58.84 | 25% | 389.72 | 389.72
12.26 | COMP. PROPR. | 1303 | 2025-07-01 | TORNEIRA ALAVANCA C/TEMPORIZADOR P/LAVATÓRIO | 1 | UN | 1436.39 | 1436.39 | 25% | 58.84 | 58.84 | 25% | 1495.23 | 1495.23
12.27 | COMP. PROPR. | 1294 | 2025-07-01 | TORNEIRA DE MESA C/FECHAMENTO AUTOMATICO P/LAVATORIO | 3 | UN | 894.13 | 2682.39 | 25% | 58.84 | 176.52 | 25% | 952.97 | 2858.91
12.28 | FRANARIN | 153014 | 2025-07-01 | TORNEIRA METAL CROMADO PAREDE P/TANQUE | 1 | UN | 65.25 | 65.25 | 25% | 41.2 | 41.2 | 25% | 106.45 | 106.45
12.29 | COMP. PROPR. | 2032 | 2025-07-01 | BACIA SANITARIA P/PNE C/CAIXA ACOPLADA C/ASSENTO | 1 | UN | 2510 | 2510 | 25% | 235.34 | 235.34 | 25% | 2745.34 | 2745.34
12.30 | COMP. PROPR. | 1520 | 2025-07-01 | LAVATORIO LOUÇA C/COLUNA SUSPENSA P/PNE | 1 | UN | 1057.38 | 1057.38 | 25% | 164.73 | 164.73 | 25% | 1222.11 | 1222.11
12.31 | COMP. PROPR. | 2251 | 2025-07-01 | RECOLOCAÇAO DE VASO SANITARIO | 3 | UN | 70.13 | 210.39 | 25% | 235.34 | 706.02 | 25% | 305.47 | 916.41
12.32 | COMP. PROPR. | 2252 | 2025-07-01 | RECOLOCAÇAO DE LAVATORIO DE LOUÇA COM COLUNA | 3 | UN | 55.29 | 165.87 | 25% | 176.5 | 529.5 | 25% | 231.79 | 695.37
12.33 | COMP. PROPR. | 2254 | 2025-07-01 | RECOLOCAÇAO DE TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA | 1 | UN | 80.98 | 80.98 | 25% | 188.28 | 188.28 | 25% | 269.26 | 269.26
12.34 | COMP. PROPR. | 12.34 | 2025-07-01 | RECOLOCAÇAO MICTORIO C/VALVULA E ENGATE CROMADO NOVOS | 1 | UN | 187.56 | 187.56 | 25% | 188.28 | 188.28 | 25% | 375.84 | 375.84
12.35 | COMP. PROPR. | 2090 | 2025-07-01 | PORTA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO EM ABS (FL23X20) | 4 | UN | 58.54 | 234.16 | 25% | 16.41 | 65.64 | 25% | 74.95 | 299.8
12.36 | COMP. PROPR. | 2091 | 2025-07-01 | DISPENSER P/SABONETE LIQUIDO CAP.450 ML EM ABS | 4 | UN | 56.23 | 224.92 | 25% | 16.41 | 65.64 | 25% | 72.64 | 290.56
12.37 | FRANARIN | 152030 | 2025-07-01 | PAPELEIRA DE LOUCA 15X15CM EMBUTIDA | 4 | UN | 22.81 | 91.24 | 25% | 47.11 | 188.44 | 25% | 69.92 | 279.68
12.38 | FRANARIN | 152021 | 2025-07-01 | SABONETEIRA DE LOUCA 15X15CM COM ALCA | 1 | UN | 26.56 | 26.56 | 25% | 47.11 | 47.11 | 25% | 73.67 | 73.67
12.39 | COMP. PROPR. | 2092 | 2025-07-01 | BARRA APOIO INOX P/PORTA SANITARIO D=32MM L=60CM | 1 | UN | 329.76 | 329.76 | 25% | 32.83 | 32.83 | 25% | 362.59 | 362.59
12.40 | COMP. PROPR. | 2093 | 2025-07-01 | BARRA APOIO INOX P/BACIA SANITARIA D=32MM L=80CM | 3 | UN | 390.5 | 1171.5 | 25% | 32.83 | 98.49 | 25% | 423.33 | 1269.99
12.41 | COMP. PROPR. | 1306 | 2025-07-01 | BARRA APOIO INOX P/LAVATORIO D=32MM EM "U" C/30+10+30CM | 1 | UN | 252.26 | 252.26 | 25% | 32.83 | 32.83 | 25% | 285.09 | 285.09
12.42 | COMP. PROPR. | 1307 | 2025-07-01 | BARRA APOIO INOX P/LAVATORIO D=32MM L=40CM | 1 | UN | 136.8 | 136.8 | 25% | 32.83 | 32.83 | 25% | 169.63 | 169.63
12.43 | COMP. PROPR. | 1270 | 2025-07-01 | ESPELHO CRISTAL 4MM 50X90 PARAFUSADO-COLOCADO | 4 | UN | 322.91 | 1291.64 | 25% | 0 | 0 | 25% | 322.91 | 1291.64
12.44 | COMP. PROPR. | 12.44 | 2025-07-01 | RECOLOCAÇAO CHUVEIRO SANITARIO SERVIÇO | 1 | UN | 18.51 | 18.51 | 25% | 44.13 | 44.13 | 25% | 62.64 | 62.64
12.45 | COMP. PROPR. | 2145 | 2025-07-01 | PIA AÇO INOX CUBA SIMPLES PROF.MAX.14CM L = 1,20M | 1 | UN | 622.09 | 622.09 | 25% | 150.61 | 150.61 | 25% | 772.7 | 772.7
12.46 | COMP. PROPR. | 2144 | 2025-07-01 | PLACA ADESIVA PVC FOTOLUMINESCENTE P/SINALIZAÇAO INCENDIO | 6 | UN | 26.6 | 159.6 | 25% | 13.04 | 78.24 | 25% | 39.64 | 237.84
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 14093.29 |  |  | 5939.38 |  |  | 20032.67
13. |  |  |  | INSTALACOES DE CLIMATIZACAO
13.1 | COTAÇÃO | 13.1 | 2025-07-01 | LIMPEZA E MANUTENÇAO PREVENTIVA SPLITS EXISTENTES | 6 | UN | 446.25 | 2677.5 | 25% | 0 | 0 | 25% | 446.25 | 2677.5
13.2 | COMP. PROPR. | 1369 | 2025-07-01 | REMOÇAO AR CONDICIONADO INCL. EMBALAGEM | 3 | UN | 32.25 | 96.75 | 25% | 102.43 | 307.29 | 25% | 134.68 | 404.04
13.3 | COTAÇÃO | 13.3 | 2025-07-01 | RECOLOCAÇAO COND. DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU/h INVERTER | 3 | UN | 0 | 0 | 25% | 1097.68 | 3293.04 | 25% | 1097.68 | 3293.04
13.4 | COMP. PROPR. | 2303 | 2025-07-01 | SUBSTITUIÇAO ISOLAMENTO REDE FRIGORIGENA SPLITS | 9 | M | 23.46 | 211.14 | 25% | 28.85 | 259.65 | 25% | 52.31 | 470.79
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 2985.39 |  |  | 3859.98 |  |  | 6845.37
14. |  |  |  | SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
14.1 | COMP. PROPR. | 1483 | 2025-07-01 | GRADIL FERRO 1/2" EIXO C/13CM C/PILARETES 10X10CM | 62.3 | M2 | 403.91 | 25163.59 | 25% | 56.29 | 3506.87 | 25% | 460.2 | 28670.46
14.2 | FRANARIN | 522126 | 2025-07-01 | REMOCAO DE BASALTO REGULAR/IRREGULAR S/REAPROVEITAMENTO | 33 | M2 | 0 | 0 | 25% | 13.06 | 430.98 | 25% | 13.06 | 430.98
14.3 | FRANARIN | A91001 | 2025-07-01 | LEITO DE PEDRA BRITADA 5CM | 30.45 | M2 | 9.83 | 299.32 | 25% | 5.24 | 159.56 | 25% | 15.07 | 458.88
14.4 | FRANARIN | A91003 | 2025-07-01 | LEITO DE AREIA E BRITA 10CM | 5.5 | M2 | 26.8 | 147.4 | 25% | 13.04 | 71.72 | 25% | 39.84 | 219.12
14.5 | COMP. PROPR. | 1283 | 2025-07-01 | LEITO DE PEDRISCO 10CM | 56.15 | M2 | 8.53 | 478.96 | 25% | 13.73 | 770.94 | 25% | 22.26 | 1249.9
14.6 | COMP. PROPR. | 1383 | 2025-07-01 | REMOCAO E REPOSICAO DE BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO | 51.15 | M2 | 27.5 | 1406.63 | 25% | 55.75 | 2851.61 | 25% | 83.25 | 4258.24
14.7 | FRANARIN | A92341 | 2025-07-01 | PISO BASALTO SERRADO 45X45-ARG.CI-AR 1:4-3CM | 30.45 | M2 | 299.39 | 9116.43 | 25% | 47.11 | 1434.5 | 25% | 346.5 | 10550.93
14.8 | COMP. PROPR. | 1248 | 2025-07-01 | ESPELHO BASALTO TEAR H=18CM-ARG.CI-AR 1:4 | 22 | M | 64.5 | 1419 | 25% | 32.74 | 720.28 | 25% | 97.24 | 2139.28
14.9 | COMP. PROPR. | 1198 | 2025-07-01 | PISO TATIL CONCRETO 25X25X2,5CM-ARG.CI-AR 1:3 | 5.5 | M2 | 124.3 | 683.65 | 25% | 47.11 | 259.11 | 25% | 171.41 | 942.76
14.10 | COMP. PROPR. | 1272MP | 2025-07-01 | RECUPERAÇAO PAV. BLOCO CONCRETO C/AFUNDAMENTO | 5 | M2 | 51.75 | 258.75 | 25% | 96.03 | 480.15 | 25% | 147.78 | 738.9
14.11 | COMP. PROPR. | 1363 | 2025-07-01 | LIMPEZA PAVIMENTAÇOES EXTERNAS C/JATO D'AGUA ALTA PRESSAO | 132.3 | M2 | 0.09 | 11.91 | 25% | 2.6 | 343.98 | 25% | 2.69 | 355.89
14.12 | COMP. PROPR. | 1236 | 2025-07-01 | REJUNTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE BASALTO | 76.2 | M2 | 4.91 | 374.14 | 25% | 17.66 | 1345.69 | 25% | 22.57 | 1719.83
14.13 | COMP. PROPR. | 1364 | 2025-07-01 | REJUNTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO COM AREIA FINA | 56.15 | M2 | 2.19 | 122.97 | 25% | 6.51 | 365.54 | 25% | 8.7 | 488.51
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 39482.75 |  |  | 12740.93 |  |  | 52223.68
15. |  |  |  | PINTURA
15.1 | COMP. PROPR. | 1279MP | 2025-07-01 | PREPARAÇAO DE SUPERFICIES INT/EXT P/REPINTURA | 831.8 | M2 | 1.53 | 1272.65 | 25% | 3.91 | 3252.34 | 25% | 5.44 | 4524.99
15.2 | COMP. PROPR. | 1280MP | 2025-07-01 | LIXAMENTO SUPERFICIES FERRO P/REPINTURA | 101.7 | M2 | 1.44 | 146.45 | 25% | 7.84 | 797.33 | 25% | 9.28 | 943.78
15.3 | FRANARIN | 141250 | 2025-07-01 | SELADOR INTERNO/EXTERNO 1 DEMAO | 108.3 | M2 | 2 | 216.6 | 25% | 5.8 | 628.14 | 25% | 7.8 | 844.74
15.4 | COMP. PROPR. | 1259 | 2025-07-01 | FUNDO PREPARADOR 1 DEMAO | 831.8 | M2 | 1.15 | 956.57 | 25% | 5.8 | 4824.44 | 25% | 6.95 | 5781.01
15.5 | COMP. PROPR. | 1282MP | 2025-07-01 | FUNDO ANTIOXIDANTE 1 DEMAO | 209.9 | M2 | 7.79 | 1635.12 | 25% | 11.63 | 2441.14 | 25% | 19.42 | 4076.26
15.6 | FRANARIN | 141212 | 2025-07-01 | MASSA CORRIDA PVA 2 DEMAOS | 128.5 | M2 | 10.13 | 1301.71 | 25% | 14.83 | 1905.66 | 25% | 24.96 | 3207.37
15.7 | FRANARIN | 141251 | 2025-07-01 | MASSA ACRILICA PARA EXTERIORES 2 DEMAOS | 213.6 | M2 | 9.19 | 1962.98 | 25% | 17.76 | 3793.54 | 25% | 26.95 | 5756.52
15.8 | FRANARIN | 141257 | 2025-07-01 | PINTURA ACRILICA 2 DEMAOS | 940 | M2 | 9.96 | 9362.4 | 25% | 11.63 | 10932.2 | 25% | 21.59 | 20294.6
15.9 | COMP. PROPR. | 1257 | 2025-07-01 | PINTURA HIDRORREPELENTE S/PLAQUETAS 2 DEMAOS | 117 | M2 | 52.31 | 6120.27 | 25% | 20.69 | 2420.73 | 25% | 73 | 8541
15.10 | FRANARIN | 141801 | 2025-07-01 | PINTURA ESMALTE EPOXI 2 DEMAOS | 3.05 | M2 | 52.59 | 160.4 | 25% | 26.49 | 80.79 | 25% | 79.08 | 241.19
15.11 | FRANARIN | 141347 | 2025-07-01 | PINTURA ESMALTE S/FERRO-2 DEMAOS | 209.9 | M2 | 12.99 | 2726.6 | 25% | 29.09 | 6105.99 | 25% | 42.08 | 8832.59
15.12 | FRANARIN | 141345 | 2025-07-01 | PINTURA ESMALTE S/FERRO 2 DEMAOS-INCL.ZARCAO | 22.5 | M | 19.19 | 431.78 | 25% | 29.69 | 668.03 | 25% | 48.88 | 1099.81
15.13 | COMP. PROPR. | 1512 | 2025-07-01 | PINTURA SELADOR S/MADEIRA 2 DEMAOS | 51.1 | M2 | 8.99 | 459.39 | 25% | 21.98 | 1123.18 | 25% | 30.97 | 1582.57
15.14 | COMP. PROPR. | 1497 | 2025-07-01 | PINTURA SELADOR S/MADEIRA - 2 DEMAOS | 116.1 | M | 4.3 | 499.23 | 25% | 11.63 | 1350.24 | 25% | 15.93 | 1849.47
15.15 | FRANARIN | 147005 | 2025-07-01 | PINTURA AMARELA FAIXA ESTACIONAMENTO E=5CM | 15.2 | M | 5.06 | 76.91 | 25% | 7.41 | 112.63 | 25% | 12.47 | 189.54
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 27329.06 |  |  | 40436.38 |  |  | 67765.44
16. |  |  |  | SERVICOS DIVERSOS
16.1 | COMP. PROPR. | 1498 | 2025-07-01 | REMOÇAO DE PERSIANAS | 12.75 | M2 | 0 | 0 | 25% | 3.91 | 49.85 | 25% | 3.91 | 49.85
16.2 | COMP. PROPR. | 2030 | 2025-07-01 | PERSIANA VERTICAL PVC 90MM NOVO BRIGHT COLOCADA | 14.45 | M2 | 266.16 | 3846.01 | 25% | 0 | 0 | 25% | 266.16 | 3846.01
16.3 | COMP. PROPR. | 1274 | 2025-07-01 | PLACA ACRILICO 2MM C/FITA DUPLA-FACE 44X22CM-ASSENTO PREFERENCIAL | 1 | UN | 75 | 75 | 25% | 13.04 | 13.04 | 25% | 88.04 | 88.04
16.4 | COMP. PROPR. | 1275 | 2025-07-01 | PLACA ACRILICO 2MM C/FITA DUPLA-FACE | 1 | UN | 75.43 | 75.43 | 25% | 13.04 | 13.04 | 25% | 88.47 | 88.47
16.5 | COMP. PROPR. | 1276 | 2025-07-01 | PLACA ACRILICO 2MM C/FITA DUPLA-FACE 6X4CM-NUMERACAO COMPARTIMENTO | 4 | UN | 12.5 | 50 | 25% | 13.04 | 52.16 | 25% | 25.54 | 102.16
16.6 | COMP. PROPR. | 2001 | 2025-07-01 | PLACA ACRILICO 2MM C/FITA DUPLA-FACE 15X15CM-SANITARIOS | 5 | UN | 23.75 | 118.75 | 25% | 13.04 | 65.2 | 25% | 36.79 | 183.95
16.7 | COMP. PROPR. | 2130 | 2025-07-01 | REMOÇAO/LIMPEZA/RECOLOCAÇAO BRASAO/LETREIRO/NUMEROS FAC. PRINCIPAL | 1 | CJ | 9.65 | 9.65 | 25% | 78.2 | 78.2 | 25% | 87.85 | 87.85
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 4174.84 |  |  | 271.49 |  |  | 4446.33
17. |  |  |  | SERVICOS FINAIS
17.1 | COMP. PROPR. | 1320 | 2025-07-01 | REMOCAO DE ENTULHO - LOCACAO CAÇAMBA 4M3 | 10 | UN | 558.34 | 5583.4 | 25% | 0 | 0 | 25% | 558.34 | 5583.4
17.2 | COMP. PROPR. | 1321 | 2025-07-01 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 134.6 | M2 | 1.19 | 160.17 | 25% | 3.65 | 491.29 | 25% | 4.84 | 651.46
17.3 | COMP. PROPR. | 2071 | 2025-07-01 | DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA | 1 | UN | 987.5 | 987.5 | 25% | 539.79 | 539.79 | 25% | 1527.29 | 1527.29
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 6731.07 |  |  | 1031.08 |  |  | 7762.15
|  |  |  | TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 211900.25 |  |  | 167159.19 |  |  | 379059.44