## ADITIVO MAR 2019
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA SANTANA - TORRE B - CLIMATIZAÇÃO - REFORMA 7º PAV - 10/07/2025
Orçamento 2025
Item | Descrição de Fornecimento |  |  | Preço Unitário, R$ |  | Preço Total, R$
|  | U | Quant. | Serviço | Materiais | Serviço | Materiais | TOTAL
1 | EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO | [6 empty] | 6000
1.1 | Unidade Interna tipo Hi-Wall Midea cap. 9.000 Btu/h c/ controle s/f | pç | 2 | 350 | 2650 | 700 | 5300 | 6000
1.15 | Insumos diversos | VB | 1 | #REF! | 6300 | #REF! | 6300 | #REF!
2.6 | Insumos diversos | VB | 1 | #REF! | 1440 | #REF! | 1440 | #REF!
2 | REDE FRIGORÍGENA + CABEAMENTO AUTOMAÇÃO | [6 empty] | 12640.36
2.1 | Rede Frigorígena do sistema VRF c/ isolamento 1/4"e 3/8" | m | 8 | 47 | 48.17 | 376 | 385.36 | 761.36
2.2 | Rede Frigorígena do sistema VRF c/ isolamento 1/4"e 1/2" | m | 2 | 35 | 65 | 70 | 130 | 200
2.3 | Válvula de esfera GBC 1/4" | pç | 2 | 112 | 130 | 224 | 260 | 484
2.4 | Válvula de esfera GBC 3/8" | pç | 2 | 112 | 145 | 224 | 290 | 514
2.5 | Refinete | pç | 2 | 185 | 250 | 370 | 500 | 870
2.6 | Carga adicional Gás R-410A (vácuo e carga) | kg | 90 | 14 | 80 | 1260 | 7200 | 8460
2.7 | Nitrogênio para soldas e pressurização para teste de vazamento | m³ | 3 | 7 | 150 | 21 | 450 | 471
2.8 | Interligações elétricas Unidades Internas e drenos | cj | 3 | 125 | 55 | 375 | 165 | 540
2.9 | Cabeamento de comunicação e acessórias | m | 8 | 35 | 7.5 | 280 | 60 | 340
3.7 | Insumos diversos | VB | 1 | 3700 | 6840 | 3700 | 6840 | 10540
4.4 | Insumos diversos | VB | 1 | 700 | 900 | 700 | 900 | 1600
3 | DIVERSOS | [6 empty] | 770
3.1 | Reendereçamento e testes | cj | 1 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350
3.2 | Transporte vertical e horizontal | cj | 1 | 420 | 0 | 420 | 0 | 420
|  | TOTAIS |  |  |  | 4670 | 14740.36 | 19410.36