## orçamento
TIPO
SINAPI
FRANARIN
COMP. MODIF.
COMP. PROPR.
COTAÇÃO
ORÇAMENTO RESUMIDO NÃO DESONERADO
Obra: REFORMA E MANUTENÇÃO - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ESTRELA
Cliente: MINISTÉRIO PÚBLICO - PGJ | [6 empty] | Encargos Sociais: |  | 139.2%
Endereço: RUA CORONEL MÜSSNICH, Nº 487- ESTRELA - RS | [6 empty] | BDI de Referência: |  | 24.66%
Data Base: | 2025-12-01 | [5 empty] | BDI Reduzido: |  | 16.5%
Item | Fonte de Referência | Código de Referência | Data de Referência | Descrição | Quant. | Un | Material com BDI |  |  | Mão-de-Obra com BDI |  |  | Total UNITÁRIO | Total GERAL
[7 empty] | Preço Unit. | Preço Total | BDI (%) | Preço Unit. | Preço Total | BDI (%)
1. |  |  |  | MOBILIZAÇÃO DA OBRA
1.1 | COMP. PROPR. | 2070 | 2025-12-01 | MOBILIZAÇÃO DA OBRA | 1 | UN | 984.81 | 984.81 | 24.66% | 543.92 | 543.92 | 24.66% | 1528.73 | 1528.73
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 984.81 |  |  | 543.92 |  |  | 1528.73
2. |  |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS E DESPESAS DIVERSAS
2.1 | COTAÇÃO | 2.1 | 2025-12-01 | ANOTACAO/REGISTRO DE RESPONSAB TECNICA - ART/RRT DE EXECUCAO | 1 | CJ | 356.02 | 356.02 | 24.66% | 0 | 0 | 24.66% | 356.02 | 356.02
2.2 | COMP. PROPR. | 2164 | 2025-12-01 | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA E TRANSPORTES INTERNOS | 6 | MS | 0 | 0 | 24.66% | 1583.11 | 9498.66 | 24.66% | 1583.11 | 9498.66
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 356.02 |  |  | 9498.66 |  |  | 9854.68
3. |  |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
3.1 | COMP. PROPR. | 2308 | 2025-12-01 | PLACA DE OBRA PADRAO MP CHAPA GALVANIZADA/ESTRUTURA MADEIRA | 2.7 | M2 | 520.67 | 1405.81 | 24.66% | 49.23 | 132.92 | 24.66% | 569.9 | 1538.73
3.2 | FRANARIN | 24112 | 2025-12-01 | DEPOSITO CHAPAS COMPENSADO SEM FORRO COM ASSOALHO | 9 | M2 | 1357.5 | 12217.5 | 24.66% | 416.14 | 3745.26 | 24.66% | 1773.64 | 15962.76
3.3 | FRANARIN | 25301 | 2025-12-01 | INSTALACAO PROVISORIA UNIDADE SANITARIA - 5,0M2 | 1 | PT | 875.28 | 875.28 | 24.66% | 623.59 | 623.59 | 24.66% | 1498.87 | 1498.87
3.4 | COMP. PROPR. | 1325 | 2025-12-01 | BAIAS EM MADEIRA P/SEPARACAO DE RESIDUOS CLASSES A/B/C | 1 | CJ | 648.14 | 648.14 | 24.66% | 739.94 | 739.94 | 24.66% | 1388.08 | 1388.08
3.5 | COTAÇÃO | 3.5 | 2025-12-01 | ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE - LOCAÇAO MENSAL | 4 | MS | 4876.7 | 19506.8 | 24.66% | 0 | 0 | 24.66% | 4876.7 | 19506.8
3.6 | COMP. PROPR. | 1493 | 2025-12-01 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE | 24 | M | 0 | 0 | 24.66% | 35.84 | 860.16 | 24.66% | 35.84 | 860.16
3.7 | COTAÇÃO | 3.7 | 2025-12-01 | ANDAIME SUSPENSO TIPO JAU (BALANCIM) - LOCAÇAO MENSAL | 1 | MS | 1028.45 | 1028.45 | 24.66% | 0 | 0 | 24.66% | 1028.45 | 1028.45
3.8 | COMP. PROPR. | 2235 | 2025-12-01 | PROJETO/ART INSTALAÇAO ANDAIME SUSPENSO TIPO JAU | 1 | UN | 0 | 0 | 24.66% | 2813.81 | 2813.81 | 24.66% | 2813.81 | 2813.81
3.9 | COTAÇÃO | 3.9 | 2025-12-01 | MONTAGEM INICIAL BALANCIM C/TRANSPORTE EQUIPAMENTO | 1 | CJ | 855.48 | 855.48 | 24.66% | 0 | 0 | 24.66% | 855.48 | 855.48
3.10 | COTAÇÃO | 3.10 | 2025-12-01 | DESMONTAGEM FINAL BALANCIM C/TRANSPORTE EQUIPAMENTO | 1 | CJ | 668.49 | 668.49 | 24.66% | 0 | 0 | 24.66% | 668.49 | 668.49
3.11 | COTAÇÃO | 3.11 | 2025-12-01 | TROCA DE POSIÇÃO BALANCIM | 4 | UN | 863.89 | 3455.56 | 24.66% | 0 | 0 | 24.66% | 863.89 | 3455.56
3.12 | COMP. PROPR. | 2101 | 2025-12-01 | SINALIZAÇAO COM FITA FIXADA EM CONE PLASTICO | 24.9 | M | 29.18 | 726.58 | 24.66% | 9.04 | 225.1 | 24.66% | 38.22 | 951.68
3.13 | FRANARIN | 23401 | 2025-12-01 | BANDEJA DE PROTEÇAO DE MADEIRA FACHADA FRONTAL | 5 | M | 879.6 | 4398 | 24.66% | 122.2 | 611 | 24.66% | 1001.8 | 5009
3.14 | COMP. PROPR. | 1351 | 2025-12-01 | PROTECAO DE FACHADA COM TELA EM POLIETILENO S/PLATAFORMA | 40 | M2 | 7.04 | 281.6 | 24.66% | 29.13 | 1165.2 | 24.66% | 36.17 | 1446.8
3.15 | COMP. PROPR. | 1373 | 2025-12-01 | PROTEÇAO FACH C/TELA POLIETIL. S/ANDAIME TUBULAR/JAU | 259.8 | M2 | 6.05 | 1571.79 | 24.66% | 4.26 | 1106.75 | 24.66% | 10.31 | 2678.54
3.16 | COTAÇÃO | 3.16 | 2025-12-01 | GUINCHO DE COLUNA COM CAÇAMBA - LOCAÇAO | 1 | UN | 2779.92 | 2779.92 | 24.66% | 0 | 0 | 24.66% | 2779.92 | 2779.92
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 50419.4 |  |  | 12023.73 |  |  | 62443.13
4. |  |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
4.1 | COMP. PROPR. | 2170 | 2025-12-01 | ADMINISTRAÇAO LOCAL DA OBRA | 1 | CJ | 0 | 0 | 24.66% | 43532.01 | 43532.01 | 24.66% | 43532.01 | 43532.01
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 0 |  |  | 43532.01 |  |  | 43532.01
5. |  |  |  | PAREDES E PAINEIS
5.1 | COMP. PROPR. | 2131 | 2025-12-01 | ALVENARIA TIJOLO FURADO 9X19X19CM E=9CM ARG CI-CA-AR 1:2:8 | 3.3 | M2 | 38.07 | 125.63 | 24.66% | 77.6 | 256.08 | 24.66% | 115.67 | 381.71
5.2 | FRANARIN | 62470 | 2025-12-01 | ALVENARIA ECKERT 2X10,TIJ.MACICO | 4.9 | M2 | 122.19 | 598.73 | 24.66% | 86.43 | 423.51 | 24.66% | 208.62 | 1022.24
5.3 | FRANARIN | 22197 | 2025-12-01 | DESMONTAGEM DE DIVISORIAS LEVES | 12.6 | M2 | 0 | 0 | 24.66% | 56.86 | 716.44 | 24.66% | 56.86 | 716.44
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 724.36 |  |  | 1396.03 |  |  | 2120.39
6. |  |  |  | COBERTURA
6.1 | COMP. PROPR. | 1313 | 2025-12-01 | PROTEÇÃO COBERTURA COM LONA PLÁSTICA | 112.7 | M2 | 6.59 | 742.69 | 24.66% | 5.27 | 593.93 | 24.66% | 11.86 | 1336.62
6.2 | FRANARIN | 22181 | 2025-12-01 | DEMOLICAO ESTRUTURA DE MADEIRA DE TELHADO | 112.7 | M2 | 0 | 0 | 24.66% | 38.61 | 4351.35 | 24.66% | 38.61 | 4351.35
6.3 | FRANARIN | 22186 | 2025-12-01 | DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS FIBROCIMENTO | 112.7 | M2 | 0 | 0 | 24.66% | 6.64 | 748.33 | 24.66% | 6.64 | 748.33
6.4 | COMP. PROPR. | 2213 | 2025-12-01 | REMOÇÃO ELEMENTOS DE FUNILARIA SEM REAPROVEITAMENTO | 85.6 | M | 0 | 0 | 24.66% | 14.87 | 1272.87 | 24.66% | 14.87 | 1272.87
6.5 | FRANARIN | 71401 | 2025-12-01 | ESTRUTURA MADEIRA ANCORADA LAJE P/TELHA ALUZINCO | 112.7 | M2 | 79.48 | 8957.4 | 24.66% | 29.76 | 3353.95 | 24.66% | 109.24 | 12311.35
6.6 | COMP. PROPR. | 1261MP | 2025-12-01 | COBERTURA C/TELHA TERMOACUSTICA ALUZINCO E=0,50MM | 112.7 | M2 | 144.41 | 16275.01 | 24.66% | 23.91 | 2694.66 | 24.66% | 168.32 | 18969.67
6.7 | COMP. PROPR. | 1263MP | 2025-12-01 | CUMEEIRA PARA TELHA ALUZINCO E=0,50MM | 11.45 | M | 112.72 | 1290.64 | 24.66% | 14.93 | 170.95 | 24.66% | 127.65 | 1461.59
6.8 | COMP. PROPR. | 1259MP | 2025-12-01 | CALHA ALUZINCO E=0,50MM CORTE 80 | 24.25 | M | 139.52 | 3383.36 | 24.66% | 77.25 | 1873.31 | 24.66% | 216.77 | 5256.67
6.9 | COMP. PROPR. | 1260MP | 2025-12-01 | ALGEROZ/RUFO ALUZINCO E=0,50MM CORTE MEDIO 28 | 20.1 | M | 57.04 | 1146.5 | 24.66% | 29.72 | 597.37 | 24.66% | 86.76 | 1743.87
6.10 | COMP. PROPR. | 6.10 | 2025-12-01 | CAPEAMENTO ALUZINCO CORTE VARIADO SOBRE PLATIBANDAS TELHADO | 41.6 | M | 221.3 | 9206.08 | 24.66% | 146.05 | 6075.68 | 24.66% | 367.35 | 15281.76
6.11 | COMP. PROPR. | 1262MP | 2025-12-01 | CAPEAMENTO ALUZINCO E=0,50MM CORTE MEDIO 45 | 19 | M | 81.74 | 1553.06 | 24.66% | 29.72 | 564.68 | 24.66% | 111.46 | 2117.74
6.12 | COMP. PROPR. | 1210 | 2025-12-01 | GRELHA FLEXÍVEL PVC /TUBO QUEDA PLUVIAL (RALO ABACAXI) | 8 | UN | 57.51 | 460.08 | 24.66% | 17.83 | 142.64 | 24.66% | 75.34 | 602.72
6.13 | COMP. PROPR. | 2336 | 2025-12-01 | REMOÇAO/RECOLOCAÇAO TELHAS ALUZINCO ESTACIONAMENTO | 83.3 | M2 | 2.54 | 211.58 | 24.66% | 45.2 | 3765.16 | 24.66% | 47.74 | 3976.74
6.14 | COMP. PROPR. | 1158 | 2025-12-01 | REVISAO/FIXAÇAO/CONSERTO EMENDAS CALHAS COBERTURA ESTACIONAMENTO | 11.8 | M | 1.18 | 13.92 | 24.66% | 16.69 | 196.94 | 24.66% | 17.87 | 210.86
6.15 | COMP. PROPR. | 1227 | 2025-12-01 | LIMPEZA DE CALHAS | 11.8 | M | 0 | 0 | 24.66% | 18.49 | 218.18 | 24.66% | 18.49 | 218.18
6.16 | COTAÇÃO | 6.16 | 2025-12-01 | RECUPERAÇAO BASE PILAR ESTRUTURA METALICA ESTACIONAMENTO | 2 | UN | 537.91 | 1075.82 | 24.66% | 0 | 0 | 24.66% | 537.91 | 1075.82
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 44316.14 |  |  | 26620 |  |  | 70936.14
7. |  |  |  | IMPERMEABILIZACOES E ISOLAMENTOS
7.1 | COMP. PROPR. | 1080 | 2025-12-01 | REGULARIZAÇAO DE BASE P/MANTA ASFALTICA CI-AR 1:5 E=1,5CM | 24.3 | M2 | 7.75 | 188.33 | 24.66% | 22.86 | 555.5 | 24.66% | 30.61 | 743.83
7.2 | COMP. PROPR. | 2102 | 2025-12-01 | IMPERMEABILIZAÇÃO C/MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA E=3MM | 24.3 | M2 | 99.94 | 2428.54 | 24.66% | 38.5 | 935.55 | 24.66% | 138.44 | 3364.09
7.3 | COMP. PROPR. | 2221 | 2025-12-01 | TESTE DE ESTANQUEIDADE PARA IMPERMEABILIZAÇÃO | 24.3 | M2 | 2.52 | 61.24 | 24.66% | 8.91 | 216.51 | 24.66% | 11.43 | 277.75
7.4 | FRANARIN | 86111 | 2025-12-01 | IMPERMEAB/IMUNIZACAO-MADEIRA BRUTA-1 DEMAO | 112.7 | M2 | 6.31 | 711.14 | 24.66% | 10.56 | 1190.11 | 24.66% | 16.87 | 1901.25
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 3389.25 |  |  | 2897.67 |  |  | 6286.92
8. |  |  |  | PISOS INTERNOS
8.1 | FRANARIN | 22133 | 2025-12-01 | DEMOLICAO DE PISOS/SOLEIRAS BASALTO LUSTRADO | 37.9 | M2 | 0 | 0 | 24.66% | 21.83 | 827.36 | 24.66% | 21.83 | 827.36
8.2 | COMP. PROPR. | 2319 | 2025-12-01 | REMOÇAO DE RODAPÉS SEM REAPROVEITAMENTO | 136.6 | M | 0 | 0 | 24.66% | 4.33 | 591.48 | 24.66% | 4.33 | 591.48
8.3 | COMP. PROPR. | 1347 | 2025-12-01 | ENCHIMENTO PISO C/ARGAMASSA CIM-AR 1:4 - 4CM | 36.9 | M2 | 28.14 | 1038.37 | 24.66% | 35.2 | 1298.88 | 24.66% | 63.34 | 2337.25
8.4 | COMP. PROPR. | 2302 | 2025-12-01 | PISO CERAMICO 45X45CM ANTIDERRAPANTE C/ARGAM.COLANTE INCL. REJUNTE | 36.8 | M2 | 73.94 | 2720.99 | 24.66% | 22.24 | 818.43 | 24.66% | 96.18 | 3539.42
8.5 | COMP. PROPR. | 1456 | 2025-12-01 | SOLEIRA CERAMICA 15CM-ARG.CI-CAL-AR 1:0,5:5 | 0.8 | M | 5.04 | 4.03 | 24.66% | 33.21 | 26.57 | 24.66% | 38.25 | 30.6
8.6 | COMP. PROPR. | 1454 | 2025-12-01 | SUBSTITUIÇAO SOLEIRA BASALTO LUSTRADO 25CM-ARG.CI-AR1:4-5CM | 1 | M | 94.73 | 94.73 | 24.66% | 29.91 | 29.91 | 24.66% | 124.64 | 124.64
8.7 | COMP. PROPR. | 2183 | 2025-12-01 | PISO TATIL DE PORCELANATO 25X25CM | 1.05 | M2 | 1226.94 | 1288.29 | 24.66% | 47.79 | 50.18 | 24.66% | 1274.73 | 1338.47
8.8 | FRANARIN | 94521 | 2025-12-01 | RODAPE CERAMICO 7,5X16-ARG.CI-AR 1:4-1CM | 6.2 | M | 12.63 | 78.31 | 24.66% | 42.51 | 263.56 | 24.66% | 55.14 | 341.87
8.9 | COMP. PROPR. | 1452 | 2025-12-01 | RODAPE BOLEADO LAMINADO MADEIRA | 117.2 | M | 46.24 | 5419.33 | 24.66% | 21.17 | 2481.12 | 24.66% | 67.41 | 7900.45
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 10644.05 |  |  | 6387.49 |  |  | 17031.54
9. |  |  |  | REVESTIMENTOS
9.1 | COMP. PROPR. | 2228 | 2025-12-01 | DEMOLIÇAO DE REVESTIMENTO CERAMICO SEMREAPROVEITAMENTO | 100.5 | M2 | 0 | 0 | 24.66% | 28.09 | 2823.05 | 24.66% | 28.09 | 2823.05
9.2 | FRANARIN | 22161 | 2025-12-01 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA | 4 | M2 | 0 | 0 | 24.66% | 16.54 | 66.16 | 24.66% | 16.54 | 66.16
9.3 | FRANARIN | 22188 | 2025-12-01 | DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO | 10.9 | M2 | 0 | 0 | 24.66% | 13.89 | 151.4 | 24.66% | 13.89 | 151.4
9.4 | COMP. PROPR. | 1272 | 2025-12-01 | REBOCO C/ARGAMASSA RECUPERACAO ANTIUMIDADE E=15MM | 8.9 | M2 | 82.65 | 735.59 | 24.66% | 44.45 | 395.61 | 24.66% | 127.1 | 1131.2
9.5 | COMP. PROPR. | 1458 | 2025-12-01 | CHAPISCO CI-AR 1:3-5MM PREPARO E APLICAÇAO | 11.5 | M2 | 3.64 | 41.86 | 24.66% | 7.31 | 84.07 | 24.66% | 10.95 | 125.93
9.6 | FRANARIN | 101032 | 2025-12-01 | EMBOCO ÁSPERO P/PLAQUETA CI-AR 1:4-15MM-C/IMPERMEABILIZANTE | 4.9 | M2 | 10.95 | 53.66 | 24.66% | 47.79 | 234.17 | 24.66% | 58.74 | 287.83
9.7 | COMP. PROPR. | 1460 | 2025-12-01 | MASSA UNICA INTERNA ARG.MISTA 1:2:8 CI-CAL-AR 15MM | 6.6 | M2 | 8.48 | 55.97 | 24.66% | 44.45 | 293.37 | 24.66% | 52.93 | 349.34
9.8 | COMP. PROPR. | 1112 | 2025-12-01 | RECONSTITUIÇAO DE REBOCO INTERNO DANIFICADO | 1 | M2 | 12.2 | 12.2 | 24.66% | 47.79 | 47.79 | 24.66% | 59.99 | 59.99
9.9 | COMP. PROPR. | 1278MP | 2025-12-01 | RECOMPOSIÇAO DE REBOCO EXTERNO | 30 | M2 | 12.12 | 363.6 | 24.66% | 51.76 | 1552.8 | 24.66% | 63.88 | 1916.4
9.10 | COMP. PROPR. | 2309 | 2025-12-01 | RECUPERAÇÃO ARM. CAPEAM/PING. ARG. POLIMERICA C/IN.CORROSAO | 9.5 | M2 | 235.45 | 2236.78 | 24.66% | 72.24 | 686.28 | 24.66% | 307.69 | 2923.06
9.11 | COMP. PROPR. | 1256 | 2025-12-01 | CORREÇAO DE FISSURAS INTERNAS C/MULTIMASSA TAPA-TUDO | 2.9 | M | 36.01 | 104.43 | 24.66% | 29.91 | 86.74 | 24.66% | 65.92 | 191.17
9.12 | COMP. PROPR. | 2325 | 2025-12-01 | CORREÇAO DE FISSURAS INTERNAS C/TELA ADESIVA DE POLIESTER | 1.8 | M | 13 | 23.4 | 24.66% | 35.84 | 64.51 | 24.66% | 48.84 | 87.91
9.13 | COMP. PROPR. | 2328 | 2025-12-01 | CORREÇAO DE FISSURAS EXTERNAS C/ENTELAMENTO | 5 | M | 10.26 | 51.3 | 24.66% | 35.84 | 179.2 | 24.66% | 46.1 | 230.5
9.14 | COMP. PROPR. | 2086 | 2025-12-01 | AZULEJO BRANCO AC A PRUMO C/COLA 30X40CM-INCL.REJUNTE | 177.8 | M2 | 56.17 | 9987.03 | 24.66% | 31.54 | 5607.81 | 24.66% | 87.71 | 15594.84
9.15 | COMP. PROPR. | 1467 | 2025-12-01 | PLAQUETA 10X10 EM FACHADA C/COLA-INCL.REJUNTE/LIMPEZA | 4.9 | M2 | 113.12 | 554.29 | 24.66% | 50.45 | 247.21 | 24.66% | 163.57 | 801.5
9.16 | COMP. PROPR. | 1491 | 2025-12-01 | LIMPEZA E REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PLAQUETAS | 467.4 | M2 | 5.17 | 2416.46 | 24.66% | 19.88 | 9291.91 | 24.66% | 25.05 | 11708.37
9.17 | COMP. PROPR. | 2133 | 2025-12-01 | SUBSTITUIÇAO JUNTA DILATAÇAO POLIETILENO INCL.MASTIQUE POLIURETANO | 310 | M | 6.52 | 2021.2 | 24.66% | 54.56 | 16913.6 | 24.66% | 61.08 | 18934.8
9.18 | COMP. PROPR. | 2095 | 2025-12-01 | FORRO DE GESSO ACARTONADO INCLUINDO ESTRUTURA DE FIXAÇAO | 10.9 | M2 | 72.8 | 793.52 | 24.66% | 30.38 | 331.14 | 24.66% | 103.18 | 1124.66
9.19 | COMP. PROPR. | 1366 | 2025-12-01 | ALCAPAO REDONDO DE GESSO D=50CM | 4 | UN | 85.18 | 340.72 | 24.66% | 14.34 | 57.36 | 24.66% | 99.52 | 398.08
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 19792.01 |  |  | 39114.18 |  |  | 58906.19
10. |  |  |  | ESQUADRIAS
10.1 | COMP. PROPR. | 1974 | 2025-12-01 | REMOÇAO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA S/REAPROV. | 20.1 | M2 | 0 | 0 | 24.66% | 23.79 | 478.18 | 24.66% | 23.79 | 478.18
10.2 | COMP. PROPR. | 2319 | 2025-12-01 | REMOÇAO DE RODAMEIOS SEM REAPROVEITAMENTO | 74.6 | M | 0 | 0 | 24.66% | 4.33 | 323.02 | 24.66% | 4.33 | 323.02
10.3 | COMP. PROPR. | 9144 | 2025-12-01 | PORTA PRONTA LAMINADA MADEIRA LISA ABRIR 80X210 | 10 | CJ | 2152.33 | 21523.3 | 24.66% | 179.24 | 1792.4 | 24.66% | 2331.57 | 23315.7
10.4 | COMP. PROPR. | 1114 | 2025-12-01 | SUBSTITUIÇAO FIXADOR DE PORTA LATAO TIPO MACHO/FÊMEA | 8 | UN | 42.68 | 341.44 | 24.66% | 13.99 | 111.92 | 24.66% | 56.67 | 453.36
10.5 | COMP. PROPR. | 1973 | 2025-12-01 | REMOÇAO DE ESQUADRIAS/ELEMENTOS METALICOS S/REAPROV. | 5.06 | M2 | 0 | 0 | 24.66% | 14.87 | 75.24 | 24.66% | 14.87 | 75.24
10.6 | COMP. PROPR. | 2239 | 2025-12-01 | REMOÇAO E RECOLOCAÇAO GRADES DE FERRO EM JANELAS | 2.94 | M2 | 3.85 | 11.32 | 24.66% | 88.63 | 260.57 | 24.66% | 92.48 | 271.89
10.7 | FRANARIN | 112020 | 2025-12-01 | GRADE FERRO 1/2" PARA PROTECAO DE JANELA | 4.36 | M2 | 402.76 | 1756.03 | 24.66% | 73.82 | 321.86 | 24.66% | 476.58 | 2077.89
10.8 | COMP. PROPR. | 10.8 | 2025-12-01 | GRADE FERRO 1/2" P/PROTEÇAO JANELA 1,30X1,30M C/ABERTURA PIV | 1 | UN | 805.33 | 805.33 | 24.66% | 136.03 | 136.03 | 24.66% | 941.36 | 941.36
10.9 | COMP. PROPR. | 1245 | 2025-12-01 | PORTA FERRO METALON P/VIDRO C/GRADE 0,80X2,10M-C/FERR. | 1 | CJ | 6111.16 | 6111.16 | 24.66% | 98.38 | 98.38 | 24.66% | 6209.54 | 6209.54
10.10 | FRANARIN | 113021 | 2025-12-01 | CAIXILHO MAXIM-AR ALUMINIO ANODIZADO | 3.38 | M2 | 1202.77 | 4065.36 | 24.66% | 89.08 | 301.09 | 24.66% | 1291.85 | 4366.45
10.11 | COMP. PROPR. | 10.11 | 2025-12-01 | SUBSTITUIÇAO TRILHO INFERIOR PORTA PANTOGRAFICA | 2.9 | M | 149.53 | 433.64 | 24.66% | 51.26 | 148.65 | 24.66% | 200.79 | 582.29
10.12 | COMP. PROPR. | 1396 | 2025-12-01 | REMOÇAO VEDAÇAO C/SILICONE/MASTIQUE POLIURETANO | 127.4 | M | 0 | 0 | 24.66% | 6.59 | 839.57 | 24.66% | 6.59 | 839.57
10.13 | COMP. PROPR. | 1500 | 2025-12-01 | SUBSTITUIÇAO DE VEDAÇAO C/BORRACHA EPDM ESQUADRIAS ALUMINIO | 155 | M | 8.39 | 1300.45 | 24.66% | 20.66 | 3202.3 | 24.66% | 29.05 | 4502.75
10.14 | COMP. PROPR. | 1216 | 2025-12-01 | VEDAÇAO DE JANELAS/PTOS ELÉTRICOS C/MASTIQUE POLIURETANO | 127.4 | M | 2.36 | 300.66 | 24.66% | 17.95 | 2286.83 | 24.66% | 20.31 | 2587.49
10.15 | COMP. PROPR. | 2344 | 2025-12-01 | SUBSTIT.FITA (ESCOVA) VEDA-FRESTA 7,5X10,0MM JANELA ALUMINIO | 232 | M | 12.28 | 2848.96 | 24.66% | 5.57 | 1292.24 | 24.66% | 17.85 | 4141.2
10.16 | COMP. PROPR. | 1360 | 2025-12-01 | ESCADA DE MARINHEIRO L=0,50M | 1.5 | M | 645.71 | 968.57 | 24.66% | 58.53 | 87.8 | 24.66% | 704.24 | 1056.37
10.17 | COMP. PROPR. | 10.17 | 2025-12-01 | REMOÇAO/RECOLOCAÇAO ESCADA MARINHEIRO ACESSO LAJE RESERV. | 2 | M | 0.89 | 1.78 | 24.66% | 66.03 | 132.06 | 24.66% | 66.92 | 133.84
10.18 | COMP. PROPR. | 10.18 | 2025-12-01 | SUBSTITUIÇAO FECHADURA PORTA VENEZIANADA RESERVATORIO SUP. | 1 | UN | 108.64 | 108.64 | 24.66% | 139.83 | 139.83 | 24.66% | 248.47 | 248.47
10.19 | FRANARIN | 131102 | 2025-12-01 | VIDRO TRANSPARENTE 4MM COLOCADO COM EPDM | 3.38 | M2 | 211.92 | 716.29 | 24.66% | 123.73 | 418.21 | 24.66% | 335.65 | 1134.5
10.20 | COMP. PROPR. | .0132 | 2025-12-01 | VIDRO PONTILHADO 4MM COLOCADO COM EPDM | 1.14 | M2 | 353.2 | 402.65 | 24.66% | 123.73 | 141.05 | 24.66% | 476.93 | 543.7
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 41695.58 |  |  | 12587.23 |  |  | 54282.81
11. |  |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
11.1 | COMP. PROPR. | 2103 | 2025-12-01 | INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR COM PLACA 50x100mm | 21 | UN | 10.76 | 225.96 | 24.66% | 11.74 | 246.54 | 24.66% | 22.5 | 472.5
11.2 | COMP. PROPR. | 2104 | 2025-12-01 | INTERRUPTOR DUPLO EMBUTIR COM PLACA 50x100mm | 12 | UN | 22.1 | 265.2 | 24.66% | 17.65 | 211.8 | 24.66% | 39.75 | 477
11.3 | COMP. PROPR. | 2106 | 2025-12-01 | INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR COM PLACA 50x100mm | 6 | UN | 14.66 | 87.96 | 24.66% | 17.65 | 105.9 | 24.66% | 32.31 | 193.86
11.4 | COMP. PROPR. | 2107 | 2025-12-01 | TOMADA 2 P+T 10A EMBUTIR COM PLACA 50x100mm | 23 | UN | 14.02 | 322.46 | 24.66% | 17.65 | 405.95 | 24.66% | 31.67 | 728.41
11.5 | COMP. PROPR. | 1398 | 2025-12-01 | TOMADA 2 P+T 10A EMBUTIR DUPLA COM PLACA 100x100mm | 49 | UN | 41.49 | 2033.01 | 24.66% | 23.5 | 1151.5 | 24.66% | 64.99 | 3184.51
11.6 | COMP. PROPR. | 2051 | 2025-12-01 | TOMADA 2 P+T 20A EMBUTIR COM CAIXA 50x100mm | 15 | UN | 27.15 | 407.25 | 24.66% | 17.65 | 264.75 | 24.66% | 44.8 | 672
11.7 | COMP. PROPR. | 2124 | 2025-12-01 | TOMADA 2 P+T 20A EMBUTIR DUPLA C/PLACA 50x100mm | 8 | UN | 34.17 | 273.36 | 24.66% | 29.39 | 235.12 | 24.66% | 63.56 | 508.48
11.8 | COMP. PROPR. | 2009 | 2025-12-01 | CONECTOR RJ-45 CAT 5E DUPLO C/CAIXA 100x100mm | 41 | UN | 58.84 | 2412.44 | 24.66% | 23.5 | 963.5 | 24.66% | 82.34 | 3375.94
11.9 | COMP. PROPR. | 1981 | 2025-12-01 | FIO ISOLADO 2,5 mm2 PVC 450/750 V ANTICHAMA BWF | 160 | M | 3.63 | 580.8 | 24.66% | 2.36 | 377.6 | 24.66% | 5.99 | 958.4
11.10 | FRANARIN | 172001 | 2025-12-01 | CAIXA ESTAMPADA 2X4" (51X102MM) CHAPA 20 | 18 | UN | 4.06 | 73.08 | 24.66% | 5.91 | 106.38 | 24.66% | 9.97 | 179.46
11.11 | FRANARIN | 171900 | 2025-12-01 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTO-COM ENCHIMENTO | 35 | M | 1.84 | 64.4 | 24.66% | 21.55 | 754.25 | 24.66% | 23.39 | 818.65
11.12 | COMP. PROPR. | 2203 | 2025-12-01 | PLACA CEGA ABS 50x100mm | 34 | UN | 6.01 | 204.34 | 24.66% | 11.74 | 399.16 | 24.66% | 17.75 | 603.5
11.13 | COMP. PROPR. | 1382 | 2025-12-01 | IDENTIFICAÇÃO PONTO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E ENERGIA | 136 | UN | 3.32 | 451.52 | 24.66% | 8.8 | 1196.8 | 24.66% | 12.12 | 1648.32
11.14 | COMP. PROPR. | 1939 | 2025-12-01 | LUMINÁRIA ALUMÍNIO E VIDRO VEDADA C/GRADE E LÂMPADA LED 9W | 1 | UN | 102.08 | 102.08 | 24.66% | 52.89 | 52.89 | 24.66% | 154.97 | 154.97
11.15 | COMP. PROPR. | 1840 | 2025-12-01 | LUMINÁRIA PAINEL LED 30x120cm SOBREPOR 4000K 4400lm UGR<19 | 50 | UN | 467.51 | 23375.5 | 24.66% | 58.76 | 2938 | 24.66% | 526.27 | 26313.5
11.16 | COMP. PROPR. | 1982 | 2025-12-01 | DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 20 A | 1 | UN | 10.66 | 10.66 | 24.66% | 5.91 | 5.91 | 24.66% | 16.57 | 16.57
11.17 | COMP. PROPR. | 1979 | 2025-12-01 | LÂMPADA LED BULBO 9W/10W 900lm 4000K BASE E27 | 5 | UN | 18.7 | 93.5 | 24.66% | 5.91 | 29.55 | 24.66% | 24.61 | 123.05
11.18 | COMP. PROPR. | 2127 | 2025-12-01 | LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR COM 1 LAMPADA LED 9W | 9 | UN | 86.66 | 779.94 | 24.66% | 29.39 | 264.51 | 24.66% | 116.05 | 1044.45
11.19 | COMP. PROPR. | 2016 | 2025-12-01 | BLOCO AUTÔNOMO 30 LEDS 100 lm BATERIA 1 Ah LÍTIO | 9 | UN | 14.4 | 129.6 | 24.66% | 11.74 | 105.66 | 24.66% | 26.14 | 235.26
11.20 | COMP. PROPR. | 2126 | 2025-12-01 | PAINEL PLAFON LED EMBUTIR REDONDO 18W 3000K A 4000K 1300lm | 14 | UN | 85.33 | 1194.62 | 24.66% | 35.27 | 493.78 | 24.66% | 120.6 | 1688.4
11.21 | COMP. PROPR. | 2121 | 2025-12-01 | PROTETOR DE HOLOFOTE EM TELA OTIS COLOCADO | 1 | UN | 617.07 | 617.07 | 24.66% | 0 | 0 | 24.66% | 617.07 | 617.07
11.22 | COMP. PROPR. | 2205 | 2025-12-01 | LIMPEZA DAS LUMINÁRIAS TARTARUGA EXTERNAS | 5 | UN | 0 | 0 | 24.66% | 29.39 | 146.95 | 24.66% | 29.39 | 146.95
11.23 | COMP. PROPR. | 2185 | 2025-12-01 | SERVIÇO NO SISTEMA DE ALARME P/ DES. E RECONEXÃO DOS SENSORE | 18 | H | 0 | 0 | 24.66% | 58.76 | 1057.68 | 24.66% | 58.76 | 1057.68
11.24 | FRANARIN | 174397 | 2025-12-01 | DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A - 18 KA / 380 V | 1 | UN | 432.57 | 432.57 | 24.66% | 111.66 | 111.66 | 24.66% | 544.23 | 544.23
11.25 | COMP. PROPR. | 2022 | 2025-12-01 | CAIXA MEDIÇÃO METÁLICA TIPO III (50x60x18cm) PADRÃO CPFL | 1 | UN | 452.37 | 452.37 | 24.66% | 176.29 | 176.29 | 24.66% | 628.66 | 628.66
11.26 | FRANARIN | 170100 | 2025-12-01 | ELETRODUTO CORRUGADO 1/2" | 35 | M | 2.37 | 82.95 | 24.66% | 5.91 | 206.85 | 24.66% | 8.28 | 289.8
11.27 | FRANARIN | 170101 | 2025-12-01 | ELETRODUTO CORRUGADO 3/4" | 5 | M | 3.18 | 15.9 | 24.66% | 8.8 | 44 | 24.66% | 11.98 | 59.9
11.28 | COMP. PROPR. | 1928 | 2025-12-01 | PROJETOR LED 30W 3000K CORPO ALUMÍNIO IP-65 | 2 | UN | 173.28 | 346.56 | 24.66% | 70.51 | 141.02 | 24.66% | 243.79 | 487.58
11.29 | FRANARIN | 178101 | 2025-12-01 | FOTOCELULA 1KW - 220V - COMPLETA | 1 | UN | 32.87 | 32.87 | 24.66% | 88.16 | 88.16 | 24.66% | 121.03 | 121.03
11.30 | COMP. PROPR. | 11.30 | 2025-12-01 | LIMPEZA DO MOFO DO QGBT E CALAFETAR TUBULAÇÃO DE ENTRADA | 3 | UN | 38.64 | 115.92 | 24.66% | 138.34 | 415.02 | 24.66% | 176.98 | 530.94
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 35183.89 |  |  | 12697.18 |  |  | 47881.07
12. |  |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE INCÊNDIO
12.1 | FRANARIN | 22194 | 2025-12-01 | REMOÇAO DE APARELHOS/METAIS SANITARIOS C/REAPROV.PARCIAL | 32 | UN | 0 | 0 | 24.66% | 72.12 | 2307.84 | 24.66% | 72.12 | 2307.84
12.2 | COMP. PROPR. | 1376 | 2025-12-01 | REMOÇAO BARRAS DE APOIO/ACESSORIOS SANIT.C/REAPROVEIT. PARC | 35 | UN | 0 | 0 | 24.66% | 22.92 | 802.2 | 24.66% | 22.92 | 802.2
12.3 | COMP. PROPR. | 2247 | 2025-12-01 | ADEQUAÇAO DE INSTALAÇOES HIDROSSANITARIAS | 2 | UN | 0 | 0 | 24.66% | 118.84 | 237.68 | 24.66% | 118.84 | 237.68
12.4 | FRANARIN | 161900 | 2025-12-01 | RASGO EM ALVENARIA P/CANALIZACOES C/ENCHIMENTO | 3.6 | M | 4.65 | 16.74 | 24.66% | 21.55 | 77.58 | 24.66% | 26.2 | 94.32
12.5 | COMP. PROPR. | 2248 | 2025-12-01 | PONTO HIDRAULICO EMBUTIDO P/PURIFICADOR COM ARREMATES | 3 | UN | 51.29 | 153.87 | 24.66% | 166.83 | 500.49 | 24.66% | 218.12 | 654.36
12.6 | FRANARIN | 161205 | 2025-12-01 | TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM | 3.6 | M | 8.09 | 29.12 | 24.66% | 8.91 | 32.08 | 24.66% | 17 | 61.2
12.7 | FRANARIN | 161207 | 2025-12-01 | JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM | 5 | UN | 2.18 | 10.9 | 24.66% | 11.87 | 59.35 | 24.66% | 14.05 | 70.25
12.8 | COMP. PROPR. | 1686 | 2025-12-01 | JOELHO PVC C/ROSCA LATAO 25X1/2" | 2 | UN | 10.33 | 20.66 | 24.66% | 10.71 | 21.42 | 24.66% | 21.04 | 42.08
12.9 | FRANARIN | 161206 | 2025-12-01 | TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM | 1 | UN | 4.23 | 4.23 | 24.66% | 11.87 | 11.87 | 24.66% | 16.1 | 16.1
12.10 | COMP. PROPR. | 1682 | 2025-12-01 | LUVA PVC SOLDAVEL 25MM | 2 | UN | 1.67 | 3.34 | 24.66% | 5.36 | 10.72 | 24.66% | 7.03 | 14.06
12.11 | COMP. PROPR. | 1666 | 2025-12-01 | SUBSTITUIÇAO TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL ESGOTO 100MM | 2 | M | 30.03 | 60.06 | 24.66% | 30.92 | 61.84 | 24.66% | 60.95 | 121.9
12.12 | COMP. PROPR. | 1678 | 2025-12-01 | LUVA PVC SOLDAVEL ESGOTO 100MM | 2 | UN | 15.38 | 30.76 | 24.66% | 13.69 | 27.38 | 24.66% | 29.07 | 58.14
12.13 | COMP. PROPR. | 2157 | 2025-12-01 | TAMPA (GRELHA) INOX 304 TIPO ABRE/FECHA PARA CAIXASIFONADA | 9 | UN | 69.6 | 626.4 | 24.66% | 2.87 | 25.83 | 24.66% | 72.47 | 652.23
12.14 | COMP. PROPR. | 12.14 | 2025-12-01 | LIMPEZA E DESOBSTRUÇAO DRENOS MUROS DE CONTENÇAO | 1 | TX | 0 | 0 | 24.66% | 446.91 | 446.91 | 24.66% | 446.91 | 446.91
12.15 | COMP. PROPR. | 12.15 | 2025-12-01 | GRELHA DE FERRO 20X20CM PARA CAIXA INSPEÇAO PLUVIAL | 1 | UN | 164.03 | 164.03 | 24.66% | 7.85 | 7.85 | 24.66% | 171.88 | 171.88
12.16 | COMP. PROPR. | 1492 | 2025-12-01 | LIMPEZA DE CAIXA DE INSPEÇÃO PLUVIAL | 4 | UN | 0 | 0 | 24.66% | 52.77 | 211.08 | 24.66% | 52.77 | 211.08
12.17 | COMP. PROPR. | 1265 | 2025-12-01 | TORNEIRA CLINICA ALAVANCA DE PAREDE BICA MOVEL P/PIA | 2 | UN | 428.54 | 857.08 | 24.66% | 59.41 | 118.82 | 24.66% | 487.95 | 975.9
12.18 | COMP. PROPR. | 1303 | 2025-12-01 | TORNEIRA ALAVANCA C/TEMPORIZADOR P/LAVATÓRIO | 1 | UN | 1432.48 | 1432.48 | 24.66% | 59.41 | 59.41 | 24.66% | 1491.89 | 1491.89
12.19 | COMP. PROPR. | 1294 | 2025-12-01 | TORNEIRA DE MESA C/FECHAMENTO AUTOMATICO P/LAVATORIO | 7 | UN | 984 | 6888 | 24.66% | 59.41 | 415.87 | 24.66% | 1043.41 | 7303.87
12.20 | COMP. PROPR. | 1516 | 2025-12-01 | TORNEIRA LIMPEZA 1/2" C/CANOPLA | 7 | UN | 56.35 | 394.45 | 24.66% | 29.72 | 208.04 | 24.66% | 86.07 | 602.49
12.21 | COMP. PROPR. | 1295 | 2025-12-01 | BACIA SANITARIA C/CAIXA DESC. ACOPLADA DUALFLUX C/ASSENTO | 7 | UN | 1815.29 | 12707.03 | 24.66% | 237.68 | 1663.76 | 24.66% | 2052.97 | 14370.79
12.22 | COMP. PROPR. | 2032 | 2025-12-01 | BACIA SANITARIA P/PNE C/CAIXA ACOPLADA C/ASSENTO | 1 | UN | 2064.37 | 2064.37 | 24.66% | 237.68 | 237.68 | 24.66% | 2302.05 | 2302.05
12.23 | FRANARIN | 151020 | 2025-12-01 | MICTORIO DE LOUCA SIFONADO COM METAIS | 3 | UN | 629.6 | 1888.8 | 24.66% | 190.12 | 570.36 | 24.66% | 819.72 | 2459.16
12.24 | COMP. PROPR. | 1519 | 2025-12-01 | LAVATORIO LOUÇA C/COLUNA | 7 | UN | 516.13 | 3612.91 | 24.66% | 178.25 | 1247.75 | 24.66% | 694.38 | 4860.66
12.25 | COMP. PROPR. | 1520 | 2025-12-01 | LAVATORIO LOUÇA C/COLUNA SUSPENSA P/PNE | 1 | UN | 969.09 | 969.09 | 24.66% | 166.4 | 166.4 | 24.66% | 1135.49 | 1135.49
12.26 | COMP. PROPR. | 2255 | 2025-12-01 | RECOLOCAÇAO DE ACESSORIOS EM ABS | 4 | UN | 0 | 0 | 24.66% | 16.69 | 66.76 | 24.66% | 16.69 | 66.76
12.27 | COMP. PROPR. | 2090 | 2025-12-01 | PORTA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO EM ABS (FL23X20) | 8 | UN | 59.56 | 476.48 | 24.66% | 16.69 | 133.52 | 24.66% | 76.25 | 610
12.28 | COMP. PROPR. | 2091 | 2025-12-01 | DISPENSER P/SABONETE LIQUIDO CAP.450 ML EM ABS | 4 | UN | 57.22 | 228.88 | 24.66% | 16.69 | 66.76 | 24.66% | 73.91 | 295.64
12.29 | FRANARIN | 152030 | 2025-12-01 | PAPELEIRA DE LOUCA 15X15CM | 8 | UN | 22.74 | 181.92 | 24.66% | 47.79 | 382.32 | 24.66% | 70.53 | 564.24
12.30 | FRANARIN | 152021 | 2025-12-01 | SABONETEIRA DE LOUCA 15X15CM COM ALCA | 1 | UN | 26.48 | 26.48 | 24.66% | 47.79 | 47.79 | 24.66% | 74.27 | 74.27
12.31 | COMP. PROPR. | 2093 | 2025-12-01 | BARRA APOIO INOX P/BACIA SANITARIA/MICTORIO D=32MM L=80CM | 3 | UN | 403.21 | 1209.63 | 24.66% | 33.36 | 100.08 | 24.66% | 436.57 | 1309.71
12.32 | COMP. PROPR. | 1306 | 2025-12-01 | BARRA APOIO INOX P/LAVATORIO D=32MM EM "U" C/30+10+30CM | 1 | UN | 251.58 | 251.58 | 24.66% | 33.36 | 33.36 | 24.66% | 284.94 | 284.94
12.33 | COMP. PROPR. | 1307 | 2025-12-01 | BARRA APOIO INOX P/LAVATORIO D=32MM L=40CM | 1 | UN | 136.43 | 136.43 | 24.66% | 33.36 | 33.36 | 24.66% | 169.79 | 169.79
12.34 | COMP. PROPR. | 1270 | 2025-12-01 | ESPELHO CRISTAL 4MM 50X90 PARAFUSADO-COLOCADO | 4 | UN | 322.03 | 1288.12 | 24.66% | 0 | 0 | 24.66% | 322.03 | 1288.12
12.35 | COMP. PROPR. | 12.35 | 2025-12-01 | RECOLOCAÇAO ESPELHO 50X90 PARAFUSADO SANITARIOS PAVTO TERREO | 4 | UN | 0 | 0 | 24.66% | 10.46 | 41.84 | 24.66% | 10.46 | 41.84
12.36 | COMP. PROPR. | 12.36 | 2025-12-01 | RECOLOCAÇAO KIT-COPA E TAMPO INOX COPAS TERREO E 3º PAVTO | 2 | UN | 0 | 0 | 24.66% | 143.75 | 287.5 | 24.66% | 143.75 | 287.5
12.37 | COMP. PROPR. | 12.37 | 2025-12-01 | RECOLOCAÇAO CHUVEIRO SANITARIO SERVIÇO | 1 | UN | 18.46 | 18.46 | 24.66% | 41.87 | 41.87 | 24.66% | 60.33 | 60.33
12.38 | COMP. PROPR. | 2144 | 2025-12-01 | PLACA ADESIVA PVC FOTOLUMINESCENTE P/SINALIZAÇAO INCENDIO | 12 | UN | 29.18 | 350.16 | 24.66% | 13.2 | 158.4 | 24.66% | 42.38 | 508.56
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 36102.46 |  |  | 10923.77 |  |  | 47026.23
13. |  |  |  | INSTALACOES DE CLIMATIZACAO
13.1 | COMP. PROPR. | 1369 | 2025-12-01 | REMOÇAO APARELHOS AR CONDICIONADO/PROTETOR INCL.EMBALAGEM | 14 | UN | 26.93 | 377.02 | 24.66% | 103.97 | 1455.58 | 24.66% | 130.9 | 1832.6
13.2 | COMP. PROPR. | 1994 | 2025-12-01 | FURO ALVENARIA PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40MM | 1 | UN | 0 | 0 | 24.66% | 19.05 | 19.05 | 24.66% | 19.05 | 19.05
13.3 | COMP. PROPR. | 2050 | 2025-12-01 | RASGO ALVENARIA P/REDE FRIGORIGENA C/TELA E ENCHIMENTO | 35.5 | M | 38.36 | 1361.78 | 24.66% | 66.97 | 2377.44 | 24.66% | 105.33 | 3739.22
13.4 | COMP. PROPR. | 2300 | 2025-12-01 | DRENO PVC 25MM EMBUTIDO PARA SPLIT COM ARREMATES | 11.7 | M | 15.67 | 183.34 | 24.66% | 45.31 | 530.13 | 24.66% | 60.98 | 713.47
13.5 | COTAÇÃO | 13.5 | 2025-12-01 | CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 9.000 BTU/h INVERTER | 1 | UN | 3190.15 | 3190.15 | 16.5% | 913.84 | 913.84 | 16.5% | 4103.99 | 4103.99
13.6 | COTAÇÃO | 13.6 | 2025-12-01 | CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU/h INVERTER | 11 | UN | 3752.81 | 41280.91 | 16.5% | 913.84 | 10052.24 | 16.5% | 4666.65 | 51333.15
13.7 | COTAÇÃO | 13.7 | 2025-12-01 | CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 18.000 BTU/h INVERTER | 3 | UN | 5403.43 | 16210.29 | 16.5% | 1117.7 | 3353.1 | 16.5% | 6521.13 | 19563.39
13.8 | COMP. PROPR. | 13.8 | 2025-12-01 | SUPORTE MAO FRANCESA REFORÇADO C/FIXAÇAO AÇO GALVANIZADO | 15 | CJ | 74.4 | 1116 | 24.66% | 40.18 | 602.7 | 24.66% | 114.58 | 1718.7
13.9 | COTAÇÃO | 13.9 | 2025-12-01 | LINHA DE FLUIDO FRIGORIGENO/ELETRICA | 9.55 | M | 129.32 | 1235.01 | 16.5% | 86.21 | 823.31 | 16.5% | 215.53 | 2058.32
13.10 | COTAÇÃO | 13.10 | 2025-12-01 | GAS REFRIGERANTE R-410A HI WALL - COLOCADO | 4 | M | 1.22 | 4.88 | 16.5% | 12.69 | 50.76 | 16.5% | 13.91 | 55.64
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 64959.38 |  |  | 20178.15 |  |  | 85137.53
14. |  |  |  | SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
14.1 | COTAÇÃO | 14.1 | 2025-12-01 | RECUPERAÇAO BARRAS VERTICAIS FERRO GRADIL ALINHAMENTO | 1 | TX | 243.09 | 243.09 | 24.66% | 0 | 0 | 24.66% | 243.09 | 243.09
14.2 | COTAÇÃO | 14.2 | 2025-12-01 | RECUPERAÇAO PORTAO CORRER ACESSO PEDESTRES C/SUBSTIT.TUBOS | 1 | TX | 259.29 | 259.29 | 24.66% | 0 | 0 | 24.66% | 259.29 | 259.29
14.3 | COTAÇÃO | 14.3 | 2025-12-01 | RECUPERAÇAO PORTAO ACESSO MEDIÇAO ENERGIA C/SUBSTIT.TUBOS | 1 | TX | 249.32 | 249.32 | 24.66% | 0 | 0 | 24.66% | 249.32 | 249.32
14.4 | COTAÇÃO | 14.4 | 2025-12-01 | SUBSTITUIÇAO ROLDANAS PORTAO CORRER DE FERRO ACESSO VEICULOS | 1 | TX | 511.11 | 511.11 | 24.66% | 0 | 0 | 24.66% | 511.11 | 511.11
14.5 | COMP. PROPR. | 14.5 | 2025-12-01 | REMOÇAO/RECOLOCAÇAO PROTETOR PARA-CHOQUE/PROTETOR DE QUINA | 7 | UN | 0 | 0 | 24.66% | 10.46 | 73.22 | 24.66% | 10.46 | 73.22
14.6 | FRANARIN | 522126 | 2025-12-01 | REMOCAO DE BASALTO SERRADO/IRREGULAR S/REAPROVEITAMENTO | 2 | M2 | 0 | 0 | 24.66% | 13.24 | 26.48 | 24.66% | 13.24 | 26.48
14.7 | FRANARIN | A91003 | 2025-12-01 | LEITO DE AREIA E BRITA 10CM | 2 | M2 | 28.35 | 56.7 | 24.66% | 13.2 | 26.4 | 24.66% | 41.55 | 83.1
14.8 | FRANARIN | 592605 | 2025-12-01 | REMOCAO E REPOSICAO DE BASALTO IRREGULAR | 8 | M2 | 44.34 | 354.72 | 24.66% | 88.93 | 711.44 | 24.66% | 133.27 | 1066.16
14.9 | COMP. PROPR. | 1198 | 2025-12-01 | PISO TATIL CONCRETO 25X25X2,5CM-ARG.CI-AR 1:3 | 2 | M2 | 123.73 | 247.46 | 24.66% | 47.79 | 95.58 | 24.66% | 171.52 | 343.04
14.10 | COMP. PROPR. | 1272MP | 2025-12-01 | RECUPERAÇAO PAV. BLOCO CONCRETO C/AFUNDAMENTO | 10 | M2 | 53.85 | 538.5 | 24.66% | 97.31 | 973.1 | 24.66% | 151.16 | 1511.6
14.11 | COMP. PROPR. | 1363 | 2025-12-01 | LIMPEZA PAVIMENTAÇOES EXTERNAS C/JATO D'AGUA ALTA PRESSAO | 265.95 | M2 | 0.09 | 23.94 | 24.66% | 2.66 | 707.43 | 24.66% | 2.75 | 731.37
14.12 | COMP. PROPR. | 1236 | 2025-12-01 | REJUNTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE BASALTO | 92.3 | M2 | 4.84 | 446.73 | 24.66% | 17.95 | 1656.79 | 24.66% | 22.79 | 2103.52
14.13 | COMP. PROPR. | 1364 | 2025-12-01 | REJUNTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO COM AREIA FINA | 145.8 | M2 | 2.18 | 317.84 | 24.66% | 6.59 | 960.82 | 24.66% | 8.77 | 1278.66
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 3248.7 |  |  | 5231.26 |  |  | 8479.96
15. |  |  |  | PINTURA
15.1 | COMP. PROPR. | 1279MP | 2025-12-01 | PREPARAÇAO DE SUPERFICIES INT/EXT P/REPINTURA | 1600 | M2 | 1.51 | 2416 | 24.66% | 3.96 | 6336 | 24.66% | 5.47 | 8752
15.2 | COMP. PROPR. | 15.2 | 2025-12-01 | LIMPEZA/LAVAGEM TELHAS METALICAS COBERTURA ESTACIONAMENTO | 114.4 | M2 | 1.16 | 132.7 | 24.66% | 9.91 | 1133.7 | 24.66% | 11.07 | 1266.4
15.3 | COMP. PROPR. | 1280MP | 2025-12-01 | LIXAMENTO SUPERFICIES FERRO P/REPINTURA | 165.1 | M2 | 1.43 | 236.09 | 24.66% | 7.93 | 1309.24 | 24.66% | 9.36 | 1545.33
15.4 | COMP. PROPR. | 1281MP | 2025-12-01 | LIXAMENTO SUPERFICIES MADEIRA P/REPINTURA | 7 | M2 | 5.4 | 37.8 | 24.66% | 7.93 | 55.51 | 24.66% | 13.33 | 93.31
15.5 | FRANARIN | 141250 | 2025-12-01 | SELADOR INTERNO/EXTERNO 1 DEMAO | 46.4 | M2 | 1.99 | 92.34 | 24.66% | 5.85 | 271.44 | 24.66% | 7.84 | 363.78
15.6 | COMP. PROPR. | 1259 | 2025-12-01 | FUNDO PREPARADOR 1 DEMAO | 1600 | M2 | 1.15 | 1840 | 24.66% | 5.85 | 9360 | 24.66% | 7 | 11200
15.7 | FRANARIN | 141210 | 2025-12-01 | FUNDO PREPARADOR P/FORRO DE GESSO 1 DEMAO | 10.9 | M2 | 6.71 | 73.14 | 24.66% | 14.87 | 162.08 | 24.66% | 21.58 | 235.22
15.8 | COMP. PROPR. | 1282MP | 2025-12-01 | FUNDO ANTIOXIDANTE 1 DEMAO | 404.1 | M2 | 7.77 | 3139.86 | 24.66% | 11.69 | 4723.93 | 24.66% | 19.46 | 7863.79
15.9 | FRANARIN | 141212 | 2025-12-01 | MASSA CORRIDA PVA 2 DEMAOS | 558.9 | M2 | 10.1 | 5644.89 | 24.66% | 14.87 | 8310.84 | 24.66% | 24.97 | 13955.73
15.10 | FRANARIN | 141251 | 2025-12-01 | MASSA ACRILICA PARA EXTERIORES 2 DEMAOS | 5.3 | M2 | 9.16 | 48.55 | 24.66% | 17.8 | 94.34 | 24.66% | 26.96 | 142.89
15.11 | FRANARIN | 141256 | 2025-12-01 | PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS | 300.5 | M2 | 11.93 | 3584.97 | 24.66% | 22.06 | 6629.03 | 24.66% | 33.99 | 10214
15.12 | FRANARIN | 141257 | 2025-12-01 | PINTURA ACRILICA SOBRE MASSA-2 DEMAOS | 1356.9 | M2 | 9.94 | 13487.59 | 24.66% | 11.69 | 15862.16 | 24.66% | 21.63 | 29349.75
15.13 | COMP. PROPR. | 1257 | 2025-12-01 | PINTURA HIDRORREPELENTE S/PASTILHAS CERAMICAS 2 DEMAOS | 500.1 | M2 | 50.1 | 25055.01 | 24.66% | 20.76 | 10382.08 | 24.66% | 70.86 | 35437.09
15.14 | FRANARIN | 141801 | 2025-12-01 | PINTURA ESMALTE EPOXI 2 DEMAOS | 4.9 | M2 | 52.44 | 256.96 | 24.66% | 26.57 | 130.19 | 24.66% | 79.01 | 387.15
15.15 | FRANARIN | 141347 | 2025-12-01 | PINTURA ESMALTE S/FERRO-2 DEMAOS | 404.1 | M2 | 12.95 | 5233.1 | 24.66% | 29.22 | 11807.8 | 24.66% | 42.17 | 17040.9
15.16 | FRANARIN | 141345 | 2025-12-01 | PINTURA ESMALTE S/FERRO 2 DEMAOS-INCL.ZARCAO | 36.8 | M | 19.14 | 704.35 | 24.66% | 29.76 | 1095.17 | 24.66% | 48.9 | 1799.52
15.17 | FRANARIN | 141346 | 2025-12-01 | PINTURA ESMALTE S/MADEIRA-2 DEMAOS | 7 | M2 | 12.9 | 90.3 | 24.66% | 22.06 | 154.42 | 24.66% | 34.96 | 244.72
15.18 | COMP. PROPR. | 1512 | 2025-12-01 | PINTURA SELADOR S/MADEIRA 2 DEMAOS | 111.1 | M2 | 8.96 | 995.46 | 24.66% | 22.06 | 2450.87 | 24.66% | 31.02 | 3446.33
15.19 | COMP. PROPR. | 1497 | 2025-12-01 | PINTURA SELADOR S/MADEIRA - 2 DEMAOS | 218.3 | M | 4.29 | 936.51 | 24.66% | 11.69 | 2551.93 | 24.66% | 15.98 | 3488.44
15.20 | FRANARIN | 147005 | 2025-12-01 | PINTURA AMARELA FAIXA ESTACIONAMENTO E=5CM | 62.15 | M | 5.05 | 313.86 | 24.66% | 7.45 | 463.02 | 24.66% | 12.5 | 776.88
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 64319.48 |  |  | 83283.75 |  |  | 147603.23
16. |  |  |  | SERVICOS DIVERSOS
16.1 | COMP. PROPR. | 1498 | 2025-12-01 | REMOÇAO DE PERSIANAS | 24.2 | M2 | 0 | 0 | 24.66% | 3.96 | 95.83 | 24.66% | 3.96 | 95.83
16.2 | COMP. PROPR. | 2030 | 2025-12-01 | PERSIANA VERTICAL PVC 90MM NOVO BRIGHT COLOCADA | 24.2 | M2 | 293.1 | 7093.02 | 24.66% | 0 | 0 | 24.66% | 293.1 | 7093.02
16.3 | COMP. PROPR. | 1274 | 2025-12-01 | PLACA ACRILICO 2MM C/FITA DUPLA-FACE 44X22CM-ASSENTO PREFERENCIAL | 1 | UN | 74.8 | 74.8 | 24.66% | 13.2 | 13.2 | 24.66% | 88 | 88
16.4 | COMP. PROPR. | 1275 | 2025-12-01 | PLACA ACRILICO 2MM C/FITA DUPLA-FACE 44X25CM-ATEND.PRIORITAR | 1 | UN | 75.22 | 75.22 | 24.66% | 13.2 | 13.2 | 24.66% | 88.42 | 88.42
16.5 | COMP. PROPR. | 1276 | 2025-12-01 | PLACA ACRILICO 2MM C/FITA DUPLA-FACE 6X4CM-NUMERACAO COMPARTIMENTO | 29 | UN | 12.47 | 361.63 | 24.66% | 13.2 | 382.8 | 24.66% | 25.67 | 744.43
16.6 | COMP. PROPR. | 2001 | 2025-12-01 | PLACA ACRILICO 2MM C/FITA DUPLA-FACE 15X15CM-SANITARIOS | 9 | UN | 23.69 | 213.21 | 24.66% | 13.2 | 118.8 | 24.66% | 36.89 | 332.01
16.7 | COMP. PROPR. | 2130 | 2025-12-01 | REMOÇAO/LIMPEZA/RECOLOCAÇAO BRASAO/LETREIRO/NUMEROS FAC. PRINCIPAL | 1 | CJ | 10.8 | 10.8 | 24.66% | 79.16 | 79.16 | 24.66% | 89.96 | 89.96
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 7828.68 |  |  | 702.99 |  |  | 8531.67
17. |  |  |  | SERVICOS FINAIS
17.1 | COMP. PROPR. | 1320 | 2025-12-01 | REMOCAO DE ENTULHO - LOCACAO CAÇAMBA 4M3 | 14 | UN | 556.82 | 7795.48 | 24.66% | 0 | 0 | 24.66% | 556.82 | 7795.48
17.2 | COMP. PROPR. | 1321 | 2025-12-01 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 505.1 | M2 | 1.32 | 666.73 | 24.66% | 3.7 | 1868.87 | 24.66% | 5.02 | 2535.6
17.3 | COMP. PROPR. | 2071 | 2025-12-01 | DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA | 1 | UN | 984.81 | 984.81 | 24.66% | 543.92 | 543.92 | 24.66% | 1528.73 | 1528.73
|  |  |  | Total do Grupo |  |  |  | 9447.02 |  |  | 2412.79 |  |  | 11859.81
|  |  |  | TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 393411.23 |  |  | 290030.81 |  |  | 683442.04